# Акт

# готовности образовательной организации

# МБОУ «Тат.Янтыковская основная общеобразовательная школа»

# Лаишевского муниципального района

# к 2023 / 2024 учебному году

Составлен « 07 » августа 2023г.

1. Полное  наименование  образовательной  организации  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Янтыковская основная общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан: (в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: 422634, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, село Татарский Янтык, улица  Магазинная, дом 25 А.   (в соответствии с уставом образовательной организации)

3. Год постройки здания 1979  (при  наличии нескольких зданий  - перечислить)

4. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Габидуллина Флуса Рагиповна – исполняющая обязанности директора, 8(84378)3-26-31

5. Проверка готовности образовательной организации проведена на основании  Постановления Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района «О создании районной комиссии по проверке готовности учреждений образования к новому 2022-2023 учебному году»

№ 2394, от 25 июля 2023 года.  (полное наименование нормативного акта, дата, номер)

6. Комиссия в составе:

6.1. Председатель комиссии:

Карсалов Андрей Геннадьевич - заместитель руководителя Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района

6.2. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

Хусаинова Л.И. – начальник МКУ «Управление образования Лаишевского муниципального района РТ»;

Карпова И.Н. – начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (по согласованию);

Ануфриев С.А. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому муниципальному району РТ «УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ» (по согласованию);

Шайдуллин Е.В. – начальник отделения вневедомственной охраны по Лаишевскому району – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан» (по согласованию);

Каримова В.С. – главный специалист МКУ «Управление образования Лаишевского муниципального района РТ»;

Тиханова Ю.А. – методист МКУ «Управление образования Лаишевского муниципального района РТ»;

6.3. От образовательной организации

Габидуллина Флуса Рагиповна – исполняющая обязанности директора МБОУ «Тат.Янтыковская ООШ» Лаишевского муниципального района РТ

7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Янтыковская основная общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование образовательной организации)

к 2023 / 2024 учебному году  ______________________готова________________________________

(готова / не готова)

| Председатель комиссии: | Карсалов Андрей Геннадьевич | ______________________(подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |
|  | Хусаинова Лия Ильдусовна |  | __________(подпись) |  |
|  | Карпова Ирина Николаевна |  | __________(подпись) |  |
|  | Ануфриев Сергей Александрович |  | __________(подпись) |  |
|  | Шайдуллин Евгений Валерьевич Каримова Вера Сергеевна |  | __________(подпись) __________(подпись) |  |
|  | Тиханова Юлия Алексеевна |  | __________(подпись) |  |

# Приложение к Акту готовности образовательной организации Лаишевского муниципального района к 2023 / 2024 учебному году

# Акт составлен «07» августа  2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Янтыковская основная общеобразовательная школа»

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан»

(полное наименование образовательной организации)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав школы, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Янтыковская основная общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан регистрирован в Межрайонной НФНС Росссии №18 по РТ в Единый государственный реестр юридических лиц «18» марта 2019 года, ОГРН 1021607356242, ГРН 2191690403298 (дата регистрации) |  |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Договор № 01-006-119 от 26 ноября 2013 г. безвозмездного пользования имуществом |  |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Свидетельство о государственной регистрации права от 21 октября 2013 года |  |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии- №8241, кем и когда выдана - Министерство образования и науки Республики Татарстан, от 20 апреля 2016 года - на какой срок- бессрочная, имеется ли приложение (приложения) - имеется приложение №1; - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу- соответствуют; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг - начальное общее образование; - основное общее образование. - дата и № свидетельства об аккредитации - регистрационный - 3555 - № 3555 от 11 мая 2016 г, действительно по 07 мая 2025 года |  |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить)/ когда утверждена - Основная образовательная программа начального общего образования №76 от 17.05.2019 - Основная образовательная программа основного общего образования №76 от 17.05.2019 - Обновленная Основная образовательная программа начального общего образования №55 от 26.03.2022 - Обновленная Основная образовательная программа основного общего образования №56 от 26.03.2022 |  |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеется (перечислить) - программа развития 2) когда и кем утверждены - приказ № 80 от 25.08.2019 согласована начальником управления образованием; на какой срок – 5 лет; |  |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | - имеется; - приказ № 79 от 05 августа 2023 г |  |
|  | Количество зданий (объектов) организации | - всего (единиц) - 1 ; - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц) - 1; в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие, интернат) - нет |  |
|  | Условия работы образовательной организации Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек)-90 - планируемое количество обучающихся на 01.09.2023 г. 1-4 кл - 4 из них : в 1 классе - 0 /___кол-во классов 5-9 кл - 8 из них в 9 классе - 3/1 кол-во классов - в одну или в две смены (указать) - в одну - в первую смену обучаются: количество классов - 4; количество обучающихся в них - 12 - во вторую смену обучаются: количество классов - нет; - количество обучающихся в них – нет - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) - нет; - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)- нет |  |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация – 2; учителя – 6; иные работники –6; 2) по факту: администрация – 2; учителя - 6; иные работники - 6; 3) наличие вакансий на момент проверки (указать) - учителя - нет |  |
|  | 1.Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить) имеется - имеется 2) кем и когда согласованы, и утверждены – Приказ директора МБОУ «Тат.Янтыковская ООШ» №151 от 29 августа 2022 года |  |
|  | 2.Профилактика правонарушений и безнадзорности | 1) наличие (перечислить) имеется – имеется план работы, приказ - кем и когда согласованы, и утверждены – Приказ директора МБОУ «Тат.Янтыковская ООШ» №157 от 01 сентября 2022 года |  |
|  | 3.Профилактика экстремизма | 1) наличие (перечислить) имеется – план работы, приказ 2) кем и когда согласованы, и утверждены – Приказ директора МБОУ «Тат.Янтыковская ООШ» №157 от 01 сентября 2022 года |  |
| Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации (договор обслуживания) - 2) отопления (договор обслуживания)- 3) водоснабжения (договор обслуживания)- | 1.Справка о состоянии тепловых сетей - от 05 августа 2023 г. 2. Справка об утеплении здания (чердак, лестничные клетки, подвалы, двери) и тепловые пункты - от 05 августа 2023 г. 3.Справка о состоянии трубопровода - от 05 августа 2023 г. 4. Акт промывки - от 05 августа 2023 г. 5. Акт опрессовки - от 05 августа 2023 г. |  |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами – имеется Потребность – требуется |  |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Обеспеченность учебниками – 100% Потребность – 0% |  |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | -имеется (не имеется) -профиль мастерских (швейная мастерская, столярная мастерская и др.) перечислить - совмещенные мастерские, швейное дело -состояние (удов., неудовл.) – удовлетворительное, Акт от 05 августа 2023 года |  |
|  | Наличие Актов проверки готовности специализированных кабинетов (кабинета технологии, физики, химии, биологии, обслуживающего труда, кабинета информатики); Наличие Актов приемки учебных мастерских | 1.наличие (перечислить) - кабинета технологии, физики, химии, биологии, кабинета информатики 2.Акты проверки готовности специализированных кабинетов от 05 августа 2023 года 3.Потребность (по профилю предмет) наличие (перечислить)- нет; Акты приемки учебных мастерских от 05 августа 2023 года |  |
| Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Имеется Акт от 05 августа 2023 года Имеется Акт – разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 05 августа 2023 года Потребность - требуется |  |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах (наличие Акта проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортивных площадок к новому учебному году) | Имеется Акт от 05 августа 2023 года разрешения на проведение занятий по физической культуре и спорту на спортивных площадках. Имеется Акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортивных площадок к новому учебному году от 05 августа 2023 года |  |
| Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности. | Предписание / Акт (указать реквизиты*) – Предписание № 97 от 12 ноября 2021 1) количество не устранённых нарушений - нарушений нет 2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек – ; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) - ; 4) отчеты об устранении нарушений - |  |
|  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | Приказ по пожарной безопасности №147/2 от 29 августа 2022 года |  |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму – имеется 2) Квалификационное удостоверение № 344/2021 от 30 июня 2021 года - наличие обученного ответственного в организации – имеется Квалификационное удостоверение № 315/2021 30 июня 2021 года 3) обучение сотрудников ТПБ - имеется; Проведение очередных, целевых и внеочередных инструктажей согласно требований; 4) обучение обучающихся ТПБ - имеется; Проведение инструктажей и обучение в соответствии с программой курса ОБЖ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений - 1. Проведение учебных тренировок согласно плана) |  |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств - достаточно; 2) наличие журнала учета средств - имеется; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена - имеется Акт перезарядки и переосвидетельствования огнетушителей от 2023 г Потребность – не требуется |  |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС - имеется, системы оповещения – не имеется, акт о проверке исправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (АПС) от 21 июля 2023 г. 2) вывод АПС, системы оповещения – в рабочем состоянии Акт готовности пожарной сигнализации, системы оповещения и мониторинга вывода сигналов на пульт ПЧ № от г. 3) договор на обслуживание - имеется Договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации от 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса – , пульт контроля и управления ; 5)Договор № 184 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации на 2023 год. 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)- |  |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) - да |  |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Акт общего технического состояния электрооборудования от 17 февраля 2020 года |  |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее противопожарное водоснабжение имеется - нет – Акт № проверки пожарных кранов на водоотдачу 2) наружное – пожарные водоемы |  |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном отделении Государственной противопожарной службы (указать реквизиты*)- Отделом надзорный деятельности и профилактической работы по Лаишевскому району УНДиПР ГУ МЧС РФ ПО РТ от 20 сентября 2021 года, регистрационный №92-234-888-ТО-0015 |  |
| Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 26.10.2022 года №4837/2-вп/в 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений - 1; 2) количество не устраненных нарушений - нет; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек - 0; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) - нет |  |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать - имеется; 2) мощность зала (кол-во посадочных мест) - 30 3) оснащенность пищеблока оборудованием и мебелью – удовлетворительное 4) организация горячего питания: Договор на оказание услуги питания на 2023 год №3438 от 29.22.2022 года; 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся) – 100%; 6).Организация горячим питанием: 1 разовое/2 разовое |  |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | Имеется 1.бактерицидные облучатели в количестве - 8 2. переносные рециркуляторы закрытого типа для обеззараживания воздуха в количестве - 8 |  |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | Имеется/ не имеется |  |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от г. |  |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать) - нет; 2) лицензия на право медицинской деятельности - № 3) обеспеченность медицинским персоналом – Договор с поликлиникой на обслуживание - с 91.01 2023 года по 31.12.2023 года (пролонгирован); |  |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком | Проводится |  |
| Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности | Предписания органов надзорной деятельности (перечислить от какого органа) Представление об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности объектов (территорий) Лаишевского района №02-08-02/2022 от 29.06.2022 |  |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории) | 1. Категория опасности объекта - 4 категория 2. Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован (дата): 9 января 2020 года |  |
|  | Организация антитеррористической защищенности в ОУ | - Обеспеченность оборудованием согласно категории опасности образовательной организации антитеррористической защищенности образовательного учреждения – в норме - приказ о назначении ответственного за антитеррористическую защищенность образовательного учреждения - Приказ №180 от 01 сентября 2022 года |  |
|  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрупнённости | - количество обученных сотрудников – 1 чел. - количество инструктажей – в год 2 раза; 3) обучение обучающихся - проводится в соответствии с программой курса «ОБЖ» и планов воспитательной работы школы - да 4) наличие инструкций по антитеррористической защищенности – имеется (2) 5) наличие журналов о проведении инструктажей по антитеррористической защищенности образовательной организации - имеется |  |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта | Имеется – утверждены директором школы Приказ №181 от 01 сентября 2022 года. |  |
|  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | - Положение об организации пропускного режима - Порядок, регламентирующий посещение родителями (законными представителями), посторонними лицами, не участвующими в организации образовательной деятельности (приказ №181/2 от 01.09.2022г.). |  |
|  | Организация физической охраны | - Предусмотрена ставка в штатном расписании – 2.25 ставки сторожа; - заключен договор (контракт) с ЧОП - нет - и другие |  |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность - имеется, исправный ; 2) вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру «112»- 8(84378)2-52-01; 3) договор №105 с 01.01.2023 до 31.12.2023 г на обслуживание комплекса технических средств охраны; . |  |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | - наличие - система оповещения не имеется - и исправность –; |  |
|  | Система охранной сигнализации | - Наличие - - и исправность - ; |  |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие - имеется по периметру здания и внутри здания; 2) количество камер (установка по периметру- видеокамер, внутри здания организации – видеокамер); 3) вывод изображения на пункт поста физической охраны и заместителя директора ВР; |  |
|  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие - нет. |  |
|  | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие/количество – металлоискатель имеется / 1 |  |
|  | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | Наличие – не имеется |  |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие – имеется |  |
|  | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие – не имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) –. |  |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) против таранными устройствами | наличие – не имеется |  |
|  | Ограждение образовательной организации | 1)наличие –имеется; 2)состояние ограждения - удовлетворительное |  |
|  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие - имеется ; 2) исправность – исправное |  |
| Раздел 8. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
|  | План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год | 1) наличие (перечислить)- имеется план |  |
|  | План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера (с приложениями) | - наличие – имеется; 2) когда и кем утвержден –№ 181/1 от 01.09.2022 г. |  |
|  | План ГО и защиты населения (с приложениями), | 1) наличие – имеется; 2) когда и кем утвержден - приказ –№ 181/1 от 01.09.2022 г. |  |
|  | План проведения учений и тренировок по ГО и ЧС с указанием тем на текущий год; | 1) наличие -1; 2) когда и кем утвержден - приказ директора школы–№ 181/1 от 01.09.2022 г. «Действия руководящего состава, работников школы при получении сигнала о нахождении взрывного устройства в здании школы»; «Действия руководящего состава, работников школы при получении сигнала о пожарной опасности» |  |
|  | План эвакуации | 1) наличие – имеется; 2) когда и кем утвержден – Утвержден директором школы МБОУ «Тат.Янтыковская ООШ» |  |
|  | Наличие должностных инструкций | имеются/не имеются |  |
|  | Наличие стендов, уголков с номерами телефонов служб экстренного реагирования | имеются/не имеются |  |
| Раздел 9. Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) – Приказ МБОУ «Тат.Янтыковская ООШ» №7 от 12.01.2023 года; Акт сверки, журнал сверки; Дата проверки – 01.06.2023 года |  |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Имеется/не имеется |  |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | кол-во с указанием места - 2 компьютера |  |
| Раздел 10. Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | - Наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного передвижения (указать реквизиты) - Договор на оказание услуг по перевозке детей с ; - не имеется |  |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - наличие - имеется/не имеется; |  |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутри школьная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие\отсутствие – не имеется учебно-тренировочный перекресток на территории школы |  |
|  | Наличие класса «ЮИД» | наличие\отсутствие - имеется учебный класс, в котором занимается отряд ЮИД - отсутствует кол-во чел. |  |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие\отсутствие – (перечислить) - 3 |  |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода – имеется, в удовлетворительном состоянии; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в - 2; 3) Наличие в начальной школе схемы «Школа - дом» - имеется |  |
| Раздел 11. Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации – имеется, Приказ МБОУ «Тат.Янтыковская ООШ» №141/1 от 29 августа 2022 года |  |
|  | Наличие коллективного договора с приложениями и Соглашение по охране труда | Имеется /не имеется |  |
|  | Наличие совместной комиссии по охране труда | Имеется/не имеется |  |
|  | Наличие инструкций по охране труда (в том числе инструкций с внесенными изменениями в связи с введением с 01.01.2022 г. новых правил по охране труда) | Имеются/не имеется |  |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | Имеются/не имеется |  |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Инструктажи проводятся 1 раз в полгода и по мере необходимости |  |
|  | Состояние рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего - 11 2) количество аттестованных рабочих мест - 0 3) количество неаттестованных рабочих мест - 11 4) планируемые сроки аттестации 2024 год |  |
|  | Организация и проведение оценки профессиональных рисков | Наличие\отсутствие - отсутствует |  |
| Раздел 12. Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | год, по каким видам работ.- 2015 |  |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ: покраска пола, парт, забора, частичный ремонт отмостки, частичная покраска стен задней части школы Сумма: бюджет 17209,62, спонсорская помощь - 0. |  |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы: не запланирован |  |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)