Уважаемые родители!

С 29 декабря 2014 года у школьников начнутся зимние каникулы, которые продлятся две недели и завершатся 11 января 2015 года.

Информируем Вас:

- о необходимости усиления контроля  над   поведением   детей на улице  и их местонахождении;

-о существующей  опасности, угрожающей жизни детей, при использовании различных пиротехнических изделий;

-о существующей возможности обморожения у детей, при отсутствии контроля со стороны родителей.

Предлагаем для ознакомления Памятку по обеспечению пожарной безопасности  проведения новогодних мероприятий.

ПАМЯТКА

по обеспечению пожарной безопасности проведения новогодних мероприятий

При планировании новогодних мероприятий необходимо:

-	согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;

-	организационным приказом назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;

-	лицам, ответственным за проведение праздничных мероприятий, пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности;

-	разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действиям обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись.

Требования к проведению новогодних мероприятий:

-	использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

-	елку устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

-	иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

-	при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зале ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников учреждения;

-	места проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены нормативным количеством огнетушителей  (не менее двух на помещение);

-	при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;

-	отработать план эвакуации людей в случае пожара.

При проведении новогодних мероприятий запрещается:

-	использовать пиротехнику в помещениях;

-	применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые эффекты, которые могут привести к пожару;

-	украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

-	проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные взрывопожароопасные работы;

-	использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

-	уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

-	полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

-	использовать несертифицированные елки и гирлянды;

-	допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре:

- эвакуировать детей наиболее  оптимальным путем (кратчайшим и безопасным);

- покидая помещение, убедиться в том, что все дети покинули опасную зону;

- при эвакуации следить за тем, чтобы никто из детей не отстал в ходе движения;

- в ходе эвакуации ориентироваться по указателям направления движения и выхода, а также в соответствии с указаниями администрации учреждения;

- позвонить в пожарную службу по телефону 01 или 112;

- после эвакуации произвести перекличку учащихся и доложить о её результатах руководителю тушения пожара и руководителю учреждения.

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан