ОТЧЕТ

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Набережные Челны «Кадетская школа №49»

об исполнении предписания отделения НД ПР по Автозаводскому району г.Набережные Челны  от 18_октября 2016года_ № __211/1/1___

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений, выданного отделением НД ПР по Автозаводскому району г.Набережные Челны  от 18_октября 2016года_ № __211/1/1___

администрацией  муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Набережные Челны «Кадетская школа №49»были приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

| № | Вид нарушения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | В помещении склада эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника | Установлен светильник, соответствующий требованиям |
| 2. | Для выделения помещения в библиотеке установлены перегородка из материалов с классом пожарной Опасности менее требуемого | В школьной библиотеке перегородка убрана |

Директор школы:	Р.Р.Абдуллина