«ДСП» 								УТВЕРЖДАЮ

(Для служебного пользования)		Директор муниципального

бюджетного

общеобразовательного   учреждения «Лицей-интернат №24» НМР РТ

Экз. № 1

«	»  		 2022 год.						И.Р.Валиуллин

(мп .подпись, ф.и.о.)

«	» октября 2022 год.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

антитеррористической защищенности в составе межведомственной комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей-интернат №24»НМР РТ

Состав межведомственной комиссии по обследованию объекта (территории):

Председатель комиссии:

И.о. заместителя руководителя ИК НМР РТ – А.Р. Салахов

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Директор МАУ КТЦ – Р.Г. Турчанинов

(должность представителя УО, Ф.И.О.)

Старший оперуполномоченный отдела в городе Нижнекамске Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан  - А.М. Былинкин

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Инспектор группы АЗО и ММПГ ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  по Республике Татарстан (Татарстан)» -  Р.М. Муксинов

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Инспектор оперативной группы Управления МВД России по Нижнекамскому району Е.П. Садреева

(должность представителя территориального органа МВД, Ф.И.О.)

Заместитель начальника ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  М.Н. Ишелев

(должность представителя территориального органа МЧС России, Ф.И.О.)

Директор МБОУ «Лицей-интернат №24» НМР  РТ  И.Р.Валиуллин

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Основание:

На основании протокола АТК от 27.09.2022 года № 7 п.1 поручение Главы Нижнекамского муниципального района по организации проведения аудита уровня безопасности дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и

категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию объекта (территории) в период с 04.10.2022 г. по 28.10.2022г. Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

(наименование распорядительных документов, утвердивших создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

  - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №24» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Постановление Исполнительного комитета НМР,    1973г.

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

  - 423577, РТ, Нижнекамский район,   г. Нижнекамск, улица Спортивная, д. 17Б, телефон: 8(8555)42-19-94; факс: 42-19-96; электронная почта  Lint24@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс)

  - Образовательная деятельность в сфере  основного общего и среднего общего образования

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории)

  - Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ (УО ИК НМР РТ); адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская, д.6, телефон: 8(8555)47-30-37; факс: 8(8555) 47-30-37; электронная почта: 	obraz.@tatar.ru

(вышестоящая (головная организация): почтовый адрес, телефон, факс)

  - Форма собственности- муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)

  - Режим работы: круглосуточно понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, выходной - воскресенье. Летний период (июнь, июль, август) с 08.00 ч до 17.00ч., выходной – воскресенье	     	.

(режим работы объекта (территории)

  - Общая площадь территории – 	29 386,00 кв. м.

(общая площадь объекта (территории), кв.м.)

  - Протяженность периметра объекта 790,1 м			_______

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

  - 3 категория

(категория объекта (территории)

  - Директор МБОУ «Лицей-интернат №24» НМР РТ  И.Р.Валиуллин 8(8555) 42-19-96. 	Сот: 89053169740

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

  - Заместитель директора по АХР	Кудрявцева Анна Михайловна -89274722056

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

  - Руководителя подразделения охраны не имеется

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

  - Краткая характеристика объекта (территории): Объект расположен на территории Республике Татарстан в городе Нижнекамск, по адресу: улица Спортивная, д. 17Б, здание 2-4-этажное, общая площадь занимаемой территории – 29386 кв.м, площадь здания – 6905,3 кв. м. Здание введено в эксплуатацию в 1973году, собственное подвальное помещение присутствует. Построено из белого кирпича. Перекрытие – железобетонные плиты. Кровля здания – рулонная, с внутренним водостоком. Окна - пластиковые, двойной стеклопакет. Здание имеет два центральный вход/выход. Помещения, расположенные в здании имеют девять эвакуационных выходов. Всего 11  входов и выходов.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Без особенностей грунтов, рельеф местности – ровный, возможности скрытного подхода к объекту – не имеется

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории)

  - Территория МБОУ «Лицей-интернат №24» НМР РТ

граничит с: фасад - жилые дома по проспекту Химиков, тыл - жилые дома по улице Спортивная,  справа – школа №9,слева – школа № 11.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

- Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)  не имеется

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта по видам значимости и опасности | Сторона расположения объекта | Расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям.

| № п/п | Вид транспорта и транспортных коммуникаций | Наименование объекта транспортной коммуникации | Расстояние до транспортных коммуникаций (метров) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции) | Проезжая часть ул. Спортивная, проезжая часть , пр.Химиков, | 650м 350м |
| 2 | Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды) | Железнодорожный вокзал | 2600м |
| 3 | Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы) | Международный Аэропорт «Бегишево» | 25000м |
| 4 | Водный (речные порты, причалы) | Набережночелнинский речной порт | 30000м |
| 5 | Водный - Станция (пристань) | г.Нижнекамск, пос. Красный Ключ | 5400м |

- Общие сведения о сотрудниках /работниках и (или) арендаторах объекта (территории)

  - Численность сотрудников 	58

(численность сотрудников (работников) объекта (территории)

  - Средняя посещаемость- от 250-290 человек, максимальная –  400 человек,	количество одновременно пребывающих людей  343 –  человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории) количество одновременно пребывающих людей)

4.3. 	Информация об арендаторах: арендаторов не имеется. Наличие заключенных договоров: не имеется

(количество арендуемых помещений, информация об арендаторах, наличие заключенных договоров аренды, срок их действия и т.д.)

- Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны: не имеются

| № п/п | Наименование запретной или режимной зоны | Площадь (кв.м.) | Протяженность границ зоны (м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | запретной не имеется | - | - |
| 2 | режимная зона: | - | - |

б) потенциально опасные участки: имеются; критические элементы - имеются; места массового пребывания граждан: имеются.

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работающих (чел.) | Характер возможной чрезвычайной ситуации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | критический элемент объекта: «Электрощитовая» | 1чел. | Наличие или угроза гибели людей взрыв или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба, авария, потеря тепла, повреждения прекращение функционирования объекта |
| 2 | критический элемент объекта: Тепловой узел | 1 чел | Авария, потеря тепла, повреждения прекращение функционирования объекта |
| 3 | критический элемент объекта: вентиляционная камера приточная – столовая, спортзал, актовый. | 1 чел | Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности, обесточивание, потеря кислорода частично, возможно отравления химическими порошковыми элементами, газ, т.д. |
| 4 | ММПЛ: столовая, актовый зал | 200 чел | Отравление наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности |
| 5 |  |  |  |

- Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Совершение взрыва, поджога, захват заложников или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда

жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников,

вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

6.2. На территории объекта не зафиксировано

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения,

их краткая характеристика)

- Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Террористическая угроза | Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек) | Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Персонал объекта (территории) | Персонал охраны | Посетители (учащиеся) |  |
| 1 | Совершение взрыва, поджога, захват заложников | 60 | 1 | 280 | 40,6млн. |

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

8.1. Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего)

Постоянная охрана осуществляется силами сотрудников  МБОУ «Лицей-интернат №24» НМР РТ (с 7.00 до 19.00 часов -  дневное время, с 19.00 до 07.00 – ночное время, воскресенье сутки (с 7.00 до 07.00 часов). Договор о выводе на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации заключен с  Федеральным государственным казенным учреждением «УВО ВНГ России по Республике Татарстан № 385	«Т» от 13.12.2021г.

охрану объекта (территории)

8.2. ГЗ ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России	 по Республике Татарстан», численность - в количестве 2-х человек, вооруженных, время  подъезда 3 – 5 минут.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории)

8.3. Постов охраны - имеется	1 пост.

(количество   и   местоположение помещений охраны (постов охраны,

Контрольно пропускных пунктов - имеется

Контрольно - пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

8.4. Патрульная автомашина патрульно-постовой службы  УМВД России по Нижнекамскому району в количестве 2- человек, вооруженных, время подъезда 10-15 минут,  следственно оперативная группа  УМВД России по Нижнекамскому району в количестве 4- человек, (служебная собака) вооруженных, время подъезда 15-20 минут. Патрульная автомашина  пульта централизованной охраны ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России	 по Республике Татарстан», численность - в количестве 2-х человек, вооруженных, время  подъезда 3 – 5 минут.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости,

Собственными силами

силы и средства для усиления охраны объекта)

8.5. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

| Вид наряда | Количество |
| --- | --- |
|  | единиц | человек |
| Караул | - | - |
| Внешний пост | - | - |
| Внутренний пост | 1 | 1 |
| Суточный пост | - | - |
| 12-часовой пост | 1 | 2 |
| 8-часовой пост |  |  |
| Всего | 1 | 2 |

8.5.1. Сторож, вахтер из числа внутреннего штата, обученные по четвертому разряду «Охранник», КТС сдается круглосуточно на пульт ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»

(частной охранной организацией, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

8.5.2. Режим осуществления физической охраны: физическая охрана  имеется.	Повседневную охрану круглосуточно осуществляют в дневное время (с 07.00 до 19.00 часов). В ночное время (с 19.00 до 07.00 часов) заступает по графику 1 сотрудник – сторож (3 единицы).

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

8.5.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

8.5.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахта) – 1 центральный вход

(по штату/фактическое)

8.5.5. Средний возраст сотрудников охраны: -	53

(лет)

8.5.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций 	проводится с персоналом объекта	1 раз в полугодие

(проводится/не проводится)

8.6. Обеспеченность сотрудников охраны:

8.6.1. Специальными средствами:  стационарный арочный  металлодетектор						(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

8.7.Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

8.7.1. Основание установления физической охраны: имеется   на 	основание штатного расписания	3-сторожа ночью, днем 2-вахтера( уборщик служебного помещения)

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

8.7.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка)

физической охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.7.3.План и схема охраны имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.4. Схема оповещения сотрудников охраны: имеется 	____

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.5. Инструкция по организации охраны:  имеется  положение о пропускном режиме_________________________________________________				(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.6. Должностная инструкция охранника: физической охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

8.7.7. Инструкция для сотрудников по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта: имеется	у сторожа											(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.8. Средства охраны: не имеется

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество;

специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

8.9. Организация оповещения и связи

-

(между постами: телефоны, радиостанции)

-

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Аварийно-диспетчерские и спасательные службы – 072; горгаз – 43-44-47; горэлектросеть, АДС -42-42-07; тепловые сети, АДС – 42-60-88; служба спасения города, ГО и ЧС -30-34-97;  ПЧ-62  – 41-26-37; ПЧ-63 – 42-63-95, скорая медпомощь города 40-03-00	;

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Отдел Управления ФСБ РФ в городе Нижнекамске по РТ, тел. 8 (8555) 42-39-50,42-40-73; ДЧ Управление МВД России по Нижнекамскому району, тел. 8 (8555) 492502, 492503; Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», тел.; д/ч 30-32-77.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Диспетчер инженерных городских электрических сетей тел. 8(8555) 424207, аварийная «Нижнекамскгаз» тел. 8(8555) 04, 434445, 424073, Нижнекамская станция скорой помощи тел. 8 (8555) 03.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

- Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

Имеется/отсутствует

9.1.2. Объект оборудован системой  видеонаблюдения, всего   видеокамер -  6 наружных,12 внутренних. Уличная  IP-видеокамера  с ИК-подсветкой до 20 метров MR-DNM700P  - 1 шт. находится в исправном состоянии, уличная  IP-видеокамера  с ИК-подсветкой до 40 метров TSc-PL1080p  - 3 шт. находится в исправном состоянии. Внутренняя IP-видеокамера  с ИК-подсветкой до 25 метров AKS-1901 AHD – 8 шт., внутренняя IP-видеокамера  с ИК-подсветкой до 15 метров JS-VD1080F-IR  – 3 шт. находятся в исправном состоянии.  Aksilium внутренняя видеокамера  с ИК-подсветкой до 20 метров (установили в 2021г.), Aksilium уличная видеокамера  с ИК-подсветкой до 30 метров, уличная видеокамера  HIWatch  с ИК-подсветкой до 20 метров (установили в 2021г.).  18 видеокамер которые установлены с записью на видео регистратор (32 канальный), срок архивирования и хранения записи  30 суток. Объект охраняется сторожем  круглосуточно.

9.1.3. Видеоизображение в онлайн - режиме выводится: На  отдельный монитор в комнате охраны (вахта)	.

(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется более  30 суток

(осуществляется/не осуществляется)

9.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 суток

9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: имеется 18 камер, из них 6 наружных и 12 внутренних, слепые зоны частично имеются.

9.1.7. Дополнительная информация: система одна						 (при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией: оповещения и управления эвакуацией имеется.

(имеется/отсутствует)

    - Краткая характеристика: Все помещения учебного учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также оборудован каналом передачи информации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы. Автоматическая пожарная сигнализация оборудована каналом передачи сигнала посредством отдельно выделенного радиоканала на пульт ПСЧ -  62 «ОФПС – 16» оборудована системой ПАК «Стрелец – Мониторинг». Оборудована пожарными извещателями ИП 212-46М (492 шт.), ИПР-И-20 (20шт.) системы автоматической пожарной сигнализации. Приёмно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации «Сигнал -20П», прибор контроля и управления «С2000» установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В здании произведён монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (СОУЭ-3); установлено 11 табло «Выход».

    - Оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:

Источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоемов, гидрантов: ПГ-265 – 24м от здания, ПГ-266 - 58м от здания. Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – не имеется, пожарных шкафов не имеется, количество первичных средств пожаротушения: Огнетушители ОУ-3, в количестве 30 шт, огнетушители ОП-5, в количестве 10 шт, огнетушители ОП-4, в количестве 13 шт.

9.3. Система освещения: имеется по периметру на крыше здания.

(имеется/отсутствует)

9.3.1. Краткая характеристика: столбы освещения в количестве 10 штук

9.3.2. Достаточность освещения территории: достаточное

(достаточное/недостаточное)

9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: имеется 1 медицинский кабинет, время работы фельдшера с 8.00-16.00

(наличие   и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи,

Имеется фельдшер в школе	подготовленный

наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется

(имеется/отсутствует)

9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/нерабочем состоянии)

9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: Кнопка стационарная «Астра 321» - 1 шт.

КТС: оконечное устройство Рио «Юпитер», Альтоника -  радиобрелковая устройство «RR-701 Т»,

- количество радиобрелков  4 шт., тип стационарной КТС  «RR-7017»,

место расположения КТС: вахта, приемная, интернат, кабинет зам.директоров.

9.5.3. Сигнал тревоги выводится: на ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» круглосуточно.

(наименование охранной организации, иное)

9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется руководством по договору № 385	«Т» от 13.12.2021г. ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)

9.6. Охранная сигнализация  не имеется

(имеется/отсутствует)

9.7. Пожарная сигнализация: требуется срочная замена АПС (срок годности закончился)

(находится в исправном состоянии/требует ремонта)

9.7.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет: УИСП действующий на основании Устава и Общества с ограниченной ответственностью, договор № 709 от  13.01.2022г. сроком до 31.12.2022г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.8. Средства телефонной связи:	8(8555)42-19-94

(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)

9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:            1 (один) в комнате охраны, 1 в приемной

9.9. Ограждение: имеется металлические прутья сечения 5-10 см, высота 1,5 метра

(имеется/отсутствует/не требуется)

9.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 607,7метров

9.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: железный забор длиною 607,7 метров, высотой 1,0м

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

9.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: «СКУД» для пропуска учащихся,  у каждого школьника имеется электронный браслет с базой данных о нем который при прикладывании выводится на отдельный монитор вахты.

10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: назначено

(назначено/не назначено)

Приказ № 232 от «10» августа 2022г. «О назначении ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности», заместитель директора по УВР Закариев Наиль Кыямович

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

10.1.1. Паспорт безопасности разработан.

10.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеется от «10» августа 2022г.

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

10.1.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: имеется

(имеется/отсутствует)

10.1.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режимов: имеется положение о контрольно-пропускном режиме

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий)

10.1.5. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется, стоянка для транспортных средств на территории объекта имеется, пропуск ограничен, вход на территорию через калитки, вход в здание согласно положения о контрольно-пропускном режиме.

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)

10.1.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется.

(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

10.1.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется.

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

10.1.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме»: имеется.

10.1.9 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется план эвакуации (в количестве 8 шт.) номера телефонов размещены на информационном стенде объекта, на вахте.

(имеется/ необходимо размещение)

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

(проводятся/не проводятся)

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок: проводятся 2 раза в год

11.2. Последнее учение (тренировка) проведено: дата проведения тренировки 29.09.2022г., тема «Тренировка по предупреждению и действиям в черезвычайной ситуации, угрозе террористического акта действиям ЧС»

(дата проведения, тема учения/тренировки)

11.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено:	обследование ранее проводилось

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

| № п/п | Наименование критического элемента или потенциально опасного участка | Выполнение установлен-ных требований | Выполнение задачи по физической защите | Выполнение задачи по предотвращению террористического акта | Вывод о достаточности мероприятий по защите | Компенсационные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрощитовая | Выполнены | Выполнены | Выполнены | Достаточно | Не требуется |
|  | Тепловой узел | Выполнены | Выполнен. | Выполнены | Достаточно | Не требуется |
|  | Вентиляционная камера | Выполнены | Выполнены | Выполнены | Достаточно | Не требуется |
|  | Столовая | Выполнены | Выполнены | Выполнены | Ограничено достаточно | Требуется камеры наблюдения в столовую и актовый зал |

13. Выводы и рекомендации

13.1 Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования: 3 категория.

13.2 Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) 	существующая система охраны защиты  частично позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б)	требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта частично выполняются.

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) 	силы и средства для выполнения мероприятий по охране защите объекта территории  не достаточно

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории достаточны/не достаточны)

14. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

-необходимо оснастить объект (территорию) современными системами видеонаблюдения (2 наружные камеры по периметру и 1 внутренняя камера с архивацией записи 30 суток), охранной сигнализацией  (Пункт 25, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

Срок устранения истёк.  Устранено частично  30.01.2021 – установка видеокамер, установка жесткого диска для архивации 30 суток 01.07.2021

-необходимо дооборудовать   систему оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) проводной связью для оперативной передачи информации посредством громкоговорителя или акустической системы для одностороннего оповещения и координации сотрудников. (пункт 31, Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006).

Срок устранения истек

- необходимо обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. (Пункт 25, п.п. «б», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006)

Срок устранения истек.

- оборудовать автономной охранной сигнализацией (в местах расположения материальных ценностей; складские помещения, компьютерные классы, лаборантские кабинеты физики, химии) с выводом на пост охраны. (Пункт 25, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

Срок устранения истек.

- необходимо организовать санкционированный доступ на объект (территорию) посетителей и автотранспортных средств путем обеспечения целостности периметрального ограждения и наличия запираемых калиток. (Пункт 23, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

Срок: постоянно.

С целью обеспечения охраны объекта необходимо оснастить входные группы здания, инженерно-техническими средствами охраны, оборудовав дверьми имеющие 2 класс защиты, либо заменить остекление дверных проёмов соответствующие классу защиты по ГОСТ Р 30826 (Пункт 18, п.п. «г», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

Срок исполнения: 12 месяцев

С целью воспрепятствования неправоверному проникновению на объекты (территории)необходимо запирать ворота, калитки, а также входные группы объекта: (Пункт 17, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

Срок: постоянно.

15.  Дополнительная информация (рекомендации) с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии:

В ходе составления выше указанного акта, члены комиссии в числе  старшего оперуполномоченного отдела Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан г.Нижнекамск, А.М. Былинкина, инспектора группы АЗО и ММПГ ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России»  по Республике Татарстан, Р.М. Муксинова, Инспектора оперативной группы Управления МВД России по Нижнекамскому району Е.П. Садреевой, Заместитель начальника ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  М.Н. Ишелева, считаем необходимым:

- необходимо установить видеодомофон на центральную дверь (с доводчиком и магнитным держателем на двери) с выводом картинки на пост охраны. (Пункт 24, п.п. «в», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

- необходимо оборудовать контрольно-пропускной пункт при въезде на  прилегающую территорию объекта (территории). (Пункт 27, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

Акт проверки составлен в 2-х экземплярах:

1-й экз. – в ОВО по Нижнекамскому району-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан».

2-й экз. – МБОУ «Лицей-интернат 24» НМР РТ

Председатель комиссии:

И.Р.Валиуллин                                                               	______________

(Ф.И.О.)                                                                                                                        (подпись)

Члены комиссии:

Р.Г. Турчанинов								______________

(Ф.И.О.)                                                                                                                        (подпись)

А.М. Былинкин		                                                             ______________

(Ф.И.О.)                                                                                                                        (подпись)

Р.М. Муксинов		                                                             ______________

(Ф.И.О.)                                                                                                                       (подпись)

Е.П. Садреева		                                                             ______________

(Ф.И.О.)                                                                                                                        (подпись)

М.Н. Ишелев								      ____________

(Ф.И.О.)                                                                                                                        (подпись)