# ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

# ОГНЕТУШИТЕЛИ

# Углекислотные

# Используют при загораниях на электроустановках под напряжением до 1 тыс. В, при пожарах в музеях и архивах

# Порошковые

# Применяют, в зависимости от состава порошка А, В, С; Е – установок под напряжением до 1 тыс. В и

# класса Д

# Водные

# Предназначены для тушения пожаров класса А (на небольших площадях). Не применять для тушения горючих жидкостей, газов и электроустановок

# Воздушно-пенные

# Используют при загораниях различных веществ и материалов при температуре окружающей среды от -5 до -50°С, за исключением щелочных, щелочноземельных элементов и электроустановок под напряжением

# Пожарные краны в зданиях

# Предназначены для тушения пожаров водой от внутреннего противопожарного водопровода в жилых, административных и производственных помещениях

# ___________________________________________________________

# Щиты пожарные

# Предназначены для размещения и хранения огнетушителей, пожарного инструмента и инвентаря, применяемых для ликвидации загораний на объекта экономики

# Классы пожаров горючих веществ и материалов

# А – горение твердых горючих веществ (древесина, бумага, текстиль и т.п.)

# В – пожары горючих жидкостей и плавящихся веществ

# С – горение газов

# Е – пожары в электроустановках под напряжением

# Д – горение металлов и их сплавов

# Нижнекамск, 2013г.

Нижнекамский филиал учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

ПАМЯТКА

Средства пожаротушения