Акт

обследования (технического осмотра) состояния ТСО

и инженерно-технической укрепленности объекта

г. Нижнекамск							«	»  		2019 г.

(наименование населенного пункта)

Мною, Главным специалистом ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ» старшим лейтенантом Исмагиловым А.Р., в соответствии с Рекомендациями Р078.36.003-63-2017 «Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии российской федерации», произведена проверка технической укрепленности и состоянии ОТС на охраняемом ОВО по Нижнекамскому району объекте.

МБОУ «Кулмаксинская основная образовательная школа», расположенная по адресу: Нижнекамский район, с. Кулмакса, Школьная, 68.

Краткая характеристика: объект расположен в двухэтажном, отдельно стоящем здании. Стены железобетонные,  перекрытия – железнобетонные плиты, перегородки- кирпичные. В учебной части, с первого этажа имеется 3 эвакуационных выхода, один из них из лестничных клеток типа Л1, непосредственно наружу. Из спортивного зала части с первого этажа имеется один эвакуационный выход типа Л1, непосредственно наружу. По периметру территория огорожена забором из деревянного штакетника. Въездные ворота из металлической решётки, въезд на территорию ограничен. В здании школы имеется противопожарный комплекс «Стрелец - Мониторинг» с датчиками. Объект оборудован системой видеонаблюдения, всего установлено 8 видеокамер (2 внутренних и 6 наружных), срок архивирования и хранения записи 30 суток. Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации (далее - КТС),  оборудование: «КНФ», радио-брелок «Альтоника», сигнал «тревога»  поступает на ПЦО ОВО через  БРО РСПИ «Струна-4 GSM». Время охраны КТС С 8.00 до 18.00. Объект охраняется сторожем в ночное время с 18.00 до 8.00 (в выходные – сутки), а в дневное учебное время в школе дежурит вахтер.

Объект относится к категории А3, обслуживание ТСО проводит ООО «Ритм-защита»

Проведен дополнительный инструктаж с рабочим персоналом  по пользованию кнопкой тревожной сигнализации и постоянном ношении радиобрелка при себе.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию  в 2016году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.									(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.			(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.		(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

- Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

- Своевременно заменять аккумуляторные батареи. Приобрести РПД «Браслеты» (КВЭП) для наиболее скрытого нажатия.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности  дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до ___________ 20___г. по мере поступления денежных средств.

1.2___________________________________________________________________________

- Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

    - Дополнительно установить  наружные, внутренние видеокамеры с ИК подсветкой по периметру и внутри здания с хранением информации не менее 30 суток.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

2.2___________________________________________________________________________

Срок: до ___________ 20___г. по мере поступления денежных средств.

- Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

    - Увеличить время охраны КТС (КЭВП) с 10 часов до 24 часов (круглосуточно). Регулярно 1 раз в неделю проверять работоспособность средств  тревожной сигнализации.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта	 – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

3.2.

Срок: до ___________ 20___г. по мере поступления денежных средств.

- В целях усиления антитеррористической и противодиверсионной защищённости особое внимание уделять всем подозрительным лицам, в действиях которых усматривается признаки причастности к совершению террористических актов, при обнаружении подозрительных предметов (взрывчатых веществ) – незамедлительно заблаговременно нажимать кнопку экстренного вызова помощи, а также сообщать по телефону специальных служб: 555-55-55(д/ч ВНГ), 88555 30-32-77 (д/ч МВД); 88555 49-25-02 (д/ч УВД); 88555 49-25-04 (д/ч УФСБ); 88555 42-40-73 (д/ч МЧС); «01», «112».

Примечания:

Замечания, указанные в паспорте безопасности

| № | Замечание | Отметка об устранении (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Своевременно заменять аккумуляторные батареи. Приобрести РПД «Браслеты» (КВЭП) для наиболее скрытого нажатия. Срок: до 01.12. 2019г по мере поступления денежных средств | Да Нет |
| 2 | Дополнительно установить наружные, внутренние видеокамеры с ИК подсветкой по периметру и внутри здания с хранением информации не менее 30 суток. Срок: до 01.12. 2019г по мере поступления денежных средств. | Нет |
| 3 | Увеличить время охраны КТС (КЭВП) с 10 часов до 24 часов (круглосуточно). Срок: до 01.12. 2019г по мере поступления денежных средств Регулярно 1 раз в неделю проверять работоспособность средств тревожной сигнализации. | Нет Да |
| 4 | Обучить сторожей. Срок: до 01.12. 2019г | Да |

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

- При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

- Допускается  использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра)  при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

___________________/_____________/«Начальник ОВО»

___________________/_____________/«Начальник ПЦО»

___________________/_____________/«Представитель ОВО»

__________________/_____________/ «Руководитель объекта (представитель объекта)

__________________/______________/«Представитель, обслуживающий организации»