«_____»__________201__ г.

АКТ

комиссионного обследования состояния

антитеррористической защищенности и категорирования объекта массового пребывания людей

В соответствии с графиком проверок межведомственной комиссии в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: руководитель исполнительного комитета Габдуллин А.К.

Члены комиссии: руководитель МБУ «ЦМФ ПО ООП «ФОРПОСТ»  Садртдинов А.Х., начальник отдела МВД России по Нурлатскому району полковник полиции Нургатин Х.Ш., дежурный ПЦО ОВО старший лейтенант полиции Абдулвалеев И.Г., начальник МБУ «Центр развития культуры» Фатхутдинова Р.М., начальник МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Захаров Н.А.____________________________________________________________________

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием директора МБОУ «Салдакаевская НОШ» Миндубаевой И.Н., осуществлены проверка (обследование) состояния

антитеррористической защищённости

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Салдакаевская НОШ» Миндубаева И.Н., д.Салдакаево Нурлатского района Республики Татарстан

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Полное наименование:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Салдакаевская начальная общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

Должностные лица объекта:

- директор Миндубаева И.Н.,,  приёмная (84345)4-20-04; 89274131736)

Местонахождение объекта:

Объект располагается по адресу: 423021  Республика  Татарстан, Нурлатский район, д. Салдакаево, ул. Центральная, д.14

Территория

МБОУ «Салдакаевская НОШ»

граничит:

- фасад: ул. Центральная;

- тыл: Мечет;

- справа: огород;

- слева:  здание сельской библиотеки.

Прилегающая местность к объекту в радиусе 0,5 км. – расположены жилые дома, магазин «Лидия»

Вид деятельности объекта: дошкольное  и общее начальное образование

Профиль опасности объекта: пожароопасный

Краткое описание объекта: Объект расположен в одноэтажном типовом кирпичном здании. Здание 1988 года постройки, принадлежит Исполнительному комитету НМР. Общая площадь здания составляет 507.8 м2. Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С1. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здание учреждения образования).

Центральный вход осуществляется со стороны ул. Центральная вблизи проезжей части дороги через цельнометаллических дверных проемов. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери одностворчатые цельнометаллические, оборудованы одним врезным замком каждая без запорных устройств. Внутри тамбура отсутствует арочный металлодетектор.

На первом этаже объекта расположены групповые помещения,  вместимостью 25 учеников и воспитанников детского сада  и 12 сотрудника, а также 5 служебных помещений различного функционального назначения.

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта:  подвал у здания не имеется. На территории имеется одна хозяйственная постройка – погреб и мини котельная.

.

Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:

На первом этаже имеется 2 запасных выхода. Две двери запасных  выходов  железные, запираются на врезные замки, одностворчатые, цельнометаллические, запираются изнутри на врезные замки и на засовы каждая.

Данные выходы используются как эвакуационные, в обычное время закрыты.

Ключи от эвакуационных выходов находятся у вахтера-сторожа объекта.

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: отсутсвуют.

Максимальная посещаемость: 42 чел.

2. Организация и состояние работы по обеспечению

антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению

чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: 22.09.2015, со стороны ОВО по Нурлатскому району – филиала ФГКУ УВО МВД по РТ, как недостаток отмечалось  отсутствие металлорамки, камер внутреннего видеонаблюдения довести до нужного количества, система контроля доступа.

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств субъекта Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности: нет

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: собственником объекта оборудовано пожарная сигнализация с мониторингом «Стрелец», введено 2.8 ставки охранника

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

- приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность. А также наличие его функциональных обязанностей;

- разработан и утвержден паспорт безопасности мест массового пребывания людей план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем Исполнительного комитета, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями органов безопасности и внутренних дел;

- инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режима (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта);

- инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации;

- схема оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;

- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;

Вывод (указывается наличие документов, их актуальность и предложения комиссии по их переработке (доработке)): Основная документация по антитеррористической защищенности объекта присутствует. Требует обновления инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режима.

3. Наличие и состояние на объекте:

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: на объекте специально оборудованные места отсутствуют.

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: отсутствуют

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): имеются аптечки первой медицинской помощи (4 штуки), находятся по группам и на пищеблоке.

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения:

1) Вид установок автоматической пожарной сигнализации помещения объекта

- Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ИП212-34А «ДИП-34А»-38шт., фирмы «Болид», резервное управление- прибор «С-2000М»,а так же ИП ручные адресные ИПР513-3А,фирмы «Болид»-3шт., завод изготовитель ЗАО СПЭК, прибор сигнал 20П.

2) Тип системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, месторасположение ее поста управления:

– система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа (звуковая), приемно-контрольный прибор установлен в месте дневного пребывания людей (в учительской)

3) Наличие систем противодымной защиты (дымоудаления, подпора воздуха) -  отсутствует.

4) Количество эвакуационных выходов:

2 запасных выхода (1 выход через спальню детского сада 1 этажа, 1 –  через столовую 1 этажа. Двери одностворчатые цельнометаллические, оборудованы одним врезным замком каждая, с запорным устройстом.

5) Источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоёмов, гидрантов, наличие закольцовки:

- ПГ находится на расстоянии 30 м от школы около дома №9 по улицы Центральная.

6) Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов - 1.

Проведённый тест в октябре 2015г. на исправность систем наружного противопожарного водоснабжения показал  наличие  воды.

7) Тип и количество первичных средств пожаротушения:

– огнетушители ОП –4, в количестве 4 шт.

– огнетушители ОП –5, в количестве 4 шт.

8) Наличие, места установки противопожарных дверей, ворот, занавесов, окон -  противопожарные двери установлены:

1 этаж:  между зданием начальной школы и детского сада;

Всего по объекту установлено: 1 дверь.

9) Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств самоспасения

-  имеется в количестве 18 шт.

10) Организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем «Стрелец». на ЕДДС – 01 ФГКУ «125 ПЧ ФПС по РТ» (единая диспетчерская служба – 01) -  имеется.

- наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): имеется на 1 этаже, в актуальном состоянии.

- наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток): объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на один   монитор в учительской, всего установлено 4 видеокамеры, все наружные. Срок архивирования и хранения  информации 30 суток.

- наличие на объекте системы оповещения и управления эвакуацией (система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории): оповещение отсутствует.

- наличие на объекте переносных и стационарных металлодетекторов:  отсутствуют

- наличие на объекте системы освещения освещение осуществляется при помощи светильников ДРЛ, расположенных по всей территории объекта, «слепых зон» не имеется, установлены на столбах вокруг территории, в количестве 2- х штук, в исправном состоянии.

- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) –

Не имеется;

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О. и номера их служебных телефонов)  УУП: объект находится на территории обслуживаемой УУП ОМВД России по Нурлатскому району, капитаном полиции Тухватуллин Р.М., 2-11-25, 89274022408.

4. Инженерно-техническая укрепленность

- параметры охраняемой территории (площадь (в квадратных метрах), площадь (м)) : 10512 кв.м., периметр -272 м., - инженерные заграждения (конструкция и параметры в т.ч. высота (в метрах), протяженность (в метрах)): по  периметру объекта ограждение деревянный забор, высотой 1,5 метра.

- оборудование ограждения дополнительны защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.): отсутствует.

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: объект  оборудован средствами охранно-пожарной сигнализации, на первом  этаже установлена кнопка тревожной сигнализации экстренного вызова наряда полиции, тревожная сигнализация выведена на ПЦО №1 ОВО по Нурлатскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по РТ. КТС прибор УО 1Р СПИ Фобос-3 на момент проверки находится в исправном состоянии.

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками: оконные проемы по периметру здания металлическими решетками не оборудованы.

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: не имеется.

4.1. Силы и средства охраны

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности, частное охранное предприятие и др.):

- Физический вид охраны (собственная, сторожевая);

- Режим работы охраны: в ночное время и дневной вахтер-сторож;

- Охрана объекта и территории осуществляется: своей сторожевой охраной в ночное время;

- Количество сотрудников охраны: на смену заступает один сторож (с 19.00 до 7.00 часов)

- установлена КТС ОВО ПЦО №1 ОВО по Нурлатскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по РТ.

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, Ф.И.О. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность): отсутствует

Характеристика подготовки охранников: нет.

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) или Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности): ГБР не имеется.

-огнестрельное оружие (тип, количество): не используется.

- защитные средства (тип, количество): отсутствуют.

-специальные средства (тип, количество): отсутствуют.

-служебные собаки (если есть - сколько и какой породы): не используются.

-организация оповещения и связи (в т.ч. между постами, центральным пунктом охраны): стационарные телефоны на постах, брелки КТС.

Объект находится на территории обслуживания ОМВД Росси по Нурлатскому району, входит в патрульный участок нарядов наружных служб отсутствуют.

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- Экипаж ГЗ ПА ОВО к объекту – в течение 25 минут.

- Следственно-оперативной группы к объекту – 30 минут.

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля отсутствуют

Вход в здание осуществляется свободно под контролем сторжа-вахтера. Двери – в открытом состоянии, не оборудованы электрическим звонком.

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или  химически опасными: инструктажи проводятся, в журнале имеются соответствующие отметки.

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): не имеется.

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: осуществляется со стороны сотрудников школы.

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по

укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: из федеральных средств в 2013 году израсходовано 127 000 рублей на обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности: установлено пожарная сигнализация с мониторингом «Стрелец».

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

1. Заключить договор на физическую охрану с ЧОП или ФГУП охраны МВД России.

2. Необходимо дополнительно установить 2 внутренних и 1 наружных  камер видеонаблюдения, для обеспечения просмотра внутри здания  в соответствии с Распоряжением КМ РТ №2399-р от 26 октября 2015г.

3. На входе установить стационарный арочный металлодетектор;

4. Установить звуковую систему оповещения людей при возникновении аварийных ситуациях.

Выводы комиссии: К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект –  ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО    службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

Присвоена категория места массового пребывания людей: 3 (третья)

Рекомендации (предложения) членов комиссии: устранить выявленные недостатки в течение 10  месяцев.

Председатель комиссии:

руководитель исполнительного комитета _____________________Габдуллин А.К.

Члены комиссии:

Руководитель МБУ «ЦМФ ПО ООП «ФОРПОСТ»                           Садртдинов А.Х.

Начальник отдела МВД России по Нурлатскому

району полковник полиции                                                                       Нургатин Х.Ш.

Дежурный ПЦО ОВО старший лейтенант полиции                       Абдулвалеев И.Г.

Начальник МБУ «Центр развития культуры»                             Фатхутдинова Р.М,

Начальник МОНД по Аксубаевскому и

Нурлатскому муниципальным районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по

Республике Татарстан

подполковник внутренней службы                                                               Захаров Н.А.

Ознакомлен, копию акта получил:

Директор МБОУ «Салдакаевская НОШ» ___________________Миндубаева И.Н.

(ф.и.о., должность, дата, печать)

«_____»__________201__ г.

Примечание:

Акт проверки составляется в 5-ти экземплярах:

1 -й экз. - направляется в администрацию муниципального образования.

2-й экз. – направляется в территориальный орган безопасности.

3-й экз. - направляется в территориальный орган МВД России по РТ.

4-й экз. - направляется в территориальный орган МЧС России по РТ

5-й экз. – направляется правообладателю (собственнику) места массового  пребывания людей. При невозможности обеспечения сохранности – направляется в администрацию муниципального образования