| № п/п |  | Наименование товара |  |  | Требование к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара |  |  |  |  | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Микроскоп цифровой |  |  | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Значение показателя | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное увеличение |  |  | крат | 1280 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разрешение камеры |  |  | Мпиксель | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расположение осветителя |  |  |  | Верхнее, Нижнее |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Строение оптической схемы |  |  |  | Прямой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип осветителя |  |  |  | светодиод |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Способ наблюдения |  |  |  | Монокулярный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Строение оптической схемы |  |  |  | Прямой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип матрицы |  |  |  | CMOS |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулируемая подсветка |  |  |  | Да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Питание |  |  |  | от сети |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Функциональные особенности |  |  |  | Фото - и видеосъемка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип микроскопа |  |  |  | цифровые, световые и оптические, биологические |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение |  |  |  | лабораторные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал оптики |  |  |  | оптическое стекло, покрытое просветляющим составом, который повышает светопропускание линз |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Насадка |  |  |  | Монокулярная, поворотная на 360° |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Угол наклона окулярной насадки |  |  | градус | 45° |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Окуляры широкоугольные |  |  |  | WF5x и WF16x (двухпозиционный) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Револьверное устройство |  |  |  | на 3 объектива |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Посадочный диаметр окуляров |  |  | мм | 23.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предметный столик |  |  | мм | 90 x 90, с зажимами, прямоугольный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон перемещения предметного столика |  |  | мм | 0–9 по вертикали |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диск-подложка |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конденсаторный диск |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диафрагма |  |  |  | диск с диафрагмами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фокусировка |  |  |  | грубая |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса |  |  |  | Металл, покрытый эмалью |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка яркости |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник питания |  |  |  | 2 батарейки тип АА |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип лампы подсветки |  |  |  | Светодиод |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цифровая камера в комплекте 640х480 пиксель |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность записи видео |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Формат изображения *.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, * |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Способ экспозиции |  |  |  | ERS (электронная моментальная фотография) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программные возможности |  |  |  | размер изображения, яркость, время контрастность, насыщенность, четкость, гамма, баланс белого, усиление, выдержка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выход |  |  |  | USB 2.0, 480Мб/с |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Windows 2K; Windows XP; Vista; Windows 7; Mac 10.4 и выше (32 и 64 бит), процессор до 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, порт USB 2.0 |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник питания камеры |  |  |  | через USB-кабель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод исследования |  |  |  | светлое поле. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Набор для опытов в комплекте: - футляр с предметными и покровными стеклами НЕ менее 5 штук и готовыми препаратами; - препаровальные иглы - инкубатор для артемии; - яйца артемии; - дрожжи; - клейкий раствор; - морская соль. |  |  | комплект | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон увеличений |  |  | Крат | 20—1280 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выдвижное отделение в подставке корпуса или пластиковый кейс для транспортировки и хранения препаратов. |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководство по эксплуатации (Инструкция и гарантийный талон) |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Все части микроскопа, камера и набор для опытов, окулярный тубус. |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объектив 4х0,1, 10х0,25, 40х0,65, |  |  | Шт. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Окуляр 5х, Окуляр 16х |  |  | Шт. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Набор для опытов в комплекте: -футляр с предметными и НЕ менее 5 штук покровными стеклами и готовыми препаратами; - препаровальные иглы - инкубатор для артемии; - яйца артемии; - дрожжи; - клейкий раствор; - морская соль. |  |  | Комплект | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Драйвера и программное обеспечение для цифрового микроскопа |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пинцет |  |  | Шт. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пипетка |  |  | Шт. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ножницы |  |  | Шт. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Адаптер питания |  |  | В/ Гц | 220 В/50 Гц |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Чистые предметные стекла |  |  | Шт. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Футляр в комплекте |  |  | Шт. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Линза Барлоу 2х |  |  | Шт. | наличие |  |  |  |
| 2 |  |  | Многофункциональное устройство (МФУ) |  |  | Максимальный формат печати - А4 Технология печати - Электрографическая Цветность печати - черно-белая Тип сканирования - протяжный, планшетный Наличие ЖК-дисплея Способ подключения - USB, LAN, WI-FI Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа Да Совместимость - Windows, Linux Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки Да |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 |  |  | Ноутбук ПЭВМ RAYbook Si1512 |  |  | Форм-фактор Ноутбук Размер диагонали 15,6 Дюйм (25,4 мм) Разрешение экрана Full HD Количество ядер процессора 4 Штуки Количество потоков процессора 8 Штук Частота процессора базовая 1.6 Гигагерц Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) 6 Мегабайт Тип видеоадаптера интегрированная (встроенная) Тип оперативной памяти DDR4 Общий объем установленной оперативной памяти 8 Гигабайт Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти 32 Гигабайт Тип накопителя SSD Объем SSD накопителя 240 Гигабайт Тип беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 1 Штука Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) 2 Штуки Тип интерфейса USB USB 3.2 Gen 1 Type-А Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2,USB 3.1) 1 Штука Тип интерфейса USB USB 3.2 Gen 2 Type-C Наличие модулей и интерфейсов HDMI Наличие модулей и интерфейсов M.2 Наличие модулей и интерфейсов 8P8C Наличие модулей и интерфейсов VGA Разрешение вэб-камеры 2 Мпикселя Время автономной работы от батареи 6 Часов Батарея съемная без инструментов Да Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре Да Вес 1,8 Килограмм Наличие док-станции в комплекте Нет Установленная операционная система, с графическим пользовательским интерфейсом, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Да Установленный пакет офисного программного обеспечения, совместимого с установленной операционной системой, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Да Манипулятор-мышь в комплекте Да |  |  |  | 3 |  |

| № п/п | Наименование товара | Требование к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара |  | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя товара, единица измерения | Значение показателя |  |
| 4 | Набор ОГЭ по химии | 1. Весы электронные лабораторные , шт. | 1 | 1 |
|  |  | Предел взвешивания весов, грамм | 200 |  |
|  |  | Точность взвешивания | +/- 0,01 г. |  |
|  |  | LCD дисплей с подсветкой | наличие |  |
|  |  | 2. Спиртовка лабораторная СЛ-2, шт. | 1 |  |
|  |  | Объем спиртовки лабораторной, мл. | 100 |  |
|  |  | 3. Воронка коническая , шт. | 1 |  |
|  |  | Диаметр воронки, мм | 60 |  |
|  |  | 4. Стеклянная палочка, шт. | 1 |  |
|  |  | 5 Пробирка тип ПХ-14, шт. | 10 |  |
|  |  | 6 Стакан стеклянный высокий с носиком и с меткой 50 мл, шт. | 2 |  |
|  |  | 7 Цилиндр измерительный стеклянный с притертой крышкой объем цилиндра измерительного 50 мл, шт. | 1 |  |
|  |  | 8 Штатив для пробирок на 10 гнезд, шт. | 1 |  |
|  |  | 9 Зажим пробирочный, шт. | 1 |  |
|  |  | 10 Шпатель-ложечка, шт. | 3 |  |
|  |  | 11 Набор стеклянных флаконов для хранения растворов и реактивов, шт. | 1 |  |
|  |  | 11.1 Количество комплектов флаконов тип 1 по 100 мл, шт. | 5 |  |
|  |  | Количество флаконов в одном комплекте, шт. | 6 |  |
|  |  | 11.2 Количество комплектов флаконов тип 2 по 30 мл, шт. | 10 |  |
|  |  | Количество флаконов по 30 мл тип 2 в одном комплекте, шт. | 6 |  |
|  |  | 12 Цилиндр измерительный с носиком 500мл, шт. | 2 |  |
|  |  | 13 Стакан стеклянный высокий объемом 500 мл, шт. | 3 |  |
|  |  | 14.набор ершей для мытья посуды |  |  |
|  |  | 14.1 Ерш для мытья пробирок, шт. | 3 |  |
|  |  | 14.2 Ерш для мытья колб, шт. | 3 |  |
|  |  | 15 Халат белый хлопчатобумажный, состав хлопок 100%, шт. | 2 |  |
|  |  | 16 Резиновые перчатки химические стойкие, пара | 2 |  |
|  |  | 17 Очки защитные, шт. | 1 |  |
|  |  | 18 Горючее для спиртовки, литр | 0,33 |  |
|  |  | 19 Фильтры бумажные, шт. | 100 |  |

| № п/п |  | Наименование товара | Требование к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Набор ОГЭ по химии | Наименование показателя товара, единица измерения; Требование к значению показателя. 1. Весы электронные лабораторные , шт.; 1. Предел взвешивания весов, грамм; 200. Точность взвешивания; +/- 0,01 г.. LCD дисплей с подсветкой; наличие. 2. Спиртовка лабораторная СЛ-2, шт.; 1. Объем спиртовки лабораторной, мл.; 100. 3. Воронка коническая , шт.; 1. Диаметр воронки, мм; 60. 4. Стеклянная палочка, шт.; 1. 5 Пробирка тип ПХ-14, шт.; 10. 6 Стакан стеклянный высокий с носиком и с меткой 50 мл, шт.; 2. 7 Цилиндр измерительный стеклянный с притертой крышкой объем цилиндра измерительного 50 мл, шт.; 1. 8 Штатив для пробирок на 10 гнезд, шт.; 1. 9 Зажим пробирочный, шт.; 1. 10 Шпатель-ложечка, шт.; 3. 11 Набор стеклянных флаконов для хранения растворов и реактивов, шт.; 1. 11.1 Количество комплектов флаконов тип 1 по 100 мл, шт.; 5. Количество флаконов в одном комплекте, шт.; 6. 11.2 Количество комплектов флаконов тип 2 по 30 мл, шт.; 10. Количество флаконов по 30 мл тип 2 в одном комплекте, шт.; 6. 12 Цилиндр измерительный с носиком 500мл, шт.; 2. 13 Стакан стеклянный высокий объемом 500 мл, шт.; 3. 14.набор ершей для мытья посуды. 14.1 Ерш для мытья пробирок, шт.; 3. 14.2 Ерш для мытья колб, шт.; 3. 15 Халат белый хлопчатобумажный, состав хлопок 100%, шт.; 2. 16 Резиновые перчатки химические стойкие, пара; 2. 17 Очки защитные, шт.; 1. 18 Горючее для спиртовки, литр; 0,33. 19 Фильтры бумажные, шт.; 100. | 1 |
|  | № п/п | Наименование товара |  | Требование к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Количество |
|  | 6 | Комплект химических реактивов |  | Наименование показателя товара, единица измерения; Значение показателя. Тип банок в комплекте; Стеклянные банки с плотными крышками. Количество банок в комплекте, шт.; 51. Наименование реактивов в комплекте:. Металлы, оксиды. Алюминий, г; 10. Железо, г; 20. Цинк, г; 10. Медь, г; 20. Оксиды металлов. Оксид меди, г; 20. Оксид магния, г; 20. Оксид алюминия, г; 20. Оксид кремния, г; 10. Карбонаты. Карбонат кальция, г; 10. Карбонат натрия - 5% раствор, мл; 100. Кислоты. Серная кислота - 25 % раствор , мл; 250. Соляная кислота - 10 % раствор, мл; 250. Пероксид водорода - 3%, мл; 50. Щелочи. Гидроксид натрия - 10% раствор, мл; 250. Гидроксид кальция - насыщенный раствор, мл; 50. Аммиак - 5% раствор, мл; 50. Гидрокарбонат натрия - 5% раствор, мл; 50. Бромид натрия - 5% раствор, мл; 50. Галогениды. Хлорид натрия - 5% раствор, мл; 50. Хлорид лития - 5% раствор, мл; 50. Хлорид кальция - 5% раствор, мл; 100. Хлорид меди (II) - 5% раствор, мл; 50. Хлорид алюминия - 5% раствор, мл; 50. Хлорид железа (III) - 5% раствор, мл; 50. Хлорид аммония - 5% раствор, мл; 50. Хлорид бария - 1% раствор, мл; 150. Хлорид магния - 5% раствор, мл; 50. Сульфаты, сульфиты, сульфиды. Сульфат натрия - 5% раствор, мл; 50. Сульфат магния - 5% раствор, мл; 50. Сульфат меди (II) - 5% раствор, мл; 50. Сульфат железа (II) - 4,6 гр., мл; 50. Сульфат цинка - 5% раствор, мл; 50. Сульфат алюминия - 5% раствор, мл; 50. Сульфат аммония - 5% раствор, мл; 50. Фосфаты, силикаты. Ортофосфат натрия -5% раствор, мл; 150. Соли для демонстрации опытов. Йодид калия - 5% раствор, мл; 50. Нитраты. Нитрат бария - 5% раствор, мл; 50. Нитрат серебра - 1% раствор,Мл; 100. Нитрат калия - 5% раствор, мл; 50. Нитрат кальция - 5% раствор, мл; 50. Индикаторы. Метиловый оранжевый - 0,1% раствор, мл; 50. Лакмус - 0,1% раствор, Мл; 50. Фенолфталеин - 0,1% водно-спиртовой раствор, мл; 50. Дистиллированная вода, мл; 50. | 1 |

| № п/п | Наименование товара | Требование к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя товара, единица измерения | Значение показателя |  |
| 1. | Комплект химических реактивов | Тип банок в комплекте | Стеклянные банки с плотными крышками | 1 |
|  |  | Количество банок в комплекте, шт. | 51 |  |
|  |  | Наименование реактивов в комплекте: |  |  |
|  |  | Металлы, оксиды |  |  |
|  |  | Алюминий, г | 10 |  |
|  |  | Железо, г | 20 |  |
|  |  | Цинк, г | 10 |  |
|  |  | Медь, г | 20 |  |
|  |  | Оксиды металлов |  |  |
|  |  | Оксид меди, г | 20 |  |
|  |  | Оксид магния, г | 20 |  |
|  |  | Оксид алюминия, г | 20 |  |
|  |  | Оксид кремния, г | 10 |  |
|  |  | Карбонаты |  |  |
|  |  | Карбонат кальция, г | 10 |  |
|  |  | Карбонат натрия, мл | 100 |  |
|  |  | Кислоты |  |  |
|  |  | Серная кислота, мл | 250 |  |
|  |  | Соляная кислота, мл | 250 |  |
|  |  | Пероксид водорода, мл | 50 |  |
|  |  | Щелочи |  |  |
|  |  | Гидроксид натрия, мл | 250 |  |
|  |  | Гидроксид кальция, мл | 50 |  |
|  |  | Аммиак, мл | 50 |  |
|  |  | Гидрокарбонат натрия, мл | 50 |  |
|  |  | Бромид натрия, мл | 50 |  |
|  |  | Галогениды |  |  |
|  |  | Хлорид натрия, мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид лития, мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид кальция, мл | 100 |  |
|  |  | Хлорид меди, мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид алюминия, мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид железа, мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид аммония, мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид бария, мл | 150 |  |
|  |  | Хлорид магния, мл | 50 |  |
|  |  | Сульфаты, сульфиты, сульфиды |  |  |
|  |  | Сульфат натрия, мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат магния, мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат меди, мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат железа, мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат цинка, мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат алюминия, мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат аммония, мл | 50 |  |
|  |  | Фосфаты, силикаты |  |  |
|  |  | Ортофосфат натрия, мл | 150 |  |
|  |  | Соли для демонстрации опытов |  |  |
|  |  | Йодид калия, мл | 50 |  |
|  |  | Нитраты |  |  |
|  |  | Нитрат бария, мл | 50 |  |
|  |  | Нитрат серебра, мл | 100 |  |
|  |  | Нитрат калия, мл | 50 |  |
|  |  | Нитрат кальция, мл | 50 |  |
|  |  | Индикаторы |  |  |
|  |  | Метиловый оранжевый, мл | 50 |  |
|  |  | Лакмус, мл | 50 |  |
|  |  | Фенолфталеин, мл | 50 |  |
|  |  | Дистиллированная вода, мл | 50 |  |