| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» Советского района г. Казани 420087, г. Казань, ул. Л. Стрелков, д.15 тел/факс (843) 298-83-35, 298-83-33 Е-mail: schg8@mail.ru |  | Казан шәһәре Совет районының муниципаль белем бирү учреждениесе “8нче номерлы гимназия” 420087, Казан шәһәре, Латыш Укчылары ур., 15 йорт тел/факс (843) 298-83-35, 298-83-33 Е-mail: schg8@mail.ru |
| --- | --- | --- |

План и сроки выполнения нарушений требований пожарной безопасности

| № п-п | Наименование учреждения | Адрес | Перечень выявленных нарушений | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Гимназия №8» Советского района г.Казани | Г.Казань, ул.Латышских Стрелков, д.15 | Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре), а именно: Кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А. | Январь 2017г. |

Директор гимназии 						М.В.Пичугина