Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №255 комбинированного вида»

Вахитовского района г.Казани

Юридический адрес ДОУ 420097,  Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шмидта, 48А

№ телефонов: заведующего   8 (843) 238-19-14

Адрес электронной почты, адрес сайта  madou.255@tatar.ru

Фамилия, имя, отчество Заведующего   Балясова Елена Владимировна

| № п/п | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земельного участка, на котором расположено образовательное учреждение - (м2) | 436 га |
| 2 | Общая площадь всех зданий образовательного учреждения -(м2) | 956.1 |
| 3 | Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: Для каждого здания и сооружения указать: а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); г) этажность - (кол-во) | 1966 110 130 956.1 2 |
| 4 | Общее количество детей - (чел.) | 130 |
| 5 | Общее количество спальных, групповых, специализированных помещений и т.д. всего - (ед.) в том числе: а) групповых помещений(ед.); б) спальных помещений – (ед.); в) методических кабинетов – (ед.); г) логопедический кабинет –(ед); д) кабинет педагога-психолога-(ед); е) кабинет заведующей-(ед); ж) медицинский блок-(ед); з) туалетные комнаты-(ед); и) прачечная-(ед); к) кружковый кабинет л) кабинет ПДД-(ед); м) кабинет татарского языка-(ед); н)музыкальный зал | 21 6 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 1 1 |
| 6 | Учреждение имеет или нет: |  |
| 6.1 | спортивный зал - (м2) размеры | нет |
| 6.2 | Здание плавательного бассейна – (м2) Размеры бассейна - (длина - ширина) | нет |
| 6.3 | учебно-опытный земельный участок, - (м2) | нет |
| 7 | Имеет ли учреждение пищеблок – (м2) | 63,1 |
| 8 | Здания ДОУ, требующие комплексного капитального ремонта – (наименование зданий, м2) | да |
| 9 | Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта - (наименование зданий, м2) |  |
| 10 | Здания, имеющие водопровод - (наименование зданий) | Здание имеет централизованное водоснабжение |
| 11 | Количество зданий, отапливаемых посредством: а) центрального отопления б) собственной котельной в) котельной на бытовых котлах | центральное отопление |
| 12 | Здания, имеющие канализацию - (наименование зданий) | централизованная канализация |
| 13 | Наличие паспорта благоустройства - (да или нет) | нет |
| 14 | Наличие медицинского кабинета - (да, м2 или нет) | да/22,7 |
| 15 | Наличие медицинского пункта - (да, м2 или нет) : - наименование кабинетов и их площади – (наимен., м2) | нет |
| 16 | Перечень автотранспортных средств (АТС), предназначенных для перевозки детей - (марка/ номерной знак/ год выпуска/ количество пассажирских мест/место парковки) | нет |
| 16.1 | Из них: | - соответствующие ГОСТ Р 51160-98 - (марка/номерной знак); | нет |
|  |  | - оборудованные аппаратурой ССН ГЛОНАСС -(марка/номерной знак). | нет |
| 17 | Перечень АТС, предназначенных для перевозки детей и находящихся на балансе других организаций (предприятий) -(марка/ номерной знак/ год выпуска) | нет |
| 18 | Количество (всего) детей, для которых организован подвоз -(чел.) | нет |
| 19 | Перечень АТС, предназначенных для хозяйственных нужд -(марка/номерной знак/год выпуска/место парковки) | нет |
| 20 | Наличие паспорта дошкольного образовательного учреждения по безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) | да |
| 21 | Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) | нет |
| 22 | Оснащенность ДОУ учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (Противогазы, ГДЗК) - (в % от общего количества сотрудников и детей) | нет |
| 23 | Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) | да |
| 24 | Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) | да |
| 25 | Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) | да |
| 26 | Оснащенность молниезащитой - (да или нет) | нет |
| 27 | Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) | нет |
| 28 | Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) | нет |
| 29 | Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) | 1000 |
| 30 | Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) | нет |
| 31 | Количество огнетушителей – (ед.) | 6 |
| 32 | Наличие пожарной декларации - (да или нет) | Да |
| 33 | Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) | Да |
| 34 | Наличие системы аварийного освещения – (да или нет) | Да |
| 35 | Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) | Да |
| 36 | Количество видеокамер (на территории /внутри здания) | 4 |
| 37 | Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет) | Да |
| 38 | Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или нет), (кол-во абонентских номеров) | Да/2 |
| 39 | Наличие ограждения территории ДОУ по всему периметру - (да исправно), (да не исправно), (отсутствует) | да исправно |
| 40 | Наличие наружного освещения: - территории - (да или нет); - периметра ограждения – (да или нет). | Да Да |
| 41 | Охрана ДОУ специалистами (людьми) из: а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.); б) ФГУП «Охрана» - (чел.); в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.); г) штатные сторожа - (чел.); д) другие виды охраны - (чел.); е) физическая охрана отсутствует – (да или нет) . | - - - Да/3 - - |
| 42 | Наличие системы контроля доступа - (да или нет) | Да |
| 43 | Наличие технических средств охраны (звонок, домофон и т. п.) - (да или нет) | Да |
| 44 | Наличие паспорта антитеррористической защищенности ДОУ – (да или нет) | Да |