1. Основные понятия

1.1.Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2.Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

1.3.Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

1.4.Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

1.5.Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации и содержание помещений (территории), обеспечивающие предупреждение нарушение требований пожарной безопасности и тушения пожаров.

1.6.Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по выполнению требований пожарной безопасности.

2.Общие требования

2.1.Настоящее положение разработано для МАДОУ «Детский сад №294» (далее МАДОУ) и определяет функции МАДОУ в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а так же определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2.Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками МАДОУ.

2.3.Работа по обеспечению пожарной безопасности в МАДОУ организована в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. о правилах противопожарного режима в Российской Федерации, а так же организационно – распорядительными документами МАДОУ и настоящим Положением.

2.4.Настоящее положение действует до принятия нового.

3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

3.1.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности МАДОУ, в соответствии с действующим законодательством, возлагается на заведующего МАДОУ(ст.37 ФЗ № 69 регламентирует права и обязанности руководителя учреждения, а так же персональную ответственность руководителя за несоблюдение требований пожарной безопасности)

3.2.Заведующий МАДОУ обязан:

-разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности МАДОУ;

-выполнять предписания, постановления и иные законодательные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

-обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в МАДОУ;

-проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;

- включать в соглашения по охране труда вопросы пожарной безопасности;

-содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;

-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, установлении причин и условий его возникновения, а так же выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности возникновении пожара.

-обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы, при осуществлении ими служебных обязанностей, на территорию, в здание;

-предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в МАДОУ, а так же о произошедших пожарах.

-включать в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;

-незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

-не допускать проведение пожароопасных работ (электрогазосварка и т.п.) на территории учреждения без специально оформленного наряда-допуска.

3.3.Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию, исправное состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в МАДОУ, несет заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Петрова Н.И..

3.4.На заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоза) возлагается:

-осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

-проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

-разработка инструкций по пожарной безопасности;

-разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

-выявление причин и обстоятельств нарушения требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

-обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

-проведение работы по обеспечению пожарной безопасности мероприятий по предупреждению пожаров в МАДОУ;

-оформлении стендов наглядной агитации по пожарной безопасности;

-проведение совместных проверок:

а)состояния сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава)

б) системы автоматической пожарной сигнализации, средств связи, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией(звуковые сигналы, указатели световой и табличной индикации «ВЫХОД», планы эвакуации, двери эвакуационных выходов);

в)систем противодымной защиты;

г)первичных средств пожаротушения;

д)электрооборудования.

-обязанность по организации работы по обеспечению комплексной безопасности, включая и пожарную безопасность, при проведении спортивно-массовых мероприятии ,проводимых в МАДОУ;

-организация действий сотрудников МАДОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций;

-осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

-проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

-проведение вводного инструктажа принимаемых на работу и обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;

-проведение первичного, повторного, внеплановых инструктажей на рабочем месте;

-разработка документов и инструкций по действиям личного состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, в рамках своей компетенции;

-участие в разработке инструкций по пожарной безопасности;

-участие в разработке планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

-участие в разработке и осуществлении комплекса мер по профилактике пожаров;

-организация и проведение тренировок по противопожарной безопасности;

-участие в оформлении стендов наглядной агитации по пожарной безопасности;

-выявление причин и обстоятельств нарушения требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

-участие в проведение совместных проверок:

а)состояния сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава)

б) системы автоматической пожарной сигнализации, средств связи, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией(звуковые сигналы, указатели световой и табличной индикации «ВЫХОД», планы эвакуации, двери эвакуационных выходов);

в)систем противодымной защиты;

г)первичных средств пожаротушения;

д)электрооборудования.

3.6.Ответственность за пожарную безопасность групповых помещений, кабинетов, складов несут работники, закрепленные за данными помещениями.

3.7.Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных помещений обязаны:

-знать действующие правила противопожарного режима в МАДОУ, инструкции по пожарной безопасности;

-следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их загромождение.

-поддерживать в своих помещениях противопожарный режим;

-разъяснять воспитанникам меры пожарной безопасности, порядок действия в случае пожара, эвакуации;

-знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации,следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре.

-знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников, сотрудников,имущества;

-проводить ежедневно по окончании рабочего дня тщательный осмотр закрепленных помещений, отключить электроэнергию (за исключением дежурного освещения), проверить и выключить электроприборы;

3.8. Работники МАДОУ обязаны:

-соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим в МАДОУ;

-знать порядок действий при пожаре: при обнаружении пожара немедленно уведомить пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать посильные действия по спасению людей, имущества и тушению пожара, оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

-знать места расположения и принцип действия огнетушителей, уметь ими пользоваться;

-знать схему эвакуации, порядок действия при эвакуации;

-знать правила пользования тревожной кнопкой, правила пользования пожарной сигнализацией;

-знать телефоны экстренных служб (пожарной, полиции, скорой помощи);

-знать правила оказания 1-й медицинской помощи.

- знать расположение электрощитка и правила их отключения.

-немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противоправного режима и правил пожарной безопасности.

-следить за состоянием подъездов, подступов к зданию;

Запрещается:

- курить, разводить костры, сжигать мусор, листву;

-загромождать эвакуационные выходы, забивать двери (двери эвакуационных выходов должны закрываться на легкооткрываемые запоры, периодически проверять их);

- хранить и пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами.

3.9.Ответственность:

В соответствии со ст.38 Закона ФЗ-69ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

-собственники имущества

-лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в т.ч. руководители организаций;

-лица, в установленном порядке назначенные ответственными за пожарную безопасность;

-должностные лица, в пределах их компетенции.

Перечисленные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности.