Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 180 комбинированного вида» Советского района г.Казани

420100, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Закиева, дом 45                                                 тел/факс 262-01-72,  Е-mail   dou180@yandex.ru

ОГРН 1021603629222   ИНН 1660048843

Заместителю начальника отдела

Надзорной деятельности

по г.Казани

А.В.Старкову

от заведующей МАДОУ

«Детский сад №180»

Советского района г.Казани

Ф.М.Яриевой

О ВЫПОЛНЕНИИ

Предписания №2/1/8 от26.01.2015г. выданная инспектором отделения НД по Советскому району г.Казани  «Азино» УНД ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Хафизовым Л.Э. по МАДОУ «Детский сад №180 комбинированного вида» Советского района г.Казани

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мераприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт(абзац) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечены требования нормативных документов по пожарной безопасности(эвакуационных путей, выходов) |  | декабрь, 2015 | Нет финансовых средств. В Управление образования подана заявка на включение МАДОУ «Детский сад №180» в программу текущего ремонта 2016г. Исх.652 от 30.11.2015г. |
| 2 | Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости, а именно складское помещение на кухне не выгорожены противопожарной дверью |  | декабрь, 2015 | выполнено |
| 3 | Не проведены эксплуатационные испытания наружных противопожарных лестниц. |  | декабрь, 2015 | выполнено |
| 4 | При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. |  | декабрь, 2015 | Нет финансовых средств. Заявка по замене системы АПС и речевого оповещения направлена на имя начальника УО г.Казани И.Г.Хадиуллина исх.№360 от 29.05.2015г. |

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 180»                      Яриева Ф.М.