	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Детский сад №№* компенсирующего вида» 
Советского  района г. Казани

420075, г. Казань, 

ул. Тополевая, д.9а                  тел/факс (843234-28-78
Е-mail:рchelкa.detsad@mail.ru

	[image: image1.png]



	Казан шәһәре Совет районының “№38 нче компенсацияләү төрендәге   балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе.

 420075, Казан  шәһәре, 

Тополевая ур., 9а йорты
тел/факс (843) 234-28-78
 Е-mail:рchelкa.detsad@mail.ru



План и сроки выполнения нарушений требований пожарной безопасности 
	№ п-п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Перечень выявленных нарушений
	Срок выполнения

	
	МБДОУ «Детский сад №38 компенсирующего вида»    Советского района г.Казани
	Г.Казань, ул.Тополевая, д.9а
	1.Двери от лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением.
2.Выходы на чердак из лестничных клеток выполнены не через противопожарные люки 2-типа.

3.В цокольном этаже, не изолированном противопожарными преградами ,а именно комната для хранения белья 
	-Ноябрь 2015г.

выполнено
-ноябрь 2015г.
выполнено
-ноябрь 2015г.
выполнено

	
	
	
	
	


Заведующий





З.Ф.Закирова
