| Казан шәһәре Совет районының «65 нче катнаш тордэге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем учреждениесе 420071, Мира ур., 50 Тел. /факс: 234-15-45 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 комбинированного вида» Советского района г.Казани 420071, ул. Мира, 50 Тел. /факс: 234-15-45 e-mail: gaynetdinova.1972@mail.ru |
| --- | --- | --- |

Начальнику Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)

Приволжское управление ростехнадзора

Б.Г. Петрову

Заведующего МАДОУ «Детский сад № 65»

Советского района г.Казани

Р.М. Гайнетдинова

Уважаемый Борис Германович!

МАДОУ «Детский сад № 65» Советского района г. Казани, в лице заведующего Гайнетдиновой Резеды Мирзазяновны, доводит до Вашего сведения, что пункты по предписанию № 43-13-70-76-25 от 06 февраля 2015г. выполнены в сроки установленные предписанием, а именно:

1.Инструктаж по безопасности труда с рабочим по обслуживанию здания проведен 07 февраля 2015года;

2. Инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок разработана от 20 февраля 2015года;

3. Технический паспорт теплового пункта разработан 25 февраля 2015года;

4. Оперативная схема тепловых энергоустановок в помещении теплового пункта вывешена;

5. На шкалу манометров нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления;

6. Направление движения теплоносителя на трубопроводах теплофикационной воды указано стрелкой;

7. Манометры прошли поверку;

8. На запорную арматуру узла управления тепловой энергии нанесены надписи, определяющие ее назначение, нумерацию согласно оперативной схеме трубопроводов и указатели направления вращения штурвалов;

9. Ответственные за электрохозяйство назначены в установленном порядке приказом;

10. Техническая документация по эксплуатации электроустановок приобретена.

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 65»                                            ________________    Р.М.Гайнетдинова