[image: image1.emf]
2.7Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

3. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности
3.1. Основным и задачами обеспечения пожарной безопасности в школе являются:
· организация и осуществление профилактики по предупреждению пожаров;
· спасение
людей
и
имущества
в
случае
возникновения
пожара
в общеобразовательной организации;

· организация и осуществление тушения пожара в общеобразовательной организации;
· ликвидация последствий возможного пожара в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4. Перечень первичных мер пожарной безопасности
4.1. К первичным мерам пожарной безопасности в школе относятся:
4.1.1. обучение
сотрудников
общеобразовательной
организации
мерам
пожарной безопасности;
4.1.2. оповещение сотрудников школы в случае возникновения пожара;
4.1.3. соблюдение
требований
пожарной
безопасности
в
общеобразовательной организации;
4.1.4. оснащение школы первичными средствами пожарной безопасности;
4.1.5. проведение противопожарного инструктажа;
4.1.6. обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;
4.1.7. своевременная очистка территории общеобразовательной организации от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

4.1.8. содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям общеобразовательной организации;

4.1.9. содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения;
4.1.10. содержание в исправном состоянии наружного освещения общеобразовательной организации в темное время суток.
5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности
5.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в школе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на директора общеобразовательной организации.

5.2. Директор школы обязан:
5.2.1. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательной организации;

5.2.2. выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

5.2.3. обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах общеобразовательной организации;

5.2.4. проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников школы мерам пожарной безопасности;

5.2.5. включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;
5.2.6. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты в школе, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

5.2.7. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, в установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

5.2.8. обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты общеобразовательной организации;

5.2.9. предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в школе, а также о происшедших пожарах;

5.2.10. включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;

утвердить:
5.2.11. Положение об организации работы по пожарной безопасности;
5.2.12. Положение о проведении учебной эвакуации;
5.2.13. Порядок действий при возникновении пожара и эвакуации, план эвакуации;
5.2.14. Инструкцию о мерах пожарной безопасности в общеобразовательной организации.
5.2.15. незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты.
5.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в общеобразовательной организации несет завхоз.

5.4. На завхоза возлагается:
5.4.1. осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного режима, выполнения инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

5.4.2. проведение анализа состояния пожарно- профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

5.4.3. проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в общеобразовательной организации;

5.4.4. проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

5.4.5. проведение вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа по пожарной безопасности;

5.4.6. обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;
5.4.7. разработка инструкции по пожарной безопасности;
5.4.8. обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

5.4.9. разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля их исполнения;

5.4.10. выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

5.4.11. проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:
5.4.12. электрооборудования;
5.4.13. сетей противопожарного водоснабжения (внутренние пожарные краны, рукава, стволы);
5.4.14. системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;
5.4.15. систем противодымной защиты (двери в коридорах, холлах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

5.4.16. электроустановок, отопления, систем вентиляции, всех систем и средств противопожарной защиты;

5.4.17. систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);
первичных средств пожаротушения (огнетушители).
6. Права и обязанности ответственных за пожарную безопасность
6.1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в школе, имеет право:
6.1.1. проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях общеобразовательной организации и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

6.1.2. опрашивать и получать от работников школы материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;

6.1.3. требовать от директора общеобразовательной организации отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

6.1.4. представлять директору школы предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;
6.1.5. беспрепятственно осматривать в любое время суток классы, кабинеты, служебные, бытовые помещения и другие объекты общеобразовательной организации;

6.1.6. представительствовать по поручению директора общеобразовательной организации в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

6.2. Ответственность за пожарную безопасность в классах, кабинетах, спортивном и актовом залах, на складе и пищеблоке несут работники, специально назначенные приказом директора школы.

6.3. Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях школы, обязаны:
6.3.1. знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму в общеобразовательной организации, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций и работ;

6.3.2. следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов.

6.3.3. поддерживать в помещениях, на своих участках установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

6.3.4. разъяснять обучающимся и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение иных работников, находящихся в помещении;

6.3.5. знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

6.3.6. не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории школы без специально оформленного наряда- допуска директора общеобразовательной организации;

6.3.7. проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений;

6.3.8. следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), источников электропитания автоматических установок сигнализации;

6.3.9. постоянно следить за соблюдением обучающимися и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

6.3.10. знать порядок действий при пожаре, эвакуации обучающихся и работников школы, имущества;
6.3.11. выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.
6.4. Работники школы обязаны:
соблюдать
требования
пожарной
безопасности
и
противопожарный
режим общеобразовательной организации;

6.4.1. знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами;

6.4.2. при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;
6.4.3. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

6.4.4. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
6.4.5. немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

6.5. Дворник и сторож общеобразовательной организации обязаны следить за состоянием подъездов, подступов к зданию общеобразовательной организации.

6.6. В случае отсутствия директора и ответственного за пожарную безопасность в школе в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации обучающихся и работников на дежурного администратора общеобразовательной организации.
6.7. Действия дежурного администратора:
6.7.1. незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112;
6.7.2. организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации общеобразовательной организации;

6.7.3. принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
6.7.4. до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;
6.7.5. организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение об организации работы по пожарной безопасности является локальным нормативным актом общеобразовательной организации, принимается на Общем собрании трудового коллектива и утверждается приказом директора общеобразовательной организации.

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

