- ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Меры пожарной безопасности в быту Пожары уничтожают домашнее имущество, наносят государству и собственникам материальный ущерб. Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности - неосторожное обращение с огнем: курение в постели в нетрезвом виде, использование неисправных самодельных электронагревательных приборов, неправильное устройство печей, каминов, сжигание мусора, пал сухой травы. Много пожаров происходит по вине лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Большинство погибших на пожарах - именно эти люди. Правила пожарной безопасности просты и доступны к выполнению каждому. Их соблюдение поможет сохранить от уничтожения огнем ваше имущество и жилище. В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила: - спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем; - не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами; - не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы; - если вы почувствовали в квартире запах газа: - перекройте все газовые краны; - не включайте электроосвещение и электроприборы; - не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв); - проветрите помещение и вызовите аварийную службу газа по телефону «04»; - не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями; - не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»; - не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.; - не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки; - не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.; - не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности; - не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования; - не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы; - запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.