Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых.

Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку.

Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.

Чтобы новогодние праздники

не омрачились бедой, запомните эти

простые правила:

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

Запрещается:

- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;

- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

При установке елок

необходимо учитывать следующие

основные требования:

- Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускается в помещении не выше второго этажа, из которого должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно наружу.

- Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение помещений людьми сверх нормативного значения не допускается. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

- Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).

- Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок.

- На елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

- На коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной безопасности.

При проведении новогодней елки

запрещается:

- Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

- Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы.

- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

- Уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные места.

- Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.

Уважаемые родители!

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по телефонам:

Единый городской телефон:          01

Телефон для сотовой связи:               112

ПАМЯТКА

по правилам пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников