Утверждена приказом

от 28.11.2019г. № 38

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения Восточный детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан ____________________________________________________

(наименование организации)

на 2020 – 2024 годы

п. Восточный

2019г.

Оглавление

Паспорт программы .....................................................................................................................

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности …..............................................................................................

2. Цели и задачи Программы ....................................................................................................

3. Целевые показатели ...............................................................................................................

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности…..

5. Ожидаемые результаты .........................................................................................................

6. Объем и источники финансирования ..................................................................................

Приложение № 1 ........................................................................................................................

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности _Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Восточный детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан(наименование организации) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». |
| Заказчик Программы | Восточный детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» |
| Основные разработчики Программы | Восточный детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» |
| Исполнители Программы | Восточный детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности систем теплоснабжения; электроснабжения; водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности использования моторного топлива |
| Сроки реализации Программы | сроки реализации Программы: 2020 – 2024 гг. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | За период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2018 г. с ежегодным снижением на 3 %; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 3% по отношению к 2018 г.; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 12 тыс. рублей (в текущих ценах). |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1 | Общий объем финансирования Программы составляет 32,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 32,5 тыс. рублей. |

1 В случае наличия нескольких этапов указывается финансирование по этапам с разбивкой внутри каждого этапа на источники финансирования

.

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Общие сведения об организации

Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Восточный  детский сад общеразвивающего вида  «Солнышко» Бугульминский муниципальный район Республики Татарстан

год основания: 1978

основные направления деятельности организации: дошкольное образование

количество сотрудников: 11

количество зданий, строений, сооружений в собственности(оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах): 2

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

В базовом 2018 году потребление электрической энергии составило 34050 кВт*ч, тепловой энергии составило ___0__________ Гкал. Общий объем потребления холодной воды составил 334 тыс. куб. м, горячей воды –  0  тыс. куб. м. Структура потребления ТЭР организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  | Базовый 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 33030 | 34800 | 34050 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 167,16 | 95,952 | 0 |
| 3. | Природный газ (кроме моторного топлива) | тыс.куб.м | 0 | 14062 | 44004 |
| 4. | Холодная вода | тыс.куб.м | 438 | 376 | 334 |
| 5. | Горячая вода | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – филиал АО «Татэнергосбыт» - Бугульминское отделение;

тепловой энергии – ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей»;

газа – АО «Газпром межрегионгаз Казань»;

воды – ООО «Бугульма – Водоканал»;

водоотведения – ООО «Бугульма – Водоканал».

В организации используются следующие автономные источники энергоснабжения и холодной воды: мини- котельная.

(описание автономных источников: котельная, скважина).

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования г. Бугульмы за счет субсидии из местного бюджета, предоставляемой на оплату энергетических ресурсов.

Таблица 2

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 193204,37 | 221152,06 | 221842,71 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 316957,81 | 185481,38 | 0 |
| ГВС | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| ХВС | тыс.руб. | 14107,54 | 12614,87 | 11557,91 |
| Газ | тыс.руб. | 0 | 90436,21 | 285735,57 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 511569,72 | 497069,65 | 519136,19 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

применение энергоемких технологических процессов.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности использования моторного топлива.

3. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведен в таблице 3

Таблица 3

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г…. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение энергосервисных договоров(контрактов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка современных приборов учета потребления ТЭР и воды (поверка, замена) вышедших из строя приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон на энергоэффективные пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6500 | 500 | Куб.м | 3000 |
|  | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Местный бюджет | 3000 | 500 | Куб.м | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление наружных ограждающих конструкций |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3500 | 250 | Куб.м | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Удаление от поверхности нагрева отопительного прибора декоративных решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление труб внутренней разводки системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение промывки системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления на новые энергоэффективные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3000 | 250 | К Вт | 1500 |
|  | Установка датчиков присутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |

5. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов и воды не менее 15% по отношению к 2018 г.;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

(написать наименование мероприятия программы из таблицы №3)

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 12 тыс. рублей (в текущих ценах).

Ожидаемые результаты реализации программы представлены ниже:

Таблица 5

| № п/п | Ожидаемый результат | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Снижение расходов на энергетические ресурсы и воду по отношению к 2018 г., тыс. руб. | 12000 |
| 2. | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2018г.: электрической энергии, кВтч/чел тепловой энергии, Гкал/кв. м воды, куб. м/чел природного газа, куб. м/чел | 12000 |
| 3. | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах); | 12000 |

6. Объем и источники финансирования

В 2020 – 2024 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 32,5 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

за счет бюджета Республики Татарстан – 0 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 32,5 тыс. руб.;

за счет собственных средств – 0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 0 тыс. руб.

Таблица 6

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе |  |  |  |  | всего |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |
| Всего, в том числе: | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 32,50 |
| БРФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БРТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 32,50 |
| СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* БРФ - федеральный бюджет, БРТ – бюджет Республики Татарстан, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ВИ – внебюджетные источники.

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования ежегодно корректируются.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение показателя в базовом 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | 13,36 | 13,36 | 13.36 | 13,36 |
| 4 | Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расход горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удельный расход горячей воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 1362,0 | 1362,0 | 1362,0 | 1362,0 |
| 8 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный расход природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | 1760,16 | 1760,16 | 1760,16 | 1760,16 |
| 10 | Удельный расход природного газа, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля объемов потребляемой (используемой) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объѐме потребляемой ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля объемов потребляемой (используемой) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля объемов потребляемой (используемой) холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Доля объемов потребляемой (используемой) горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Доля объемов потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией с участием муниципального (государственного) образования | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |