Одобрены протоколом заседания

Межведомственной рабочей

группы по совершенствованию контроля

антитеррористической защищенности

социально значимых объектов и мест с

массовым пребыванием людей

в Республике Татарстан

от «22» сентября 2021 года

№ РН-12-310

Общие рекомендации по дополнительному обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования

Требования по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования определены постановлениями Правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования. В силу разных причин, в основном из-за конструктивных особенностей некоторых зданий и недостаточности финансовых средств, к сожалению, эти требования в настоящий момент выполняются не всеми образовательными организациями.

На основе анализа последствий чрезвычайных ситуаций и террористических актов, учитывая международный опыт предотвращенных и свершившихся нападений на образовательные организации, при возникновении материальных, финансовых и иных возможностей для минимизации потер и пострадавших рекомендуется принятие следующих дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности:

- оснастить въезды/выезды, входы/выходы организации системой видеодомофона;

- оснастить двери входной группы организации системой автоматической, экстренной, дистанционной блокировки;

- установить помимо автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения (текстовое сообщение о пожаре и необходимости покинуть помещение) систему голосового оповещения (радиоузел);

- предусмотреть несколько точек (кнопок) экстренного вызова (тревожной сигнализации) – на рабочем месте руководителя, в методическом кабинете, учительской/преподавательской;

- предусмотреть возможность использования системы видеонаблюдения руководителем, заместителями руководителя организации со своего рабочего места;

- предусмотреть возможность использования системы голосового оповещения (радиоузел) руководителем, заместителями руководителя организации со своего рабочего места;

- предусмотреть возможность использования звонка в качестве тревожной сигнализации – протяженный, периодически повторяемый сигнал длительностью до 1 минуты;

- предусмотреть в случае отключения электричества возможность использования ручного звонка/автономных мегафонов в качестве тревожной сигнализации – протяженный, периодически повторяемый сигнал длительностью до 1 минуты;

- оснастить все учебные помещения и помещения общего пользования (даже не входящие в перечень обязательных к оснащению) аптечками/средствами оказания первой медицинской помощи, ватно-марлевыми повязками в необходимом количестве;

- укрепить двери учебных помещений и помещений общего пользования против физического и термического воздействия;

- оснастить двери учебных помещений и помещений общего пользования средствами экстренной блокировки изнутри – запоры, задвижки и т.п.;

- с целью экстренной блокировки изнутри предусмотреть размещение ключей от дверей помещений в непосредственной близости самих дверей – на крючке, открытой полочке и т.п. у двери;

- с целью обеспечения беспрепятственной эвакуации предусмотреть размещение ключей от открываемых решеток на окнах в непосредственной близости самих окон – на крючке, открытой полочке и т.п. у окна;

- предусмотреть возможность эвакуации с верхних этажей здания через окна – наружная раздвижная лестница, канатная лестница, эвакуационный канат и т.п.;

- обучить весь административно-управленческий и обеспечивающий персонал, педагогический коллектив, а также старшеклассников/студентов навыкам оказания первой медицинской помощи;

- своевременно сообщать в силовые структуры/органы правопорядка и спасательные службы об изменениях контактных телефонов организации, руководителя и его заместителей.