Сведения об оснащении медицинской техникой

Муниципального бюджетного дошкольного - образовательного учреждения  «Большекайбицкий детский сад «Миляшкай» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан»

(Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления медицинской деятельности)

| № п/п | Виды работ и услуг | Наименование медицинской техники | Год выпуска | Год постановки на учет (приобретения, аренды и т.д.) | Регистрационные удостоверения |  |  | Сертификаты соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | номер | срок действия | производитель (фирма, страна) | номер | срок действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сестринское дело в педиатрии | Ростомер РМ - 1 | 2000 | 2004 | - | - | ООО «Айболит – 2000», г.Нижний Новгород | - | С 01.07.2010 |
| 2 | Сестринское дело в педиатрии | весы медицинские РП – 150 МГ | 2003 | 2003 | ФС 022ф3407/2295-05 | До 15.12.2010 | ОАО «Прибордеталь», г.Орехово-Зуево. | 8444 | С 01.07.2010 |
| 3 | Сестринское дело в педиатрии | Автоматическ. измер. артериального давления | 2004 | 2005 | ФС № 2005/566 | 19.042005-19.04.2005 | KODON, КНР | 8750352 | C 03.06.2009 |
| 4 | Сестринское дело в педиатрии | Прибор для измерения артериального давления общего применения «Тонус» | 1996 | 1998 | - | - | РО «Теплоконтроль» | - | С 01.07.2010 |
| 5 | Сестринское дело в педиатрии | Спирометр | 2006 | 2009 | - | - | КТО «Медаппаратура», г.Киев | 3812681 | С 26.10.2003 |
| 6 | Сестринское дело в педиатрии | плантограф | 2002 | 2009 | - | - | Москва, ИП Мельников А.Э. | - | С 01.07.2010 |
| 7 | Сестринское дело в педиатрии | динамометр | 2008 | 2009 | ФСР 2008/02239 | Не ограничен | ЗАО «РЕПРИНТ», г.Нижний Тагил | 18262 | С 01.06.2012 |
| 8 | Сестринское дело в педиатрии | Облучатель-рециркулятор бактерицидный безозонный передвижной | 2011 | 2011 | ФСР 2008/02422 | Не ограничен | ОРБпБ-01 | 0488424 | С 24.03.2011 |
| 9 | Сестринское дело в педиатрии | Облучатель бактерицидный настенный OSRAM PURTTEC HWS 30 W | 2014 | 2014 | - | - | Ростест-Москва | 8661717 | С 01..09.2014 |
| 10 | Сестринское дело в педиатрии | Холодильные приборы POZIS-СВИЯГА-106-2» | 2011 | 2011 | - | - | ФГУП «Производственное объединение «Завод им.Серго», РТ г. Зеленодольск | 0000004 | С 03.03.2011 |
| 11 | Сестринское дело в педиатрии | Шкаф холодильный КАПРИ - | 2014 | 2014 | №51414090088 | Не ограничено | ОАО «Контакт» РФ Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола. | 1414090088 | С 12.09.2014 |