БОЕВОЙ РАСЧЕТ ДПД

# Text boxes

Начальник ДПД – зам.зав.по хоз.работе - Моисеева Л.В.

Обязан:

По предупреждению пожаров: 1) осуществить контроль за соблюдением противопожарного режима в школе, состояния путей эвакуации

2) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения и установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

3) вести разъяснительную работу среди преподавателей, работников и учащихся школы;  4)  проводить занятия с личным составом ДПД;

5)  проверить готовность к действию боевых расчетов;  6) информировать директора школы о нарушениях противопожарного режима;

По тушению пожаров: 1) руководить тушениями пожара и эвакуацией людей и имущества до прибытия пожарных подразделений;  2) после прибытия пожарного подразделения входить в состав штаба пожаротушения;  3) обеспечивать полноту эвакуации людей.

Зам. начальника ДПД – вос-ль по тат.яз - Саматова Л.Н.

Обязан:

По предупреждению пожара: 1) во время отсутствия начальника ДПД выполнять его обязанностей; 2) контролировать состояние пожарных гидрантов и их указателей;

По тушению пожара: -1) выполнять указания начальника ДПД; 2) контролировать отключение вентиляционных систем  и включения систем дымоудаления , закрытия пожароотсекающих клапанов; 3) встречать пожарных подразделений, сообщать обстановку о пожаре.

БОЕВЫЕ РАСЧЕТЫ

Начальник боевого расчета обязан:

По предупреждению пожара:

-по прибытию на рабочее место проверять наличие членов боевого расчета ДПД;

- следить до начала и по окончании занятий за соблюдением противопожарного режима на этаже

- проверять знания своих обязанностей членами  боевого расчета ДПД.

- следить за исправностью средств телефонной связи, о всех неисправностях докладывать начальнику ДНД;

По тушению пожаров:

- сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01 или 112;

- руководить тушением пожара на этаже;

- регулировать  потоки эвакуируемых, при необходимости оказывать первичную помощь пострадавшим;

- обеспечить полноту эвакуации всех людей на этаже, проверить все помещения на предмет отсутствия людей.

Музыкальный руководитель – Шайдуллова Л.А.

Дружинник №1

Обязан:

По предупреждению пожара:

- следить за наличием и  исправностью огнетушителей;

- знать и соблюдать правила противопожарного режима и требовать этого от других;

- знать свои обязанности по табелю боевого расчета;

По тушению пожаров:

- тушить пожар огнетушителями;

- принимать меры по ограничению распространения дыма.

Кладовщик – Архипова В.Г.

Дружинник №2

Обязан:

По предупреждению пожара:

- следить за  исправностью пожарных кранов, 2 раза в год по указанию начальника ДПД совместно с дружинником №3 проводить испытание на водоотдачу сети внутреннего водопровода;

- знать и соблюдать правила противопожарного режима и требовать этого от других;

- знать свои обязанности по табелю боевого расчета.

По тушению пожаров:

- совместно с дружинником № 3 тушить пожар водой от пожарного крана. Прокладывать рукавную линию и работать со стволом, не допуская подачи воды на конструкции и аппаратуру, находящихся под напряжением . Тушение горения производится в первую очередь на путях эвакуации людей по указанию начальника боевого расчета

Шеф-повар - Ерашова М.Н.

Дружинник № 3

Обязан :

По предупреждению пожара:

- следить за исправностью пожарных кранов, 2 раза в год по указанию начальника ДПД совместно с дружинником №2 проводить испытание на водоотдачу сети внутреннего водопровода;

- знать и соблюдать правила противопожарного режима и требовать этого от других;

- знать свои обязанности по табелю боевого расчета.

По тушению пожаров:

- совместно с дружинником № 2 тушить пожар водой от пожарного крана. Прокладывать рукавную линию и работать со стволом, не допуская подачи воды на конструкции и аппаратуру, находящихся под напряжением . Тушение горения производится в первую очередь на путях эвакуации людей по указанию начальника боевого расчета

Инструктор ЛФК –

Костюхина Н.И.