БОЕВОЙ РАСЧЕТ ДПД

Начальник ДПД

Обязан:

По предупреждению пожаров: 1) осуществить контроль за соблюдением противопожарного режима в школе, состояния путей эвакуации

2) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения и установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

3) вести разъяснительную работу среди преподавателей, работников и учащихся школы;  4)  проводить занятия с личным составом ДПД;

5)  проверить готовность к действию боевых расчетов;  6) информировать директора школы о нарушениях противопожарного режима;

По тушению пожаров: 1) руководить тушениями пожара и эвакуацией людей и имущества до прибытия пожарных подразделений;  2) после прибытия пожарного подразделения входить в состав штаба пожаротушения;  3) обеспечивать полноту эвакуации людей.

ий;  2) после прибытия пожарного подразделения входить в состав штаба пожаротушения;  3) обеспечивать полноту эвакуации людей.

проверять

Зам. начальника ДПД

Обязан:

По предупреждению пожара: 1) во время отсутствия начальника ДПД выполнять его обязанностей; 2) контролировать состояние пожарных гидрантов и их указателей;

По тушению пожара: -1) выполнять указания начальника ДПД; 2) контролировать отключение вентиляционных систем  и включения систем дымоудаления , закрытия пожароотсекающих клапанов; 3) встречать пожарных подразделений, сообщать обстановку о пожаре.

Начальник боевого расчета

Обязан:

По предупреждению пожара:

- следить за соблюдением противопожарного режима и готовностью к действию средств пожаротушения, исправность путей эвакуации;

-по прибытию на рабочее место проверять наличие членов боевого расчета ДПД;

- следить до начала и по окончании занятий за соблюдением противопожарного режима на этаже

- следить за исправностью средств телефонной связи, о всех неисправностях докладывать начальнику ДПД

По тушению пожара:

- сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01 или 112;

- руководить тушением пожара на этаже.

Дружинник №1

Обязан:

По предупреждению пожара:

- следить за наличием и исправностью огнетушителей;

- знать и соблюдать правила противопожарного режима и требовать этого от других;

- знать свои обязанности по табелю боевого расчета;

По тушению пожара:

- тушить пожар огнетушителями;

- принимать меры по ограничению распространения дыма.

Дружинник №2

Обязан:

По предупреждению пожара:

- следить за наличием и исправностью огнетушителей;

- знать и соблюдать правила противопожарного режима и требовать этого от других;

- знать свои обязанности по табелю боевого расчета.

По тушению пожара:

- тушить пожар огнетушителями;

- принимать меры по ограничению распространения дыма.

БОЕВЫЕ РАСЧЕТЫ