| СОГЛАСОВАНО Руководитель Исполнительного комитета муниципального района (городского округа) Фасахов Р.Р.________________________ ФИО (подпись) «____»_____________20_____г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель учреждения Хасаншина.Г.Н_________________ ФИО (подпись) «____»_____________20_____г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)

и предоставляемых на нем услуг

в сфере дошкольного образования

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

423197 Республика Татарстан, Новошешминский район, сАкбуре, ул.Комсомольская  д.30

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 1 этаж, 213.7кв. м.

часть здания ______ этажей (или помещение на ____ этаже), ____ кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет);             кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Акбуринский детский сад «Кояшкай» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан», МБДОУ Акбуринский детский сад «Кояшкай»

Юридический адрес организации:423197, Республика Татарстан, Новошешминский район, с.Акбуре, ул.Комсомольская д.30

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района Республики Татарстан,423190, с.Новошешминск, ул.Советская д.80

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 25 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на обьекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории):дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями):___________________________________________________________

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся

недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие: | Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | сменные кресла-коляски | нет |
| 3 | адаптированные лифты | нет |
| 4 | поручни | нет |
| 5 | пандусы | нет |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | раздвижные двери | нет |
| 8 | доступные входные группы | нет |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | нет |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | нет |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | иные | нет |

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

| № п/п | Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе | Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью | нет |
| 2 | наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов) | нет |
| 3 | проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | нет |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | нет |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | нет |
| 6 | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | нет |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8 | иные | нет |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автостоянки | Оборудовать на 1 место | 2020 год |
| 2 | Входная группа | Оборудовать твердой, не допускающей скольжения при намокании, поверхности покрытий входной площадки в здание детского сада и тамбур. | 2018год |
| 3 | Пути движения | Расширить дверной проём до 0,9м, довести высоту порогов до 0,025 см, установить световые панели расположенные в нижней части от уровня пола в пределах 0,3-09м, изготовить из ударопрочных материалов прозрачные двери. | 2020 год (при наличии финансирования) |
| 4 | Санитарно-гигиенические помещения | Устройство санузла для инвалидов, устройство управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины, оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями. | 2020 год (при наличии финансирования) |
| 5 | Пожарная безопасность | Установить пожарную сигнализацию с учетом восприятия всеми категориями инвалидов. | 2020 год (при наличии финансирования) |
| 6 | Средства информации и ориентирования | Установить информационное табло; установить звуковые информаторы, оборудовать двустороннюю связь с диспетчером или дежурным. | 2020 год |
| 7 | Безопасность и удобство использования | Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек; расположение выключателей и розеток в помещениях на высоте от уровня пола 0,8м. | 2020 год (при наличии финансирования) |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Обучение работников для работы с инвалидами | 2017 год |
| 2 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Разработка нормативно-правового акта о возложении оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | 2017 год |
| 3 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Разработка нормативно-правового акта о возложении обязанности сопровождения инвалидов по территории организации | 2017 год |
| 4 | Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Обучение работника для работы с ивалидами | 2020 год |

* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

Председатель группы

Еронтьев А.Л._______________________ Начальник отдела образования

Исполнительного комитета

Новошешминского муниципального района

Члены рабочей группы:

Улитин А.Б._________________________Заместитель начальника отдела образования

Исполнительного комитета Новошешминского

муниципального района

Янова В.И.__________________________Председатель районного отделения

Общественной организации «Общество

Инвалидов Республики Татарстан» ( по согласованию)

Гайфутдинов Ф.Г.____________________Начальник отдела строительства, архитектуры и

Жилищно-коммунального хозяйства

Исполнительного комитета Новошешмиского

муниципального района (по согласованию)