| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БИРЮЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОЧКА» ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 422737, пос. Бирюлинского зверосовхоза, ул. Кольцевая, д.29 тел. (8-265)76 – 3 - 68, факс (8-265)76 – 3 - 68, |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МЭКТЭПКЭЧЭ БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЯСЕ «ТИЕНКЭЙ» БАЛАЛАР БАКЧАСЫ 422737, Бореле жэнлеклэр совхоз поселогы, Божыра урамы, 29 йорт. тел. (8-265)76 – 3 - , факс (8-265)76 – 3 - 68 |
| --- | --- | --- |

Исх №  _ от ___________ 2021 г.

Отчет по исполнению нарушении требований пожарной безопасности в Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Бирюлинский детский сад «Белочка» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан  выявленных в ходе плановой проверки Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  надзорных мероприятий за текущий период 2021года.

Выявлены в ходе проверки:

| № | Вид нарушения | Меры по устранению нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. В котельной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; НПБ 110-03, Приложение А, п.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г; раздел 3,4,7, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). | В центральную бухгалтерию предоставлен единый локальный сметный расчет для монтажа дополнительных датчиков автоматической пожарной сигнализации (АПС) в чердачном помещении, в здании котельной на сумму 112 506,94 рублей. ( Сто двенадцать тысяч пятьсот шесть рублей 94 копеек) |
| 2 | В чердачном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; НПБ 110-03, Приложение А, п.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г; раздел 3,4,7, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). | В центральную бухгалтерию предоставлен единый локальный сметный расчет для монтажа дополнительных датчиков автоматической пожарной сигнализации (АПС) в чердачном помещении, в здании котельной на сумму 112 506,94 рублей. ( Сто двенадцать тысяч пятьсот шесть рублей 94 копеек) |