АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2017 – 2018 году

составлен «03» августа  2017 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Инсинский детский сад «Гузель» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

(полное наименование организации, год постройки)

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

(учредитель  организации)

422712, РТ. Высокогорский район, село Инся, ул.Садовая, дом 14а

( юридический адрес, физический адрес организации)

Зайнуллина Чулпан Абриковна тел, 89050209283

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением исполнительного комитета Высокогорского                                                          (наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

муниципального района Республики Татарстан

от « 26» июля 2017г. № 1976 в период  с « 31» июля  по «4» августа 2017 г.

муниципальной межведомственной комиссией  Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

председатель комиссии:

| заместитель руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района | Сабирзянов Ринат Рашитович |
| --- | --- |

заместитель председателя комиссии:

| Заместитель руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района - начальник МКУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» | Ахметзянов Нияз Камилевич |
| --- | --- |

члены комиссии:

| -методист МКУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» | Юнусова Салима Фандусовна |
| --- | --- |
| -заведующий отделом организационно-массовой работы МОУ ДОД «ЦВР «Тулпар» Высокогорского муниципального района РТ» | Билалов Рушан Анварович |
| -методист МКУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» | Баязитова Рушания Накиповна |
| -старший инспектор отдела надзорной деятельности по Высокогорскому муниципальному району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС РФ по РТ | Аликов Егор Иванович |
| -методист МКУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» | Макарова Ирина Юрьевна |

Проведена  проверка  готовности  муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Инсинский детский сад «Гузель» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Инсинский детский сад «Гузель» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

№  540 от «11» апреля 2016года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» апреля 2016 г. подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» июня 2012 г.  Серия 16-АМ № 554145 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной

«18» сентября 2015г.,серия 16Л01, 
№ 0003088, регистрационный номер 7203, Министерство образования и науки Республики Татарстан

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «25» декабря
2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «23» сентября  2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1единиц,  на 10 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов на объектах - 0

в) иных видов ремонта на  объектах – проведен косметический ремонт здания, оборудования.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо _________________________________________

_______________________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг- нет

б) проектная допустимая численность воспитанников - 6 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 6 человек;

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 0 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс  - 0 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 1; количество воспитанников - 6 человек

ж) наличие образовательных программ - имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется;

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -  1 человек  20%;

научных работников – 0 человек

инженерно-технических работников -0 человек

административно-хозяйственных работников -  1 человек 20%;

производственных работников – 3 человека 60 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек ;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы  техническими средствами без барьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Групповая |  |  | оснащен | имеется | имеется | Удов. | имеется |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется ;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется ;

музыкальный зал – не имеется ;

музей  – имеется уголок;

учебные мастерские –не  имеется ;

компьютерный класс  – не имеется;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - имеются, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» мая 2017 г. №    , принят комиссией  по приемке спортивных сооружений и оборудования.

Потребность в спортивном оборудовании: ____________________________________

_______________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:  не   требуется;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: требуется шкафы детские;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: удовлетворительное

Потребность в обновлении книжного фонд не требуется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -удовлетворительное:  общая площадь участка – 1525кв.м,

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное;

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации  не организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется сельским фельдшером

в количестве  1 человек,

8. Питание воспитанников - организовано:

а) питание организовано в столовой  на 6 посадочных мест. . Качество

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи  соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %.

в) приготовление пищи осуществляется  из продуктов закупаемых организацией ООО Ирбиз, ВМК, ООО Форсат, ИП Давлетшин, Зеленодольский молочный комбинат  по заключенным договорам. Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным    нормам

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточное,

его техническое состояние соответствует нормативным требования;,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется:  электрическая мясорубка;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников  имеется.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

и) примерное 10- дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим воспитанников организован,

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 256/8 от 10.04.2017. Роспотребнадзор.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповой  и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

10.Транспортное обеспечение организации – не организовано;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  не  выполнены:

Основные недостатки:

а) объекты организации системой охранной сигнализации не  оборудован

б) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием тревожной кнопки;

в) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

г) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проводилась  проверка состояния пожарной безопасности  ОНД Высокогорского района УНД ГУ МЧС России по РТ.

Основные результаты проверки и предписания: не выполнен 1 пункт предписания- установка пожарного водоема;

б) требования пожарной безопасности выполняется кроме вышеперечисленного пункта;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В   организации  установлен «Тандэм-«М», обеспечивающая работу в автономном режиме через ПАК «Стрелец – Мониторинг» выведенная в ПЧ -113 ФГКУ «7 отряд ФПС по РТ в Высокогорском районе» .

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре   обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

воспитанников  и персонала в безопасные зоны. Планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ё) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  централизованно.

15. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

__________________________________________________________________________ _________

(полное наименование организации)

к новому 2017 - 2018 учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)