|  | СОГЛАСОВАНО Председатель профкома МБОУ Чиршинский НОШ __________; УТВЕРЖДАЮ Заведующая МБДОУ «Чиршинский детский сад «Салват купере» __________ Э.Ю.Хабибуллина Приказ № от 20.01.2014 г.. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

Первичного  инструктажа на рабочем месте

- Общие сведения об оборудовании на данном рабочем месте, участке. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие на нем.

2    Безопасная организация и содержание рабочего места

3.  Опасные зоны механизма, прибора, другого оборудования, средства безопасности оборудования (предохранительные устройства, ограждение, сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.

4.  Порядок подготовки рабочего места к работе, проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, заземления, и других средств защиты .

5.    Безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении опасных ситуаций.

6.   Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.

- Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. Обязанность и действия работников при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся в ДОУ средств пожаротушения, противопожарной защиты и сигнализации, места их расположения.

С программой ознакомлен: