Отчет

МБДОУ «Детский сад № 3» на предписание отдела надзорной деятельности по Чистопольскому муниципальному району № 61/1/1 от 24.04.2018

| № п/п | Содержание предписания | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чердачное помещение детского сада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией | Выполнено в срок |
| 2 | Потолочное пространство образованное выступающим от потолка балками на расстояние более 0,4 м. в спальной комнате, не защищено автоматической пожарной сигнализацией | Выполнено в срок |

Заведующий                                                  Э.Х.Хайруллина