[image: image1.jpg]MYHHUIMUITAJIBHOE BIOJIKETHOE YYPEXK/IEHUE «/1OM JJETCKOI'O
TBOPYECTBA «PAJIYI'A TAJTAHTOB» ATPBI3CKOT'O
MYHHIHUIAJBHOIO PANOHA PECITYBJMKH TATAPCTAH

(MBY J10 AT «PAJIYTA TAJIAHTOB») \\\

/
9 \

VTBEPK/IALO:

llupekrép MBY JIO é%f a TalanToB»

. Dej1opoa
TIPUKA3 Ne 147 -OJF or {19 aprycra 2025 r.

Hucrpykuus
10 OXpaHe Tpyaa npu paboTe HA JECTHHNAX H CTPEMSIHKAX
MBY 10 JUIT «Paaxyra ranantos» (JUIT)

1. Obmme TpedoBanus OXpansl TPy1a
1.1, Hacrosimas mucTpyKumMs paspabotaHa B COOTBETCTBMH ¢ HOBhIMH [IpaBuiamu 1o oxpase
Tpy.ia npu paGote Ha BICOTE, YTBEPAKICHHBIMHE NPHKazoM MunTpyaa Poccun ot 16 Hosiops 2020
roga Ne 782u; ¢ yuerom I'OCT P 58758-2019 "[Liomanku ¥ JECTHHLBI IS CTPOHTEIBHO-
MoHTaKHBIX paGor. Obume Texuuueckue ycrosus", CHull 12-03-2001 «bezonacnocts Tpyia B
crpouteascrse. Yacts 1. OOmme TpeGoBaHus» € UENBIO HEJONMYUIEHHS TPABMHPOBAHMHS
PabOTHHKOB, HCHO/BL3YIONMX PHCTABHBIE JIECTHHIILI M CTPEMSHKH B CBOGH TPY/I0BOi
JCHTCIBHOCTH.
1.2, MHeTpyKums ycTaHaBIHBaeT TPeGOBAHMS OXPAaHbI TPY/A 1epejl HAYAIOM, BO BpeMs H 10
OKOHYAHHIO  BBIMOIHCHHA p8601 Ha JICCTHHIAX M CTPEMAHKAX, a TaKkKe TEXHHUYCCKHE H
OPraHu3alHOHHBIC MEPOIIPHATHS, obecneunBaronme 6e30MacHOCT Tpyaa npu paﬁoTc Ha BBICOTC C
TIPHMEHEHHMEM MEPEHOCHBIX JIECTHHIL H CTPEMAHOK.
1.3. K Cj!\iOCTO)IIC.lI)IIOI'i paboTe Ha 1epeHOCHbBIX JIECTHHIAX M CTPEMSAHKAX JOINYCKAIOTCA JIHLA,
dpbic:
» JIOCTHIIM BO3pacTa 18 ner u umeoT KBa.']H(bMKaIlHK). COOTBETCTBYIOLLYIO Xapakrtepy
BBINOMHACMBIX paboT:
® HE MMEIOIINE KaKHX-TH00 MEAMIMHCKHX I'lpOTHBOHOKﬂ'iaHHﬁ JUIS  CaMOCTOSTENILHOM
paboThl Ha BbICOTE:
*  NPOULTH BBOIHBIH M TNEPBHYHBIA MHCTPYKTaX N0 OXpaHe Tpyaa Ha paGoueM wmecrte.
oOyuerue 6e301acHBIM METOAM H [IPHEMAM BBITIOJIHEHHS paboT Ha BBICOTE:
* H3YUHIIH HACTOALILYIO HHCTPYKILHIO 110 OXpaHe Tpyaa.
1.4. Onacupivu pakTopamu npi paboTe Ha JECTHHLAX H CTPEMAHKAX ABJISIOTCH:
* BO3MOKHOEC NAJACHHE pﬂﬁOTllHKﬁ ¢ BeicOTHI 1,8 M 1 Gonee;
¢ BO3MOKHOE Najenue pabOTHMKA C BbICOTBI MeHee 1,8 M, ecim paboTa mpoBoaMTCH HaL
MallHHAMH HTH MEXAHH3MaMH, MOBEPXHOCTBIO CHITYYHX MEIKOAMCHEPCHBIX MATEPHAIOB,
BBICTYNAKOUIHMH IPeAMETaMK;
® TTAJICHHE TPEAMCTOB € BBICOTHI HA CTOALICTO He/I0BEKa BOIH3H JICCTHHLIBL, CTPEMAHKH,
L OCTPLIC KPOMKH, 3aYCEHIIbI U LIEPOXOBATOCTE JICCTHHIL H CTPEMAHOK]
. HEJIOCTATOYHAA OCBCUICHHOCTH paﬁoqux MecT]
5 PaspylialiomHecs KOHCTPYKUMH (necTHubl, CTPEMSHKH H JIPYro€ BCIOMOrare/ibHOC
obopyosauue):
*  JLIHTCIBHBIC CTATHYECKHE HArPY3KH.
1.5. PaGoTHUK, BRINOIHAONII PAOOTI HA BBICOTE, JIOJIKEH 3HATH:
+  o0uIMe CBE/IeHHs 0 TEXHOIOTHYECKOM Mpolecce H 000py10BaHHH Ha pabodeM MecTe;
*  MHCTPYKIHIO 110 OXpaHe Tpy/ia npH paboTe Ha JeCTHHIAX W CTPEMSHKAX, HHCTPYKIHH TP
BbINOJIHCHHH paGm " Pﬂ()t)lt‘ C HHCTPYMEHTOM;
*  YCIOBHA TPyJa Ha pabodeM MecTe;




 
· обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организации, случаи производственных травм, полученных при работах на высоте; 
· способы применения имеющихся средств тушения пожара, места их расположения;

· основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте;
· знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте.
1.6. Работник, выполняющий работы на высоте, должен знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками.

1.7. Сотрудник, выполняющий работы с использованием переносной лестницы или стремянки, обязан строго выполнять требования данной инструкции, соблюдать в работе правила электробезопасности, знать место размещение медицинской аптечки, уметь оказывать первую помощь пострадавшему.

1.8. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или на территории.
1.9. Обо всех выявленных неисправностях приставных лестниц и стремянок работник обязан своевременно информировать руководителя работ.
1.10. Положения данной инструкции по охране труда распространяется на всех работников, которые при выполнении работ используют переносные лестницы и стремянки.
1.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда при работе на лестницах и стремянках, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.
2.  Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Привести в порядок спецодежду: она должна быть подогнана, не стеснять движений работника, на спецодежде не должно быть разрывов ткани, обшлага рукавов должны быть застегнуты, обувь должна быть застегнута или зашнурована.

2.2. Лестницы и стремянки должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 58758 -2019.

2.3. Лестницы и стремянки перед применением должны быть осмотрены ответственным исполнителем работ (руководителем работ), проверено их соответствие требованиям безопасности.
2.4. На лестнице должна быть хорошо видна маркировка, содержащая информацию в соответствии с ГОСТ Р 58758-2019, указан инвентарный номер, дата следующего испытания, а также принадлежность подразделению.

2.5. Все переносные лестницы и стремянки должны проходить периодические испытания под статической нагрузкой:
· деревянные - 1 раз в 6 месяцев;

· металлические - 1 раз в 12 месяцев.

Не допускается работа на лестницах и стремянках с истекшим сроком испытания.

2.6. Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета самой лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. Приставные вертикальные и наклонные лестницы в целом в рабочем положении должны выдерживать статическую нагрузку без деформаций не менее 3.0 кН
2.7. На лестнице-стремянке необходимо проверить запорное устройство, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания лестницы во время работы на ней.

2.8. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.
2.9. Поверхность ступеней лестниц и стремянок должна препятствовать скольжению.

2.10. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

2.11. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

2.12. При осмотре деревянных лестниц и стремянок следует обратить внимание на состояние древесины.
2.13. Все детали деревянных лестниц и стремянок должны иметь гладкую обструганную поверхность.
2.14. При осмотре металлических лестниц и стремянок следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.
2.15. Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а затем путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.
2.16. Необходимые для работы на лестнице (стремянке) инструменты следует сложить в специальный ящик или сумку.
2.17. Не допускается применять приставные деревянные лестницы длиной более 5 метров, лестницы и стремянки, сбитые гвоздями, без крепления тетив болтами и без врезки ступенек в тетивы.
2.18. Приступать к работе на лестнице (стремянке) разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.
2.19. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может устранить, работник должен сообщить руководителю работ для принятия мер по их устранению.
3.  Требования охраны труда во время работы
3.1. Во время выполнения работ на лестнице и стремянке работник обязан строго соблюдать правила ношения спецодежды, использования средств индивидуальной и коллективной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.
3.2. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:
· работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
· находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
· поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;
· устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части;

· переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую лестницу или стремянку.

3.3. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м следует применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца самой лестницы.
3.4. При работе на высоте не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте:
· с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов; источник инструкции https://ohrana-tryda.com/node/588
· над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;
· при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;
· при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

3.5. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания.

3.6. Во время выполнения подъема или спуска всегда находиться лицом к лестнице, и держаться за нее руками.

3.7. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) следует место ее установки ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о проведении работ. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.
3.8. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

3.9. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника). Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

3.10. При установке лестницы или стремянки против входных дверей необходимо выделять работника, который охранял бы лестницу от толчков.

3.11. Не допускается устанавливать приставные лестницы, опирая их стекла окон, витражей и т.п. 

3.12. Сотрудник, во время работы с использованием переносной лестницы и стремянки, обязан строго соблюдать данную инструкцию, быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры. 
3.13. При обнаружении поломки лестницы или стремянки необходимо прекратить  выполнение работ, не использовать данные изделия в работе и сообщить руководителю работ.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Не допускается приступать к выполнению работы в случае плохого самочувствия или внезапной болезни. 

4.2. При появлении головокружения или внезапном возникновении чувства страха, не допускаются попытки поспешного спуска с лестницы. Необходимо обхватить стойки руками и ждать до тех пор, пока состояние улучшится. Затем необходимо медленно и осторожно спуститься по лестнице вниз. 
4.3. При обнаружении неисправности приставной лестницы или стремянки работу немедленно прекратить и доложить об этом руководителю работ.

4.4. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность руководителя работ (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником необходимо оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии руководителю. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

4.5. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112 – Единая служба спасения), сообщить непосредственно руководителю (при отсутствии – иному 
должностному лицу). При отсутствии явной угрозы жизни принять меры к ликвидации пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

4.6. Работник обязан известить непосредственно руководителя работ (при отсутствии — иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, неисправности оборудования, инструментов, инвентаря, средств пожаротушения, а также нарушении настоящей инструкции по охране труда.
5.  Требования охраны труда по окончании работы
5.1. После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.

5.2. После завершения работы на приставной лестнице или стремянке необходимо осмотреть лестницу на отсутствие повреждений и трещин, привести в надлежащий порядок рабочее место.
5.3. Убрать лестницу в специально предназначенное для этого место. Лестницы должны храниться в сухих помещениях в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.
5.4. Снять и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при необходимости сдать в стирку (химчистку) или ремонт.

5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию моющими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при возможности принять душ.

5.6. При выявлении дефектов лестницу необходимо подписать соответствующей записью, проинформировать руководителя работ и не использовать в работе до тех пор, пока она не будет отремонтирована (заменена новой) и не будет получено разрешение на использование от руководителя работ.

5.7. Проинформировать обо всех неисправностях, замечаниях и недостатках, влияющих на безопасность работ и охрану труда, пожарную и электробезопасность и замеченных во время выполнения работ с использованием лестниц и стремянок своего непосредственного руководителя работ.
5.8. При выходе из помещения выполнения работ закрыть все окна и отключить освещение.
6. Заключительные положения инструкции

6.1. Проверка и пересмотр данной инструкции по охране труда при выполнении работ на лестницах и стремянках должна проводиться не реже одного раза в 5 лет.

6.2. Данная инструкция может быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
· при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; источник https://ohrana-tryda.com/node/588
· при возникновении каких-либо изменений в условиях труда работников;
· при внедрении новой техники и новых технологий;
· по результатам анализа материалов расследования аварий и несчастных случаев на рабочем месте, а также профессиональных заболеваний;
· по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

6.3. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.
6.4. Данная инструкция по охране труда хранится у руководителя подразделения. Инструкция может быть выдана на руки работнику для изучения при первичном инструктаже либо вывешена на рабочих местах, либо храниться в ином месте, доступном для работников.

6.5. Проверку и пересмотр данной инструкции по охране труда организует работодатель.
С инструкцией ознакомлены (а)







