[image: image1.jpg]YHUHIHMIAJIBHOE BIOJKETHOE YYPEXK/JIEHUE «10M IETCKOTO

TBOPYECTBA «PAJIYT'A TATAHTOB» ATPBI3CKOI'O
'HULMITAJIBHOT O PAHOHA PECITYBJIUKH TATAPCTAH
(MBY 10 JUIT «PAIYTA TAJIAHTOB»)

A\ VTBEPK/IAIO:
Jlapexrop MBY 1O JULT «Pajyra ranantos»
art B.B. ®esoposa

Hucrpykuus
110 OXpaHe TPyaa NpH padoTe ¢ PyUHBIM WIEKTPOHHCTPYMEHTOM
no MBY J10 JUIT «Paayra taxantos» (JUIT)

1. Obmue TpeboBanus OXPaHbI TPY/IA NPH PAdOTE ¢ PYUHBIM YICKTPOHHCTPYMEHTOM

1.1. Hacrosimasi HHCTPYKIHsI YCTaHABIHBACT TPEOOBAHHSA OXPaHBI TPY/1a NEPE/l HA4aI0M, BO BpeMs
i 110 OKOHYAHHIO PaboThl PabOTHUKA, BINOIHAKOWETO PabOThl C PYYHBIM YICKTPOHHCTPYMEHTOM, &
TaKKe MOPAIOK ero JeicTsHil ¥ TpedOBaHMA HO OXpaHe TPY/a B aBapHIfHBIX CHTYALIUSAX.

1.2. CamocTosiTesibHO paboTaTh ¢ PYHHBIM Y1EKTPOMHCTPYMEHTOM Pa3peiiaeTes JAHuanm:

B Bospacte 18 JeT u crapuie, Mpouie M 00R3aTe/ LB NEPHOAHYECKHH MEAMIHHCKHI
OCMOTP M HE HMMEIOIMM MEAMIMHCKHX NPOTHBONOKA3aHMH /118 paboThl ¢ py4HbIM
YICKTPOHHCTPYMEHTOM;

o0yueHHbIM Ge3011aCHBIM IPHEMAM H METOJaM TpY/Ia M0 YCTAHOBJICHHOH mporpamme ¢
nposepkoii 3Hanuit u noxydenneM Il rpynner gomycka mo 3ekTpo0e3onacHocTH ¢
BblIaueii yI0CTOBEPEHIA YCTAHOBICHHOIO 00pasiia;

IPOLIE/UINM BBO/AHBIH HHCTPYKTAXK 110 31EKTPOGE30NACHOCTH H HHCTPYKTaK Ha pabouem
MecTe;

O3HAKOMJICHHBIM ¢ HHCTPYKIHAMH 110 SKCILTYaTallni PYHHOIO YIEeKTPOMHCTPYMEHTA.

1.3. PaGoruuk, paboTaionmii ¢ pydHBIM YICKTPOMHCTPYMEHTOM, JIOJUKEH BHINOIHATL TOJIBKO Te
OIECpalUHu, KOTOPbIC MOPYUCHBI HEMOCPEJACTBEHHO PYKOBOHTCICM, COOTBETCTBYIOT MOJOKCHHAM
JIOJKHOCTHOM HHCTPYKIHH H COOTBETCTBYIOT HOPMaMm Ge30NacHOCTH Tpyaa.

1.4. Tlpy BBINOAHEHUH PadOT HEOOXOMMMO NPHACPKHBATHCS NPHHATON TeXHOIOTHH 1 npasui. He
JIONYCKaTh  NPUMEHEHHUSA CI]UCLK’)()B. VCKOPAIOUIMX  BBINOJTHEHHE (llldpalll‘lﬁ. HO BCAYIHX K
HapyLICHHIO TpeboBanHii Ge30NacHOCTH TpyIa.

1.5, llpu suimonucnnn paboT ¢ NPUMEHEHHEM PYYHOIO i

KTPOMHCTPYMEHTA HA PaGOTHHKOB

BOIMOKHO BO3/AeHCTBHE BPE/IHBIX U (H/IH) ONACHBIX NPOM3BOICTBEHHBIX (AKTOPOB. B TOM YHCIe:

TOBBINICHHOI HJIH IOHHKEHHOH TeMIIepaTypsl BO3AyXa pabounX 30H;

TOBBIICHHOH 3J0BAHHOCTH MJIM 3aI1BUICHHOCTH BO3/yXa pabounX 30H;
HEA0CTATOUHOI OCBEIIEHHOCTH PabouMX 30H;

TIOBBILICHHOTO YPOBHS LIyMa W BHOPAINMH Ha pabounX MecTax;

(H3HUECKUX M HEPBHO-IICHXHYECKHX NEPerpy3okK;

JABHAKYIIMXCS  TPAHCTIOPTHBIX CPE/CTB, IPY30NOALEMHBIX MAIIHH, [EPEMEIaeMbiX
MATEPHAIOB, II0BHAKHBIX HacTell pasInaHoro 060py10BaHMs;

NAJAIOUHX PEAMETOB (31eMeHTOB 000py10BaHHs);

PACHONOKeHHs paboYMX MECT Ha BbICoTe (171y0HMHE) OTHOCHTELHO MOBEPXHOCTH N0
(3eMin);

BBINOJIHEHHSA PA0OT B TPYAHOAOCTYIHBIX H 3aMKHYTBIX IPOCTPAHCTBAX

3aMLIKAHHA YICKTPHUECKHX HENei Yepes Teno HenoBeKa.





1.6. При работе с электроинструментом предусмотрено обязательное использование:

· спецодежды;

· защитных очков;

· диэлектрических средств индивидуальной защиты - перчатки, боты, галоши, коврики.

1.7. Во время работы работнику необходимо строго соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту рабочего места.

1.8. Работник, работающий с ручным электроинструментом, в целях выполнения требований охраны труда должен:

· иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с выполнением работ и знать основные способы защиты от их воздействия;

· заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории школы;

· знать требования электро- и пожаробезопасности при выполнении работ с ручным электроинструментом и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

· уметь оказывать первую помощь пострадавшему;

· выполнять режимы труда и отдыха, установленные в образовательной организации;

· знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

· выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и поручена непосредственно руководителем, при создании условий безопасного ее выполнения;

· пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной и коллективной защиты;

· правильно применять средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности - немедленно уведомить об этом заместителя директора по административно-хозяйственной части;

· не применять неисправные инструмент, приспособления, средства индивидуальной защиты;

· не производить ремонт инструмента, оборудования самостоятельно;

· проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране труда, предварительные и периодические медицинские осмотры;

· содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения;

· не допускать на рабочее место посторонних лиц;

· соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, а также правила поведения на территории и в помещениях образовательной организации. При передвижении по территории и в помещениях следует пользоваться только установленными проходами;

· соблюдать правила личной гигиены;

· письменно сообщать директору ДДТ (при отсутствии – иному должностному лицу) об отказе от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья работника и обучающихся ДДТ до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда;

· немедленно сообщать заместителю директора по административно-хозяйственной части обо всех неисправностях, обнаруженных в процессе работы, о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении своего здоровья.
1.9. Во время работы с ручным электроинструментом нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.
1.10. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или на территории школы. 

1.11. Работникам, пользующимся ручным электроинструментом запрещается:
· передавать ручной электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим работникам;
· разбирать ручной электроинструмент, производить какой-либо ремонт;
· держаться за провод электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента;
· устанавливать рабочую часть в патрон инструмента и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети;
· работать с приставных лестниц.
1.12. При работе с электроинструментом требуется строгое выполнение положений данной инструкции по охране труда при работе с электроинструментом, инструкций по правилам эксплуатации используемого в работе электроинструмента.

1.13. Места подключения электроинструмента должны обязательно иметь надписи или таблички с указанием напряжения в электрической сети.

1.14. В целях обеспечения противопожарной безопасности рабочее место рабочего должно быть оснащено исправным огнетушителем.

1.15. Работнику образовательной организации необходимо знать место расположения аптечки для оказания первой помощи пострадавшим.
1.16. О любых неисправностях используемого в работе электроинструмента, работнику следует срочно доложить завхозу, а при его отсутствии – дежурному администратору ДДТ и зарегистрировать факт неисправности в журнале регистрации заявок.

1.17. О замеченных случаях нарушения требований безопасности на рабочем месте, неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента рабочий должен сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе и не приступать к работе до устранения неисправностей.

1.18. Работник, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка ДДТ, Трудовым Кодексом Российской Федерации и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы с электроинструментом
2.1. Одеть и привести в порядок требуемую спецодежду. Подготовить средства индивидуальной защиты, удостовериться в их исправности. 

2.2. Осмотреть комплектность и надежность крепления деталей; исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки; наличия защитных кожухов и их исправности.
2.3. Перед началом работ с ручным электроинструментом следует:
· определить по паспорту класс инструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работ;

· проверить комплектность и надежность крепления деталей, надежность крепления съемного инструмента;

· убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

· проверить четкость работы выключателя;
· выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);

· проверить работу электроинструмента на холостом ходу;

· проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины - заземляющий контакт штепсельной вилки);

· соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента.

2.4. Не допускается использовать в работе ручные электроинструменты с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания).
2.5. Провести проверку на исправность редуктора (проверяется поворотом шпинделя инструмента при отключенном двигателе электроинструмента).

2.6. Убедиться в исправности рабочего инструмента. На нем не должно быть трещин, углублений, заусенцев, забоин.

2.7. На холостом ходу проверить исправность цепи заземления между корпусом инструмента и заземляющим контактом штепсельной вилки.

2.8. Полностью освободить место работы от ненужных вещей - деталей, узлов, строительных материалов, хлама и т.п.

2.9. При проведении работ на высоте необходимо в обязательном порядке устанавливать подмостки, настилы, леса, стремянку, имеющие защитные ограждения. Работать с электроинструментом с приставных лестниц запрещено.

2.10. Выдаваемый и используемый в работе ручной электроинструмент, вспомогательное оборудование должны быть учтены, проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных техническими регламентами, национальными и межгосударственными стандартами.

2.11. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

2.12. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования распоряжением директора ДДТ должен быть назначен ответственный работник, имеющий III группу по электробезопасности.

2.13. Неисправный или с просроченной датой периодической проверки ручной электроинструмент выдавать для работы запрещается.

2.14. Категорически запрещено начинать работу, если обнаружены несоответствия рабочего места установленным в настоящем разделе инструкции по охране труда при работе с электроинструментом требованиям, а также, если нет возможности провести указанные в настоящем разделе подготовительные к работе действия.

3. Требования охраны труда во время работы с ручным электроинструментом
3.1. Работающий с электроинструментом должен строго соблюдать данную инструкцию по охране труда при работе с ручным электроинструментом, правила использования электроинструмента.
3.2. Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения.
3.3.  Работнику, при работе с ручным электроинструментом, следует:
· постоянно поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

· не допускать присутствия рядом с работающим электроинструментом других работников, не относящихся к выполнению работы и учеников ДДТ;

· включать используемый электроинструмент в сеть строго с помощью штепсельных соединений, соответствующих требованиям электрической безопасности;

· контролировать, чтобы кабель (шнур) электрического инструмента был защищен от случайного повреждения;
· контролировать, чтобы кабели или провода не касались металлических, горячих, влажных и масляных поверхностей и предметов;

· не допускать натяжки и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать его нагрузкам;

· включать ручной электроинструмент, только установив его в рабочее положение;

· при смене рабочего места отключать электроинструмент от сети штепсельной вилкой;

· переносить ручной электроинструмент, взяв его исключительно за рукоятку;

· во время всех перерывов в работе отключать ручной электроинструмент от сети штепсельной вилкой;

· не допускать ударов, падений электроинструмента и попадания грязи и воды на него;

· работая с электрической сверлильной машиной (дрелью) с длинным сверлом отключать ее от сети выключателем до полной выемки сверла из просверливаемого отверстия;

· во время работы абразивными кругами необходимо удостовериться в том, что они проверены на прочность;

· внимательно следить за тем, чтобы искры не попадали на людей и кабель (шнур);

· следить за тем, чтобы спецодежда во время работы не касалась вращающегося рабочего инструмента или шпинделя;

· при неисправности средств индивидуальной защиты прекратить работу;

· во время работы контролировать исправность ручного электроинструмента;

· при нагревании корпуса работающего электроинструмента следует сделать перерыв в работе;

· закреплять сменный рабочий инструмент, обязательно отключив его от сети, предназначенным для этого инструментом;

· при появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации срочно отключить электроинструмент от электросети до устранения неполадок;

· выполнять исключительно ту работу, которая поручена работнику и по которой он прошел соответствующий инструктаж по охране труда и технике безопасности.

3.4. При работе с электроинструментом строго запрещено:
· останавливать вращающийся рабочий инструмент или шпиндель с помощью рук;

· прикасаться в процессе работы к вращающемуся рабочему инструменту или шпинделю;

· оставлять без контроля включенное электрооборудование;

· устанавливать и менять рабочий инструмент, закреплять насадки, не отключив ручную электрическую машину от сети вытащив штепсельную вилку;

· передавать электроинструмент другим работникам, не имеющим права на пользование им;

· самостоятельно подключать ручной электроинструмент к понижающим трансформаторам, преобразователям частоты тока, защитным отключающим устройствам, а также ремонтировать электроинструмент;

· переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое, не отключив при этом электродвигатель.
3.5. При работе с электродрелью предметы, подлежащие сверлению, должны надежно закрепляться.
3.6. Запрещается:
· касаться руками вращающегося рабочего органа электродрели;
· применять рычаг для нажима на работающую электродрель.
3.7. Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны иметь защитное ограждение рабочей части.
3.8. Работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг и не имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя запрещается.
Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле.
3.9. При пользовании ручным электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны, по возможности, подвешиваться.
3.10. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.
3.11. Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.
3.12. Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.
3.13. При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручным электроинструментом   должна быть немедленно прекращена.
3.14. При исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети.
3.15. Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания или при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
· повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;
· повреждение крышки щеткодержателя;
· искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;
· вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
· появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
· появление повышенного шума, стука, вибрации;
· поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;
· повреждение рабочей части электроинструмента;
· исчезновение электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым зажимным штырем питательной вилки;
· неисправность пускового устройства.
3.16. Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с ним почувствует действие электрического тока, работа должна быть прекращена, а неисправный электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта (при необходимости).

3.17. Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении аварийных ситуаций рабочий должен, по возможности, отключить неисправный электроинструмент и срочно доложить о произошедшем случае заместителю директора по АХЧ или дежурному администратору организации.

4.2. При повреждении рабочего электроинструмента незамедлительно прекратить работу. Отключить ручной электроинструмент от сети и провести замену поврежденного рабочего инструмента.

4.3. При внезапном прекращении подачи электрической энергии электроинструмент отключить при помощи выключателя.
4.4. При обнаружении напряжения (ощутив действие тока) следует срочно отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети при помощи штепсельной вилки.

Обнаружив обрыв проводов электропитания или нарушение целостности их изоляции, повреждения заземления и других неисправностей электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе ручного электроинструмента срочно прекратить работу, отключить питание и доложить об этом заместителю директора по АХЧ или дежурному администратору.

4.5. При поражении рабочего электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока отключив электропитание и оказать пострадавшему первую помощь. Освобождая пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не контактировать с токонесущей частью или не оказаться под шаговым напряжением.
4.6. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность директора ДДТ (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником необходимо оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103, сообщить о происшествии директору образовательной организации. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

4.7. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей, вызвать пожарную охрану по телефону 101, сообщить непосредственно директору ДДТ (при отсутствии – иному должностному лицу). При отсутствии явной угрозы жизни принять меры к ликвидации пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

4.8. Работник обязан известить непосредственно директора образовательной организации (при отсутствии — иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников ДДТ, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также нарушении настоящей инструкции.

4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует руководствоваться соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работы с электроинструментом
5.1. По окончании работы с ручным электроинструментом работник должен:
· выключить и отключить электроинструмент от электросети, очистить и смазать;

· отключить стабилизатор напряжения (если он применялся);

· провести тщательный осмотр и привести в порядок рабочее место;

· электрические кабели и ручной электроинструмент передать на хранение завхозу;

· убрать спецодежду и средства индивидуальной защиты в специальный шкаф;

· доложить о неисправностях и замечаниях, обнаруженных во время работы, своему непосредственному руководителю и зарегистрировать соответствующую запись в журнале регистрации заявок;
· удостовериться в противопожарной безопасности помещения, проветрить его; 

· покидая помещение, необходимо обязательно закрыть все окна и выключить освещение.

5.2. Хранить электроинструмент следует в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками и ящиками, обеспечивающими сохранность электроинструмента с учетом требований к условиям хранения электроинструмента, указанным в технической документации организации-изготовителя.
5.3. Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два ряда и более.
5.4. При транспортировании электроинструмента должны приниматься меры предосторожности, исключающие его повреждение. При этом необходимо руководствоваться требованиями технической документации организации-изготовителя.

6. Заключительные положения инструкции
6.1. Проверять и пересматривать данную инструкцию по охране труда при работе с электроинструментом необходимо не реже одного раза в 5 лет.

6.2. Инструкция должна пересматриваться досрочно в следующих случаях:
· при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций охраны труда;

· если изменены условия труда на определенном рабочем месте;

· если внедряются новые технологии;

· по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

· если этого требуют представители органов по охране труда или органов федеральной инспекции труда.

6.3. Если на протяжении 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной инструкции при выполнении работ с электроинструментом условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет. http://ohrana-tryda.com/node/589
6.4. Ответственность за своевременное изменение и дополнение, а также пересмотр данной инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом возлагается на ответственного по охране труда.

С инструкцией ознакомлены (а)







