Срочная эвакуация МБОУ ДОД ЦДТ 
методические рекомендации в помощь директору школы, должностным лицам

Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную эвакуацию всех присутствующих в учреждении через все имеющиеся выходы, и чтобы настроить сознание на рациональное реагирование при столкновении с пожаром или иной аварийной ситуацией как в учреждений , так и в других местах в помощь директорам ОУ и должностным лицам в ОУ, ответственным за эвакуацию людей из здания учреждения   разработан порядок действий в случае пожара в ОУ.  Предлагаемую простую и эффективную процедуру эвакуации при пожаре нетрудно применить в большинстве ОУ. Последовательность действий персонала и воспитанников учреждения разбита на 5 этапов (схема 1):

- тревога (включение звуковой сигнализации);

- вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, милиции;

- эвакуация учреждения;

- сбор всего состава учреждения в отведенном месте;

- перекличка (проверка воспитанников  и персонала ОУ).

Тревога. Любой человека – воспитанник  или член персонала ОУ - при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре. Оповещение о пожарной тревоге (серия звонков) в любой части здания должно служить сигналом для полной эвакуации из здания ОУ.

Вызов пожарной охраны. О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о подозрении на пожар,  нужно немедленно сообщить пожарной охране по телефону 01. Дублирование вызова пожарной охраны осуществляет дежурный администратор или руководитель объединения , который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана, директору ОУ (дежурному администратору).

Эвакуация. Услышав тревогу, воспитанники  в сопровождении ПДО покидают кабинеты цепочкой по одному и идут по маршруту эвакуации к сборному пункту. Далее воспитанники объединений  идут ровным, размеренным шагом, учитель следует позади с классным журналом; каждому педагогу необходимо закрыть дверь своего кабинета и все остальные двери по пути эвакуации, которыми больше никто не будет пользоваться. Выйдя к лестнице, учащиеся одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, а организованно спускаться по одному только с одной стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдельные учащиеся или целые классы обгоняли друг друга. Все, кто не присутствует в кабинете  во время сигнала тревоги (например, находится в туалетах, актовом зале , коридоре и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своему объединению или группе.

Директор ОУ или лицо, его замещающее, услышав тревогу, дает команду на отключение электропитания учреждения и немедленно должен проследовать к заранее условленному месту в сборном пункте, где он будет у всех на виду, и оставаться там до тех пор, пока не получит рапорт от всех  подразделений учреждения.

Все, уборщицы, административный и прочий персонал, услышав тревогу, должны немедленно направиться к месту сбора.

Сбор. Место сбора - у входа в учреждение . Придя на место сбора, каждое отдельное объединение или группа людей должны занять свое заранее определенное место и находиться там не расходясь.

Перекличка. По прибытии объединений  на место сбора немедленно должна быть проведена перекличка по журналам, каждый учитель, проводивший занятия, должен немедленно сообщить директору о присутствии своего объединения  в полном составе. Если кто-то отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски - при этом нельзя пропустить ни одного места, куда дети могли бы спрятаться.

По прибытии пожарной охраны,  начальника караула встречает директор ОУ и немедленно информирует о том, все ли люди были безопасно эвакуированы.

План  эвакуации МБОУ ДОД ЦДТ «Развитие»

при возникновении   ЧС

Телефоны: пожарной охраны 01,  милиции 02,

скорой помощи 03,    МЧС 012.

Алгоритм действий при экстренной эвакуации воспитанников  из кабинетов учреждения во время занятий