| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН пр. Мира, д. 45, г. Нижнекамск, 423571 |  | "БАЛАЛАР СӘНГАТЬ МӘКТӘБЕ" ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ӨСТӘМӘ БЕЛЕМ БИРҮЧЕ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ Тынычлык пр., 45 йорт, Түбән Кама шәһәре, 423571 |
| --- | --- | --- |

Тел.: 8(8555) 36-51-36; Факс: 8(8555) 36-45-11; E-mail: DShi.Nk@tatar.ru, diart_nk@mail.ru; сайт: https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519622.htm

________________№______________

На №_____________от____________

Начальнику Нижнекамского территориального отдела Приволжского

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

А. Р. Салаватову

Отчет о выполнении предписания

Уважаемый Айрат Ринатович!

Во исполнение предписания Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 43-20-170-26-271-17 от 28 декабря 2017 года предоставляем Вам отчет о результатах исполнения предписания.

Приложение:  40  листов.

Директор	       						         Г.Н.Шамшудинова

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан рассмотрев предписание Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 43-20-170-26-271-17 от 28 декабря 2017 года, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере соблюдения требований об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, проведена следующая работа:

| № | Нарушения, указанные в предписании | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствует утвержденная проектная документация электроснабжения (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | В связи с отсутствием средств на устранение данного нарушения МБУ ДО «Детская школа искусств» обратилось с просьбой к руководителю исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Сайфутдинову А. Г. о выделении дополнительного финансирования в сумме 270000,00 рублей для утверждения проектной документации электроснабжения (чертежи, пояснительные записки и др.) (Приложение № 1). Сайфутдинов А. Р. отписал данное письмо главному бухгалтеру управления образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Сафаровой Р. Г. Управлением образования был дан отрицательный ответ о выделении дополнительного финансирования и выходе с данным вопросом на аукцион. На основании проведенного анализа по коммунальным услугам на имя руководителя Департамента по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района Логиновой С. Н. было подано письмо об освобождении лимитов на утверждение проектной документации электроснабжения (Приложение № 2) В связи с невозможностью заключения прямого договора в открытом электронном аукционе размещена муниципальная заявка на определение поставщика услуги по разработке проектной документации сетей внутреннего электроснабжения МБУ ДО «Детская школа искусств» (приложение № 3). |
|  | Не обеспечена безопасная эксплуатация кабельной линии 0,4 кВ во ВРУ-0,4 кВ, а именно: прокладка КЛ-0,4 кВ выполнены без исключения возникновения в них опасных механических воздействий в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Обеспечена безопасная эксплуатация кабельной линии 0,4 кВ во ВРУ-0,4 кВ (приложение № 4). |
|  | Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Разработан и утвержден паспорт на заземляющее устройство со схемой и результатами проверки (приложение № 5) |
|  | Не проводятся в срок испытания и измерения электрооборудования, а именно: проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей; проверка петли «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN; проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами электрооборудования, а также естественных заземлителей в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | В связи с невозможностью заключения прямого договора в открытом электронном аукционе размещена муниципальная заявка на определение поставщика услуги по проведению испытания и измерения электрооборудования и электроустановок на объекте МБУ ДО «Детская школа искусств» (приложение № 6). Аукцион состоится 19.03.2018 года. |
|  | Ответственный за электрохозяйство не обучен на соответствующую группу по электробезопасности в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Заключен договор № 139-20к/18 с Казанским филиалом акционерного общества «ВО «Безопасность» на оказание услуг по обучению ответственного за электробезопасность Хаммадеевой Р.А. и заместителя ответственного за электробезопасность Исмагилова Р. Х. на переподготовку по 5 допуску по электробезопасности (приложение № 7). |
|  | Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Приказом по школе № 25 от 01.02.2018 года рабочий по обслуживанию здания Исмагилов Р. Х. назначен заместителем ответственного за электрохозяйство в МБУ ДО «Детская школа искусств» (приложение № 8) |
|  | Отсутствует заместитель ответственного за тепловое хозяйство в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Приказом по школе № 14 от 09.01.2018 года рабочий по обслуживанию здания Сафин А. И. назначен заместителем ответственного за электрохозяйство в МБУ ДО «Детская школа искусств» (приложение № 9). Заключен договор № 140-20к/18 с Казанским филиалом акционерного общества «ВО «Безопасность» на оказание услуг по обучению заместителя ответственного за тепловые установки Сафина И. А. по курсу «тепловые установки» (приложение № 10). |

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» 			                Г.Н.Шамшудинова

| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН пр. Мира, д. 45, г. Нижнекамск, 423571 |  | "БАЛАЛАР СӘНГАТЬ МӘКТӘБЕ" ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ӨСТӘМӘ БЕЛЕМ БИРҮЧЕ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ Тынычлык пр., 45 йорт, Түбән Кама шәһәре, 423571 |
| --- | --- | --- |

Тел.: 8(8555) 36-51-36; Факс: 8(8555) 36-45-11; E-mail: DShi.Nk@tatar.ru, diart_nk@mail.ru; сайт: https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519622.htm

________________№______________

На №_____________от____________

Начальнику Нижнекамского территориального отдела Приволжского

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

А. Р. Салаватову

Уважаемый Айрат Ринатович!

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан во исполнение пункта 1 предписания Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 43-20-170-26-271-17 от 28 декабря 2017 года об отсутствии утвержденной документации электроснабжения (чертежи, пояснительные записки и др.) была проведена следующая работа:

- В связи с отсутствием средств на устранение нарушения в части отсутствия утвержденной проектной документации электроснабжения МБУ ДО «Детская школа искусств» обратилось с просьбой к руководителю исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Сайфутдинову А. Г. о выделении дополнительного финансирования в сумме 270000,00 рублей для утверждения проектной документации электроснабжения (чертежи, пояснительные записки и др.) Сайфутдинов А. Р. отписал данное письмо главному бухгалтеру управления образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Сафаровой Р. Г. Управлением образования  был дан отрицательный ответ о выделении дополнительного финансирования и выходе с данным вопросом на аукцион.

- На основании проведенного анализа по коммунальным услугам на имя руководителя Департамента по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района Логиновой С. Н. было подано письмо об освобождении лимитов на утверждение проектной документации электроснабжения.

- В связи с невозможностью заключения прямого договора в открытом электронном аукционе размещена муниципальная заявка на определение поставщика услуги по разработке проектной документации сетей внутреннего электроснабжения МБУ ДО «Детская школа искусств».

Во исполнения пункта 4 предписания Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 43-20-170-26-271-17 от 28 декабря 2017 года о не проведении в срок испытания и измерения электрооборудования,  в связи с невозможностью заключения прямого договора нами открытом электронном аукционе также размещена муниципальная заявка на определение поставщика услуги по проведению испытания и измерения электрооборудования и электроустановок на объекте МБУ ДО «Детская школа искусств»). Аукцион состоится 19.03.2018 года.

В связи с долгой процедурой аукциона, просим Вас продлить срок исполнения  пунктов 1 и 4 предписания Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 43-20-170-26-271-17 от 28 декабря 2017 года до 31.12.2018 года.

Директор	       						         Г.Н.Шамшудинова