| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан | Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының өстәмә белем бирүче “Балалар сәламәтләндерү-белем бирү үзөге” муниципаль бюджет учреждениесе |
| --- | --- |
| __________________________________________________________________________________ 422840, Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, г.Болгар, ул. Пионерская, д.40А Тел./факс (84347) 3-99-87, e-mail: Mbou.dod@tatar.ru |  |

|  | Утверждаю Директор МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан _______________Ю.Е. Кузнецов Приказ №_____ от «___» _______ 20 ___г. |
| --- | --- |

Программа

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района

Республики Татарстан

на период 2020 – 2024 годы

г. Болгар

2020 год

Содержание

- Паспорт  Программы……………………………………………………3 – 6

- Общие положения……………………………………………………… 7 – 8

- Актуальность разработки Программы…………………………..7 – 8

- Цели и задачи Программы…………………………………………  8

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности………………………………………9 – 10

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение

значений целевых показателей……………………………………   11 – 13

- Сроки и этапы реализации Программы………………………………  14

- Ресурсное обеспечение Программы…………………………………    14

- Организация управления и механизм реализации Программы……14

- Система мониторинга выполнения Программы……………………14 – 18

- Заключение……………………………………………………………..  19

Паспорт программы

| Полное наименование организации | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2024 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-ности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетичес-кой эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; |
| Заказчик Программы | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан |
| Разработчик проекта Программы | Заместитель директора по УВР МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан Молчанова Светлана Евгеньевна |
| Координатор Программы | Главный бухгалтер МБУ ЦБ Тарасова Елена Алексеевна |
| Исполнители мероприятий Программы | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан |
| Цель Программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет школы-интерната за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию. |
| Задачи и целевые показатели Программы | 1.Снижение удельных величин потребления ОУ топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования ОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан. 4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников общеобразовательного процесса. 6. Обеспечение снижения в школе - интернате в сопоставимых условиях потребления ресурсов на 3 % ежегодно по отношению к уровню 2019 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 г. 7. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, совершенствование систем потребления энергетических ресурсов по 31 декабря 2024 г. Целевыми показателями для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; - объемы потребления воды, м3 -количество вводов ЭЭ, всего, шт.; - количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета |
| Структура Программы | - Паспорт Программы - Общие положения - Актуальность разработки Программы - Цели и задачи Программы - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение значений целевых показателей - Сроки и этапы реализации Программы - VI. Ресурсное обеспечение Программы - VII. Организация управления и механизм реализации Программы - Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы - Заключение |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2020 - 2024 годы I этап – 2019-2020г.г. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия. II этап – 2020 - 2024 гг. Реализуются основные мероприятия Программы. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов в МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан. 2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан, за счет рационального использования энергоносителей. 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри зданий МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан для улучшения качества жизнедеятельности учреждения. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления и разработать энергетический паспорт объектов МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан; - ввести систему учета и мониторинга показателей энерго-потребления; - создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность в МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образователь-ный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - создать нормативно-правовую базу по энергетическим обследовани-ям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффек-тивности; - повысить уровень квалификации сотрудников МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан по энергосбережению. |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета, внебюджетные средства, средства, предусмотренные областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в на 2020-2024годы и перспективу до 2028 года. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании в МБОУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан в утверждении бюджета на соответствующий финансовый год, сметы расходов (плана финансовой деятельности) учреждения |
| Основные индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы | - снижение объемов потребляемой ЭЭ; - снижение потребления холодной воды; - снижение затрат на коммунальные платежи |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы требуется: -обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов не менее 3%; -улучшение индикаторов энергоэффективности, -внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по объектам МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан»; - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях ОУ; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |

II. Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования)1, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными актами федерального законодательства.

- Актуальность разработки программы

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ОУ, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования ОУ показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и воды.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потери до 15% электрической энергии и 15-20 % воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность ОУ предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях ОУ.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории ГБОУ «Болгарской кадетской школы-интерната. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью областных  программ развития учреждения.

Реализация   Программы   будет  осуществляться   на  основе   выполнения   мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Все энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение теплопотребления в системе отопления зданий, можно условно разделить на две группы.

В первую группу входят мероприятия, связанные с модернизацией и сервисным обслуживанием системы отопления.

Вторую группу составляют мероприятия, связанные с усилением теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Сюда входят мероприятия замены окон, замены дверей.

Однако реализация мероприятий только второй группы в зданиях не приведет к реальному энергосбережению. В этой связи необходимо отметить, что максимальная степень реализации потенциала энергосбережения достигается тогда, когда энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами.

Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

В предстоящий период МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно;

- проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта;

- учет энергетических ресурсов;

-применение энергосберегающих технологий при ремонте объектов школы-интерната.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

-ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

-неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые  виды энергетических ресурсов.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБОУ ДО  «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан,  предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет ОУ за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии.

Задачи:

1.Снижение удельных величин потребления ОУ  энергетических ресурсов (электроэнергии и воды) при сохранении устойчивости функционирования ОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников общеобразовательного процесса;

6.Снижение затрат  к  2024 году на приобретение ОУ энергоресурсов до 15%.

- III.  Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя программы | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь объектов | м2 | 802,3 |  |  |  |  |  |  | 802,3 |  | 802,3 |  |  | 802,3 |  |  | 802,3 |  |  | 802,3 |  |  |
| Среднегодовая численность сотрудников | чел. | 12 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
| Среднедневная численность учащихся | чел. | 180 |  |  |  |  |  |  | 165 |  | 165 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  |
| Итого | чел. | 192 |  |  |  |  |  |  | 176 |  | 176 |  |  | 191 |  |  | 191 |  |  | 191 |  |  |
| Объем потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт.ч. | 17421 |  |  |  |  |  |  | 10422 |  | 10109 |  |  | 9806 |  |  | 9412 |  | 9130 |  |  |  |
|  | тыс. руб. | 121,651 |  |  |  |  |  |  | 76,185 |  | 73,897 |  |  | 71,680 |  |  | 68,802 |  | 66,740 |  |  |  |
| Вода | м3 | 278 |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 60,14 |  |  | 58,34 |  |  | 56,59 |  | 54,80 |  |  |  |
|  | тыс. руб. | 11,203 |  |  |  |  |  |  | 2,471 |  | 2,397 |  |  | 2,325 |  |  | 2,256 |  | 2,188 |  |  |  |
| Природный газ | Гкал | 250 |  |  |  |  |  |  | 248,53 |  | 241,074 |  |  | 233,842 |  |  | 226,827 |  | 220,022 |  |  |  |
|  | тыс. руб. | 505,890 |  |  |  |  |  |  | 505,038 |  | 489,884 |  |  | 475,188 |  |  | 460,933 |  | 447,105 |  |  |  |
| Изменение объема потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт.ч | - |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 | 22,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 19,5 |  |  |
|  | % | - |  |  |  |  |  |  |  | 3% | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  |
|  | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
| Природный газ | куб. м | - |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 | 22,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 19,5 |  |  |
|  | % | - |  |  |  |  |  |  |  | 3% | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  |
|  | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
| Вода | м3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 43,26 | 41,96 |  |  | 40,7 |  |  | 39,49 |  |  | 38,29 |  |  |
|  | % | - |  |  |  |  |  |  |  | 3% | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  |
|  | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | Количество приборов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| Природный газ | Количество приборов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| Вода | Количество приборов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел | 90,73 |  |  |  |  | 59,22 |  |  |  |  | 57,44 |  |  | 51,34 |  |  | 49,28 |  |  | 47,80 |  |
| Вода | м3/чел. | 1,45 |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 0,31 |  |  | 0,30 |  |  | 0,29 |  |
| Природный газ | Гкал/м2 | 1,30 |  |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 1,22 |  |  | 1,19 |  |  | 1,15 |  |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Природный газ | куб/м2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Вода | м3/чел. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Изменение удельного расхода, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Топливо (бенз.) | л/чел. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Вода | м3/чел. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Изменение удельного расхода ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт.ч/чел. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Топливо(бенз.) | л/чел. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Вода | м3/чел. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

IV. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение значений целевых показателей

| Мероприятия | Исполнители | Энергосберегающий эффект | Объем средств на внедрение, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3. Издание распорядительных документов по школе | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов | Предприятия энергоаудиторы | Выявление слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | - | - | - | - | - | - | Муниципальный бюджет |
| 2.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | зам. директора по АХЧ | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4.Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. | рабочий по обслуживанию здания | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Муниципальный бюджет |
| 5. Своевременная передача данных показаний приборов учета | зам. директора по АХЧ | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 7. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 8.Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| Реализация проектов по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Замена ламп энергосберегающих на лампы светодиодные | ООО «Спасское районное предприятие Энергосервис» | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | - | Муниципальный бюджет |
| 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | Заместитель директора по АХЧ | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | - | Муниципальный бюджет |
| 4.Проведение анализа потребления энергоресурсов в ОУ | Директор | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 5.Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Соотвествующие организации | Снижение потребления электроэнергии | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | Муниципальный бюджет |
| 6. Соблюдение графиков светового режима в помещениях школы и на ее территории. | Сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| Реализация проектов по сбережению тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | рабочий по обслуживанию здания | Снижение потерь воды | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | Муниципальный бюджет |
| 2. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло. | Директор | Снижение потерь тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | Муниципальный бюджет |

V.  Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2020 года по 2024 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2020-2021г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и  малозатратные мероприятия.

I    I    этап - 2022-2024 г. г.  Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом руководителя учреждения  для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

VI. Ресурсное обеспечение  Программы

Реализуемые  энергосберегающие мероприятия в МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан в 2020-2024 годах планируется осуществлять за счёт  средств  муниципального бюджета.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом директора ОУ, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы.  Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

VIII. Cистема мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн*100%, где

Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;

- Программа нуждается в корректировке, эффективность  реализации Программы составляет 60-80%;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель директора АХЧ школы.

С целью контроля за реализацией  Программы 1 раз в год отчетного месяца, следующего за отчетным периодом ОУ направляет координатору Программ годовой отчет, который содержит:

-отчет о  достижении значений целевых показателей Программы.

- отчет о реализации мероприятий Программы.

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Приложения

к типовой программе

образовательной организации

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности

в соответствии с Приказом Министерства энергетики

РФ от 30 июня 2014 г. № 398

- Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации      _________________________________

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 6 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 7 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение системы энергетического менеджмента |  |  |  |  |
| 9 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения пяти лет с момента проведения предыдущего |  |  |  |  |
| 10 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)     _____________      _____________________                                                       (должность)                           (подпись)              (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

- Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 январь 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации      _____________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единицы измерения. |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо)                  ___________          _____________

(должность) 		                       (подпись)	       (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Заключение

При реализации программных мероприятий директор МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются директором МБОУ ДО  «Детский оздоровительно-образовательный центр» Спасского муниципального района Республики Татарстан в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом директора или решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных  показателей энергетической эффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы (может быть как приложение к программе на конкретный финансовый год),  несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд школы-интерната производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- применение энергоемких технологических процессов;

- иные проблемы.