МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Арский агропромышленный профессиональный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

директор ГАПОУ ААПК

_________ З.М. Давлетбаев

«5» _марта____ 2021 г

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

по специальности СПО 08.02.08  «Монтаж  и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (базовой подготовки)

Урняк

2021 г.

Программа учебной дисциплины

«ОП 03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 9ФГОС СПО) по специальности 08.02.08  Монтаж  и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 68 Организация- разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено и одобрено на заседании предметной (цикловой)комиссии преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных дисциплин ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

протокол№11

от «5»марта 2021 г. Председатель П(Ц)К_________________Шайдулллин Н.Г.

Принято педагогическим советом ГАПОУ Арский агропромышленный профессиональный колледж» Протокол №11  «5» марта 2021 г.

Разработчик: преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ Арский агропромышленный профессиональный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    «ПО. 03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 «Электротехника и электроника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Учебная дисциплина ОП.03 «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 - | использовать электротехнические | основные электротехнические |
| ОК 06, | законы для расчёта электрических | законы; |
| ОК 09 - | цепей постоянного и переменного | методы составления и расчета |
| ОК 11, | тока; | простых электрических и магнитных |
| ПК 1.1 - | выполнять электрические измерения; | цепей; |
| ПК 1.3 | использовать электротехнические | основы электроники; |
| ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 | законы для расчета магнитных цепей. | основные виды и типы электронных приборов |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 66 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 28 |
| практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа | 10 |
| Промежуточная аттестация ввиде экзамена | 8 |

- 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03. Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электротехника. |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Устройство и назначение конденсаторов. Ёмкость конденсатора. Соединение конденсаторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Решение задач. |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала Элементы электрической цепи. Электрический ток. Физические основы работы источника ЭДС. Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и электрическая проводимость. Зависимость сопротивления от температуры. Работа и мощность электрического тока. Преобразование электрической энергии в тепловую. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. Соединения приёмников электроэнергии. Законы Кирхгофа. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | В том числе лабораторных и практических работ | 10 |  |
|  | №1Опытное подтверждение закона Ома. | 2 |  |
|  | №2 Изучение смешанного соединения резисторов. | 2 |  |
|  | №3 Определение электрической мощности и работы электрического тока. | 2 |  |
|  | №4 Определение коэффициента полезного действия цепи постоянного тока. | 2 |  |
|  | Практическая работа №1 Расчет цепей постоянного тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач. Подготовка к лабораторным работам. |  |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи однофазного переменного тока. | Содержание учебного материала Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления переменных ЭДС, напряжения, тока, магнитного потока. Получение переменной ЭДС. Электрические процессы в простейших электрических цепях с активным, индуктивным и ёмкостным элементами. Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы. Неразветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс напряжений. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. Разветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | В том числе лабораторных работ | 8 |  |
|  | №5 Исследование последовательного и параллельного соединения конденсаторов. | 2 |  |
|  | №6 Исследование последовательного и параллельного соединения катушек индуктивности | 2 |  |
|  | №7 Исследование неразветвленной цепи переменного тока. Резонанс напряжений. | 2 |  |
|  | №8 Исследование разветвленной цепи переменного тока. Резонанс токов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач. Подготовка к лабораторным работам. | - |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи трёхфазного переменного тока. | Содержание учебного материала Основные элементы трёхфазной системы. Получение трёхфазной ЭДС. Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока «звездой». Основные расчётные уравнения. Соотношения между линейными и фазными величинами. Симметричная и несимметричная нагрузки. Нейтральный провод. Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока «треугольником». Соотношения между линейными и фазными величинами. Симметричная и несимметричная нагрузки. Мощность трёхфазной системы. Расчёт трёхфазной цепи при симметричной нагрузке. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |
|  | №9 Исследование цепи трёхфазного переменного тока соединенной «звездой». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Решение задач. - Подготовка к лабораторным работам. | 6 |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. | Содержание учебного материала Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения вольтметров и амперметров. Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров. Индукционные счётчики. Измерение электрического сопротивления постоянному току. Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
| Тема 1.6. Трансформаторы. | Содержание учебного материала Назначение, классификация и применение трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая схема однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Трёхфазные трансформаторы. Трансформаторы специального назначения (сварочные, измерительные, автотрансформаторы). | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
| Тема 1.7. Электрические машины | Содержание учебного материала Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия трёхфазного асинхронного электродвигателя. Пуск в ход, регулирование частоты вращения и реверс асинхронного электродвигателя. Характеристики асинхронного двигателя. КПД асинхронного электродвигателя. Однофазные асинхронные электродвигатели. Синхронный электродвигатель. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
| Тема 1.8. Основы электропривода. | Содержание учебного материала Классификация электроприводов. Режимы работы электроприводов. Определение мощности при продолжительном и повторно – кратковременном режимах работы. Пускорегулирующая и защитная аппаратура. Релейно-контактные системы управления электродвигателей. Применение релейно-контактных систем управления электродвигателей для управления машинами и механизмами в процессе технического обслуживания автомобилей. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала; решение задач. | 2 |  |
| Раздел 2. Электроника |  |  |  |
| Тема 2.1. Полупроводниковые приборы. | Содержание учебного материала Условные обозначения, устройства, принцип действия, вольтамперные характеристики, параметры, маркировка и применение выпрямительных диодов и стабилитронов. Условные обозначения, устройство, принцип действия, схемы включения, характеристики, параметры, маркировка биполярных и полевых транзисторов. Тиристоры. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы. | Содержание учебного материала Назначение, классификация, обобщённая структурная схема выпрямителей. Однофазные и трехфазные выпрямители. Назначение и виды сглаживающих фильтров. Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, принципиальные схемы, принцип действия, коэффициент стабилизации. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
| Тема 2.3 Электронные усилители. | Содержание учебного материала Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия полупроводникового каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ. Построение графиков напряжения и токов цепи нагрузки. Многокаскадные транзисторные усилители. Усилители постоянного тока, импульсные и избирательные усилители. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
| Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы . | Содержание учебного материала Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. Электронные генераторы типа RC и LC. Мультивибраторы. Триггеры. Электронные измерительные приборы. Электронный вольтметр. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Решение задач |  |  |
| Тема 2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. | Содержание учебного материала Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Принцип действия, особенности и функциональные возможности электронных реле, логических элементов, регистров, дешифраторов, сумматоров. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Решение задач. |  |  |
| Тема 2.6. Микропроцессоры и микро-ЭВМ | Содержание учебного материала Место в структуре вычислительной техники микропроцессоров и микро-ЭВМ. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автоматизации управления производством, в информационно-измерительных системах, в технологическом оборудовании. Архитектура и функции микропроцессоров. | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3 ПК 2.1 - ПК 2.5 ПК 3.1 - ПК 3.6 ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Решение задач. |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |
|  | Всего | 48(10) |  |

- 3. условия реализации программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.2.1 примерной программы по данной специальности.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

- Печатные издания

- Мартынова И.О. Электротехника (для СПО) - М.: ООО «Издательство КноРус»,

2014

- Фуфаева Л.И. Электротехника - М.: ОИЦ «Академия», 2016

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника - М.: ОИЦ «Академия»,2015

- Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. Электротехника и электроника - М.: ОИЦ «Академия», 2014

- Электронные издания (электронные ресурсы)

- Национальная электронная библиотека - Режим доступа к сайту: Ы4р://нэб.рф/

- Электронно-библиотечная система Znanium.com - Режим доступа к сайту: http://znanium .com/

- Электронная библиотека Юрайт - Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/

- Дополнительные источники

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике - М.: ОИЦ «Академия»,

2014

- Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике - М.: ОИЦ «Академия», 2016

- Лапынин Ю.Г., АтарщиковВ.Ф. и др. Контрольные материалы по электротехнике и электроннике - М.: ОИЦ «Академия», 2014

- Бутырин П.А. и др., под ред. Бутырина П.А. Электротехника и электроника. Альбом плакатов - М.: ОИЦ «Академия», 2014 ОИЦ

- Бутырин П.А. и др., под ред. Бутырина П.А. Электротехника и электроника. Плакаты - М.: ОИЦ «Академия», 2014

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в | Знает | Тестирование, |
| рамках дисциплины: | основные электротехнические | опрос, |
| основные электротехнические | законы; основы электроники; | презентация, |
| законы; основы электроники; | методы составления и расчета | доклад |
| методы составления и расчета | простых электрических и |  |
| простых электрических и магнитных | магнитных цепей; |  |
| цепей; | основные виды и типы электронных |  |
| основные виды и типы электронных приборов | приборов |  |
| Перечень умений, осваиваемых в | Умеет | Экспертное |
| рамках дисциплины: | использовать электротехнические | наблюдение в |
| использовать электротехнические | законы для расчета электрических | процессе |
| законы для расчета электрических | цепей постоянного и переменного | лабораторных |
| цепей постоянного и переменного | тока; | работ, оценка |
| тока; | выполнять электрические | отчетов по |
| выполнять электрические измерения; | измерения; | лабораторным |
| -использовать электротехнические | -использовать электротехнические | работам |
| законы для расчета магнитных цепей. | законы для расчета магнитных цепей. |  |

4. Контроль и оценка результатов ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДисциплины