МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

ГАПОУ «АРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Согласовано                                                                            Утверждаю

НА ЗАСЕДАНИИ  мк                                                             ДИРЕКТОР ГАПОУ ААПК

__________                                                                                ____________

______________ Мингазов Ф.Ф.                                             ___________ Давлетбаев З.М.

ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Основы строительного производства

2021 г.
 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Организация-разработчик: ГАПОУ  «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчик:

Рекомендована:  Педагогическим советом ГАПОУ  «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Заключение Педагогического совета №__ от «___» __________ 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 «основы строительного производства»

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы строительного производства» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы строительного производства» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 | составлять замерные схемы для изготовления заготовок; | основы строительного производства, монтажа оборудования санитарнотехнических систем |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 36 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 28 |
| практические занятия | 8 |
| самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | Дифф. зачет |

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Основы строительного производства»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Основные свойства строительных материалов |  | 12 |  |
| Тема 1.1 Основные свойства лесоматериалов | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Цели и задачи дисциплины. Индустриализация и новейшие технологии в строительстве систем газоснабжения. Основные направления совершенствования обеспечения качества строительных материалов при производстве работ. Механические, физические, химические и технологические свойства материалов. Свойства материалов по отношению к действию тепла, электричества и воды. Физико-химические свойства лесоматериалов. Строительные древесные породы, сортамент лесоматериалов. Древесина. Зависимость свойств материала от его структуры. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | — |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы | - |  |
| Тема 1.2 Природные каменные, полимерные, керамические материалы и изделия из них | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Природные и искусственные материалы. Виды природных камней их свойства и назначение. Понятие о минералах и горных породах, их классификация. Механические характеристики природных каменных материалов. Пластмассы. Классификация пластмасс. Технология изготовления. Область применения. Состав и назначение компонентов. Технические условия полиэтиленовых труб. Соединительные детали, применяемые в газоснабжении. Способы соединения полиэтиленовых труб со стальными. Сортамент и маркировка труб и фасонных частей. Область применения. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |
|  | 1 Изучение и подбор сортамента полиэтиленовых труб для газопроводов | 2 |  |

|  | 2 Изучение и подбор сортамента полиэтиленовых труб для газопроводов | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Оформление практических работ. | - |  |
| Тема 1.3 Неорганические вяжущие материалы, бетоны и бетонные смеси | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Изделия на основе вяжущих материалов. Минеральные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Сортамент, свойства, технические условия, область применения. Общие сведения о бетонах. Классификация и свойства бетона. Технологические свойства бетонной смеси. Приготовление бетонных смесей. Технология бетонирования конструкций. Способы бетонирования и контроль качества. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | — |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы | - |  |
| Тема 1.4 Теплоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Отделочные материалы | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Классификация теплоизоляционных материалов. Общие сведения о полимерных теплоизоляционных и неорганических материалах. Монтажная теплоизоляция. Технико-экономические показатели теплоизоляционных материалов. Звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Отделочные материалы, специальные бетоны, кровельные, герметизирующие материалы, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, асбестоцементные плитки, облицовочные и лакокрасочные материалы. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы | - |  |
| Раздел 2 Гражданские, производственные здания и сооружения |  | 4 |  |
| Тема 2.1 Классификация и конструктивные элементы зданий | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Общие сведения о зданиях и сооружениях. Гражданские, производственные здания и сооружения. Промышленные и сельскохозяйственные здания. Основные архитектурно-конструктивные элементы здания. Основания и фундаменты. Стены и перегородки. Перекрытия и полы. Крыши и покрытия. Окна и двери. Лестницы. | 4 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, |
|  | В том числе, практических занятий | - |  |

|  | Самостоятельная работа обучающихся Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы | - | ПК 4.1 - ПК 4.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3 Технология строительного производства |  | 2 |  |
| Тема 3.1 Производство арматурных работ, каменная кладка, отделочные, защитные, изоляционные и кровельные работы | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Состав арматурных работ. Установка арматуры: изготовление опалубки, армирование фундаментов. Способ выполнения каменной кладки. Кладка стен облегченных конструкций, перегородок. Гидроизоляционные работы, тепловая изоляция трубопроводов. Отделочные работы: оштукатуривание, устройство покрытий полов. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | — |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы | - |  |
| Раздел 4 Монтаж санитарно-технических систем |  | 14 |  |
| Тема 4.1 Монтажное проектирование санитарно-технических систем | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Цели и задачи монтажного проектирования. Основные понятия монтажного проектирования. Условные обозначения. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  | Составление замерных схем для изготовления заготовок | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Оформление практической работы. | - |  |
| Тема 4.2 Монтаж систем теплоснабжения | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Теплопотери зданий. Теплопередача через ограждающие конструкции. Системы парового, водяного и воздушного отопления. Нагревательные приборы систем центрального отопления. Выбор, размещение и установка отопительных приборов. Подготовительные работы. Монтаж наружных тепловых сетей. Производство сварочных и монтажных работ теплотехнических систем. Испытания систем. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | — |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы | - |  |
| Тема 4.3 | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 - ОК 06, |

| Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Основные виды систем вентиляции. Требования нормативных документов к системам вентиляции. Современные системы вентиляции жилых, общественных и промышленных зданий. Основные конструктивные элементы вентиляционных систем. Подготовка вентиляционных систем к установке. Монтаж воздуховодов, оборудования и средств крепления. Пусконаладочные работы. | 2 | ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе, практических занятий | — |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы | - |  |
| Тема 4.4 Прокладка и монтаж систем водоснабжения | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Подготовительные работы. Строительная готовность объекта. Разбивка трассы наружной сети. Прокладка трубопроводов. Строительные машины и механизмы для прокладки трубопроводов. Монтаж водопроводных узлов и арматуры. Присоединение дворовой сети водопровода к уличной. Устройство ввода в здание. Монтаж водомерных узлов и внутренних сетей водоснабжения. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | — |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы | - |  |
| Тема 4.5 Прокладка и монтаж систем водоотведения и водостоков | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 - ОК 06, ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, ПК 4.1 - ПК 4.4 |
|  | Основные понятия о наружном и внутреннем водоотведении. Подготовительные работы. Разбивка трассы дворовой сети. Прокладка трубопроводов. Контроль за соблюдением уклонов. Приемники сточных вод. Монтаж смотровых колодцев. Расчет объемов земляных работ. Засыпка траншеи. Прокладка выпусков. Устройства для прочистки сети. Монтаж внутренних систем водоотведения промышленных зданий. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы | - |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |

- Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Строительное производство»,

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплект справочной, нормативной, технической документации; комплект учебно-методической документации; макет стройгенплана; комплект бланков технологической документации; наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению строительно-монтажных работ возможно в электронном варианте).

техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы по строительству и монтажу санитарно-технических систем и систем газораспределения и газопотребления.

- Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

- Печатные издания

- Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия - М.: ОИЦ «Академия»,

2015

- Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов: учебник / К.С. Орлов. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 270 с.

- Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник / К.С. Орлов. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 183 с.

- Электронные издания (электронные ресурсы)

- Национальная электронная библиотека - Режим доступа к сайту: Ы*р://нэб.рф/

- Электронно-библиотечная система Znanium.com - Режим доступа к сайту: http://znanium .com/

- Электронная библиотека Юрайт - Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/

- Дополнительные источники

- Жила В.А. Газовые сети и установки, Учеб. пособие для СПО / В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов - М.: ОИЦ «Академия», 2008.

- Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, 3-е издание, перераб. и доп. - М.: ОИЦ «Академия», 2009.

- Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника, Изд. З-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2010.

- Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве. учеб. пособие - М.:	ОИЦ

«Академия», 2006.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно технических систем | Знает основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно-технических систем | Тестирование Устный опрос |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: составлять замерные схемы для изготовления заготовок | Умеет составлять замерные схемы для изготовления заготовок | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |