1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

| Курсы | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, в том числе промежуточная аттестация | Учебная практика | Производственная практика | Государственная итоговая аттестация | Каникулы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I курс | 34 | 7 |  |  | 11 | 52 |
| I I курс | 36 | 5 |  |  | 11 | 52 |
| I I I курс | 19 | 5 | 15 | 2 | 2 | 43 |
| Всего | 89 | 17 | 15 | 2 | 24 | 147 |

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Кабинеты |
|  | Технического черчения; Электротехники; Технической механики; Электроматериаловедения; Охраны труда; Технологии электромонтажных работ, Основ экономики, Автоматизации производства, Безопасности жизнедеятельности. |
| 2 | Лаборатории, мастерские |
|  | Электротехники; Электроматериаловедения. Слесарно-механическая; Электромонтажная. |
| 3 | Спортивный комплекс |
|  | Спортивный зал, место для стрельбы; |
|  | Открытый стадион. |
| 4 | Залы |
|  | Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; |
|  | Актовый зал. |

4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план разработан на основе следующих нормативных документов и методических материалов:

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 №1248 (далее ФГОС СПО).

-информационное письмо ФГАУ «ФИРО» от 11.10.2017 г. № 01-00-05/925 (Разъяснение по формированию общеобразовательного цикла основной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего образования и программно методическим сопровождением обучения общеобразовательным предметам)

- Приказ Министерства образования и науки России от 09.06.2017 г. №613 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт общего образования, утвержденный приказам Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413»

Образовательный процесс в учебном году начинается 1 сентября, заканчивается – в соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность занятий – 90 мин (группировка парами).

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии включает в себя общеобразовательный цикл, общепрофессиональный и профессиональный циклы, представленные общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями соответственно, а также раздел Физическая культура.

При формировании общеобразовательного цикла, исходят из того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 недель, промежуточная аттестация – 3 недели, каникулярное время – 22 недели.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределяются на изучение общеобразовательных дисциплин из следующих обязательных предметных областей: филология; иностранный язык; общественные науки; математика и информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. Общими являются дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». В учебный план включены следующие общеобразовательные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: «Информатика», «Физика», «Естествознание (включая химию и биологию)», «Родная литература». Дисциплины изучаются на базовом и профильном (углубленном уровне). К профильным дисциплинам относятся: «Математика», «Информатика», «Физика».

При освоении общеобразовательных дисциплин предусматривается выполнение студентами индивидуальных проектов, выполняемых в соответствии с «Положением об индивидуальных учебных проектах по общеобразовательным дисциплинам».

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин общепрофессионального цикла образовательной программы СПО.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного из общеобразовательной подготовки и ФГОС СПО.

Экзамены проводятся по «Русскому языку», «Математике», «Астрономии» и одной профильной дисциплине общеобразовательного цикла. По «Русскому языку» и «Математике» – в письменной форме, по «Физике»  и «Астрономии» - комплексный экзамен  в устной форме.

Дисциплины общепрофессиональной подготовки направлены на формирование у обучающихся системы профессиональных  знаний по предметам, о  средствах труда, условиях предстоящей деятельности, научных основах отрасли. Обучение дисциплинам циклов образовательной программы завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированных зачетов, проводимых за счет времени отводимого на дисциплину или экзаменов, за счет времени, отводимого на промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация по дисциплине «Электробезопасность» в форме экзамена проводится комиссионно и по ее результатам обучающимся присваивается 2 группа по электробезопасности с выдачей свидетельства установленного образца. Промежуточная аттестация по дисциплине ОП12 Физическая физкультура  и  ОУД 06 «Физическая культура» проводится в 6 семестре в форме комплексного дифференцированного зачета.

Профессиональный цикл направлен на формирование у обучающихся профессиональных и общих компетенций в рамках соответствующих видов профессиональной деятельности (профессиональных модулей). Текущий контроль по междисциплинарным циклам проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующий курс, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Образовательный процесс подготовки квалифицированных рабочих включает наряду с теоретическим обучением практическое обучение, осуществляемое в несколько этапов: учебная практика, производственная практика. Учебная и производственная практика реализуются в рамках соответствующих профессиональных модулей. Содержание теоретического и практического обучения определяется программами профессиональных модулей. Обучение в рамках профессиональных модулей завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена модулю в период экзаменационной сессии.

Распределение объема времени на проведение экзаменов и консультаций приведено в таблице 1.

Распределение объема времени на консультации и промежуточную аттестацию в форме экзаменов из времени, отводимого на промежуточную аттестацию по профессии 08.01.10 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Таблица 1

| Индекс | Наименование циклов дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных курсов | Консультации | Экзамены |
| --- | --- | --- | --- |
| О.00 | Общеобразовательные дисциплины | 60 | 30 |
| ОУД. 01 | Русский язык | 12 | 6 |
| ОУД.03 | Иностранный язык | 6 |  |
| ОУД.04 | Математика | 12 | 12 |
| ОУД.05 | История | 6 |  |
| ОУД.08 | Физика | 6 | 12 |
| ОУД.09 | Астрономия | - |  |
| ОУД.12 | Естествознание | 12 |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 18 | 24 |
| ОП. 01 | Электротехническое и кабельное оборудование | 6 | 6 |
| ОПД.03 | Электротехника | 6 | 6 |
| ОП.04 | Электроматериаловедение | 6 | 6 |
| ОП .11 | Электробезопасность | 6 | 6 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл | 20 | 28 |
| ПМ.01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 10 | 14 |
| МДК.01.01. | Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования | 6 | 6 |
|  | Экзамен квалификационный | 4 | 8 |
| ПМ.02 | Монтаж кабельных сетей | 10 | 14 |
| МДК.02.01 | Технология монтажа кабелей | 6 | 6 |
|  | Экзамен квалификационный | 4 | 8 |
|  | Итого | 98 | 82 |

Примечание: консультации и экзамены по дисциплинам: «Русский язык», «Математика», «Физика», «Электроматериаловедение», «Иностранный язык», «Электротехническое и кабельное оборудование», «Электротехника», «Электробезопасность» проводятся за счет часов, отведенных на промежуточную аттестацию по общеобразовательной подготовке – 108 часов.

Консультации и экзамены по МДК01.01 «Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования», ПМ 01 «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования», МДК 02.01 «Технология монтажа кабелей»  проводятся за счет часов ФГОС – 36 часов.

Консультации по дисциплинам: «История», «Естествознание» и экзамен по ПМ 02 «Монтаж кабельных сетей» проводятся за счет часов, выделенных из вариативной части образовательной программы – 36 часов.

Вариативная часть циклов основной профессиональной образовательной программы направлена на расширение общепрофессиональной и профессиональной  подготовки.

Распределение объема часов вариативной части приведено в Таблице 2.

Государственная итоговая аттестация выпускников  проводится по окончании обучения, и заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС и квалификационных характеристик. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена.

После окончания полного курса обучения выдается диплом о получении среднего профессионального образования по профессии Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования и присвоении квалификации по профессиям Электромонтажник по кабельным сетям, 3 разряд; Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 3- 4 разряд.

Таблица 2

Распределение объема часов вариативной части основной образовательной программы

| Индекс | Наименование циклов (разделов, дисциплин, МДК, учебной и производственной практики), требования к знаниям, умениям, практическому опыту | Обязательная учебная нагрузка, час. |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательная часть образовательной программы по ФГОС | 288 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |
| ОП.04 | В результате изучения вариативной части дисциплины Электроматериаловедение обучающийся должен уметь: определять характеристики материалов по справочникам; выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации; должен знать: общие сведения о строении материалов; классификацию электротехнических материалов; механические, электрические, тепловые, физико-химические характеристики материалов; основные виды проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов, их свойства и области применения; состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, клеев. | 72 |
| ОП.07 | Общая технология электромонтажных работ В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы; принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; выполнять сверлильные и пробивные работы; выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; производить несложные электро- и газосварочные работы; производить монтаж заземляющих устройств; знать: организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; назначение и устройство кабельных изделий; способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании; слесарные работы, такелажные и стропальные работы; электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; техническую документацию на электромонтажные работ | 30 |
| ОП.10 | В результате освоения дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен уметь: вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных помещениях; соблюдать правила безопасности. знать: законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране труда и здоровья по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности, правила и нормы труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактичекие мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека; категорирование производств по взрыво-пожароопасносности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на территории предприятия и производственных помещениях; основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; права и обязанности работников в области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей по охране труда; правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияния на уровень безопасности труда; средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. | 48 |
| ПМ.00 | Профессиональные модули |  |
| МДК 01.01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: - выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах; - выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; - установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов; - участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования; - демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов; уметь: - составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; - прокладывать временные осветительные проводки; - производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; - производить измерение параметров электрических цепей; - использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; - подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; - производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; - производить расчет и выбор устройств защиты; - производить заземление и зануление осветительных приборов; - производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; - пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; - находить место повреждения электропроводки; - определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; - производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; - пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; знать: - типы электропроводок и технологию их выполнения; - схемы управления электрическим освещением; - организацию освещения жилых, административных и общественных зданий; - устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; - способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; - типы источников света, их характеристики; - типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; - правила заземления и зануления осветительных приборов; - критерии оценки качества электромонтажных работ; - приборы для измерения параметров электрической сети; - порядок сдачи-приемки осветительной сети; - типичные неисправности осветительной сети и оборудования; - методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; - правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; - правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. | 138 |
|  | Итого | 288 |
|  | Обязательная часть образовательной программы общеобразовательной подготовки | 720 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 288 |
| ОП.02 | В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине Техническое черчение уметь: выполнять эскиз детали с натуры; работать в конструкторской программе «КОМПАС – 3D V11» и пользоваться всеми библиотеками программы; выполнять пояснительную записку в конструкторской программе «КОМПАС – 3D V11»; знать: способы графического представления пространственных образов и схем; приемы ускоренного выполнения чертежей в конструкторской программе «КОМПАС – 3D V11». | 46 |
| ОП.03 | Вариативная часть дисциплины «Электротехника» направлена на отработку умений собирать и исследовать электрические цепи. уметь: выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трехфазного тока; производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности измерения; подключать измерительные приборы в электрическую цепь; подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь; производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и оборудования; идентифицировать полупроводниковые приборы; определять исправность полупроводниковых приборов; читать несложные электронные схемы; В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные законы электротехники; параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений; элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы; основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, аппаратов управления и защиты; принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зданий; применение электроэнергии в промышленности. | 48 |
| ОП.05 | Автоматизация производства В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса; должен знать: цели и задачи автоматизации производства; структуру систем автоматического управления; приборы и аппараты систем автоматического управления; микропроцессорные системы автоматического управления; гибкие автоматизированные системы. | 42 |
| ОП.06 | В результате освоения вариативной части дисциплины Основы экономики обучающийся должен уметь: - находить и использовать необходимую экономическую информацию; - определять организационно-правовые формы организаций; - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; - оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; - cоставлять основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации). знать: - действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; - основные технико-экономические показатели деятельности организации; - методы оценки основных и оборотных средств, эффективности их использования; - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы организации и оплаты труда в современных условиях; - основы маркетинга, менеджмента и принципы делового общения в области профессиональной деятельности; - основы планирования и финансирования; контрольные и оценочные показатели деятельности предприятия; - общую производственную и организационную структуру предприятия; - современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования. | 32 |
| ОП.08 | В результате освоения вариативной части дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен уметь оказывать первую помощь при поражении электрическим током | 4 |
| ОП.09 | В результате освоения дисциплины «Основы технической механики и слесарных работ» обучающийся должен уметь: выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования; пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; читать кинематические схемы; знать: виды износа и деформации деталей и узлов; виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования; виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; назначение и классификацию подшипников; основные типы смазочных устройств; принципы организации слесарных работ; трение, его виды, роль трения в технике; устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. | 52 |
| ОП.11 | В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине Электробезопасность производить подготовку рабочего места и допуск бригады к работе по наряду и распоряжению; организовывать надзор при проведении работ, проводить изменения в составе бригады; проводить оперативное обслуживание и осмотры электроустановок; проводить работы в действующих электроустановках под напряжением до 1 кВ; классифицировать электрозащитных средства; применять средства пожаротушения в электроустановках; освобождать пострадавшего от действия электрического тока, оказывать первую медицинскую помощь; проводить техническое расследование причин аварий и несчастных случаев; оформлять акты технического расследования. знать: термины, область и порядок применения правил безопасности при эксплуатации электроустановок; требования к персоналу, организующему и проводящему работы, их права и обязанности; безопасность проведения работ. Порядок и условия производства работ; правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним; правила технической эксплуатации потребителей (ПТЭП); правила устройства электроустановок (ПУЭ); устройство электроустановок; организацию эксплуатации электроустановок; обязанности и ответственность потребителей за выполнение требований прав электросетевого комплекса Российской Федерации | 36 |
| ОП 13 | В результате изучения вариативной части по дисциплине Татарский язык в профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: - редактировать небольшие тексты и другую информацию; - правильно употреблять грамматические правила при составлении текста; - осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между людьми; - различать ошибки в тексте. знать: - фонетику, лексику, фразеологию, грамматику татарского языка; - основы делового языка по специальности; - профессиональная лексика, фразеологические обороты, термины на татарском языке; - техника перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов; - основы профессионального общения. | 28 |
| ПМ.00 | Профессиональные модули | 432 |
| ПМ01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 144 |
| УП01 | Учебная практика | 72 |
| ПП01 | Производственная практика | 72 |
| ПМ.02 | Монтаж кабельных сетей | 288 |
| УП02 | Учебная практика | 288 |
|  | Часы, выделенные на промежуточную аттестацию и ГИА | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |
|  | Государственная итоговая аттестация | 36 |
|  | Итого | 792 |