Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 3).

4. Оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация.

5. Рекомендации по формированию «портфолио» (при наличии).

Приложения

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Ведение процессов по монтажу, пусконаладке,  технической эксплуатации и ремонту  холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты ПК (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования. | - организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | - проводить диагностику и обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, - принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования. | - выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования. | - выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования. | - проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования. | - выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |

Таблица 2

| Результаты ОК (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | - планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | - проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | - использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |

| Результаты (ЛР) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста как профессионала | Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в многообразных обстоятельствах. Оценка за участие в рабочих группах по выполнению практических заданий, самостоятельных работ. |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |
| Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 3.

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 04.01 Системы кондиционирования | Оценка результатов выполнения практических занятий Выполнение курсового проекта и самостоятельных работ. | Экзамен КП (дифференцированный зачет) |
| МДК 04.02 Организация процессов монтажа и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха | Оценка результатов выполнения практических занятий Выполнение курсового проекта и самостоятельных работ. | Дифференцированный зачет |
| Учебная практика | экспертная оценка; -наблюдение за выполнением практических занятий | Дифференцированный зачет |
| Производственная практика (по профилю специальности) | экспертная оценка; сдача и защита отчета | Дифференцированный зачет |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1. Банк тестовых заданий по темам МДК 04.01 Системы кондиционирования

1. Процесс кондиционирования воздуха

1) более сложный по сравнению с процессом вентиляции;

2) одинаковый по сложности с процессом вентиляции;

3) менее сложный по сравнению с процессом вентиляции

4) Нет такой оценки в СКВ

2. К основным параметрам влажного воздуха относится

1) влагосодержание;

2) энтальпия;

3) пылесодержание;

4) запах.

3. С помощью I-d – диаграммы можно определить

1) температуру точки росы;

2) объем воздушно-паровой смеси;

3) скорость воздушного потока;

4) плотность воздуха.

4. Нормальная допустимая скорость воздуха в воздуховоде составляет в среднем

1) от 2 до 4 метров в секунду;

2) от 1 до 6 метров в секунду.

3) от 4 до 12 метров в секунду;

4) не нормируется

5. Напор и расход вентилятора, работающего в сети

1) зависит от сопротивления сети;

2) не зависит от сопротивления сети;

3) зависит от температуры воздуха.

4) зависит от количества разделов

6. Чем опасно соприкосновение хладонов (фреонов) с открытым огнем?

1) взрывом;

2) образованием ядовитых газов;

3) пожаром;

4) никакой опасности нет.

7. При последовательной работе вентиляторов на сеть

1) их расходы складываются;

2) их напоры складываются;

3) складываются их напоры и расходы.

4) Нет такой характеристики в вентиляции

8. Сухой воздух это

1) смесь различных газов и замерзшего водяного пара;

2) однородное вещество;

3) смесь различных газов без водяного пара;

4) смесь кислорода, азота, диоксида углерода

9. Температура воздуха характеризует

1) состояние его компонентов

2) степень его нагретости;

3) энергетическое равновесие компонентов;

4) теплосодержание.

10. Абсолютная влажность показывает на

1) массу водяных паров, содержащихся в 1 м 3 сухого воздуха;

2) массу водяных паров, содержащихся в воздушно-паровой смеси;

3) массу водяных паров, содержащихся в 1 кг сухого воздуха;

4) массу водяных паров, содержащихся в 1 кг воздушно-паровой смеси.

11. Скрытая теплота является

1) тепловой энергией, оказывающей воздействие на температуру воздуха;	2) тепловой энергией, вызывающую движение воздуха;

3) тепловой энергией, вызывающую изменение фазового состояния компонентов воздуха;

4) тепловой энергией, выделяемой или поглощаемой при фазовом переходе.

12. Психрометр Августа применяют для

1) определения энтальпии воздуха;

2) определения влажности воздуха;

3) определения температуры мокрого термометра;

4) ) определения температуры точки росы.

13. Кондиционирование воздуха представляет собой

1) совокупность процессов изменения состава воздуха;

2) изменение параметров воздуха с целью обеспечения комфортных условий для работающих в помещении людей

3) осушение и увлажнение воздуха в кондиционируемом помещении;

4) совокупность процессов обработки воздуха для обеспечения технологического процесса и нормальных условий работы

14. Назначение i – d диаграммы

1) для определения параметров влажного пара;

2) для определения состояния сухого воздуха;

3) для построения процессов обработки влажного воздуха;

4) для подбора холодильной машины

15. Сплит-система обеспечивает

1) охлаждение и нагрев воздуха;

2) охлаждение и осушку воздуха;

3) поддержание в помещении требуемых температуры и влажности воздуха;

4) поддержание в помещении требуемой температуры воздуха.

16. Кондиционер в режиме теплового насоса обеспечивает передачу теплоты из

1) конденсатора в окружающую среду;

2) испарителя в помещение;

3) окружающей среды в помещение;

4) испарителя в помещение.

17. Где обычно устанавливаются кондиционеры - доводчики?

1) в подвале здания, которое они обслуживают

2) в специальных отдельных комнатах;

3) под окнами кондиционируемых помещений;

4) расположение кондиционера - доводчика не регламентируется.

18. Чему обычно равна предельная скорость воздуха в оросительной камере?

1) до 3 м/с;

2) до 8 м/с;

3) до 15 м/с;

4) до 10 м/с;

19. Что характеризует точка росы (температура точки росы)?

1) температура, до которой нужно охладить воздух, чтобы он стал насыщенным при постоянном влагосодержании;

2) температура, при которой воздух осушается;

3) температура, ниже которой воздух не может быть охлажден в оросительной камере.

20. Назначение осевого вентилятора в кондиционере оконного типа?

1) для циркуляции внутреннего воздуха;

2) для циркуляции наружного воздуха

3) для охлаждения испарителя;

4) для подачи приточного воздуха.

21. Что называют байпасом?

1) фланец вентилятора;

2) обводной воздуховод кондиционера;

3) предохранительный клапан кондиционера

4) стояк в форсуночной камере.

22. Чем мультисплит-системы отличаются от обычных сплит-систем ?

1) увеличением рабочих функций по обработке воздуха

2) отличаются универсальностью, т.е. могут применяться для любых помещений	0

3) имеют несколько внутренних блоков при одном наружном блоке;

4) обеспечивают тонкую очистку воздуха от пыли.

23. Для какой цели устанавливают ребра снаружи труб в поверхностных воздухонагревателях?

1) для повышения механической прочности труб;

2) для увеличения скорости воздуха;

3) для увеличения поверхности;

4) для улучшения акустических показателей (уменьшения шума).

24. Принципиальное отличие кондиционирования воздуха от вентиляции воздуха

1) СКВ создает допустимые метеорологические условия;

2) СКВ создает оптимальные метеорологические условия

3) СКВ отличается схемой воздухораспределения;

4) СКВ работает круглогодично.

25. Что означает термин "фанкойл"? →

1) холодильная машина;

2) вентиляторный доводчик;

3) крышный кондиционер;

4) воздухораспределитель.

4.1.2. Перечень практических работ по МДК 04.01 Системы кондиционирования

1. Изучение принципа действия и конструкции функциональных блоков центрального кондиционера

2 Изучение автомобильных кондиционеров

3 Подбор кондиционера по площади

4 Расчет	теплопоступлений	в	помещение	и теплопотерь

5 Расчет объема выделяемой в помещении влаги

6 Расчет скрытого и полного тепловыделения

7 Определение полезной производительности СКВ

8 Разработка системы кондиционирования офисного помещения на базе сплит-систем

9 Расчет теплопоступлений через ограждающие конструкции. Расчет теплопоступлений от ламп и осветительных приборов.

10 Расчет теплопоступлений от оборудования. Расчет поступающего в помещение явного тепла

11 Расчет	объема влажности, выделяемой	в помещении. Расчет скрытого и полного тепловыделения

12 Определение полезной производительности СКВ. Выбор марки кондиционера. Его назначение и компоновка.

13 Организация	монтажа кондиционера. Эксплуатация и техническое обслуживание кондиционера.

4.1.3. Банк тестовых заданий по темам МДК 04.02 Организация процессов монтажа и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха

1. Диаграмма i – d позволяет определить следующие параметры влажного воздуха

1) температуру, энтальпию, влагосодержание, относительную влажность, атмосферное давление;

2) температуру, энтальпию, влагосодержание, удельный объем, давление паров воды;

3) температуру, энтальпию, влагосодержание, относительную влажность, парциальное давление компонентов воздуха;

4) температуру, энтальпию, влагосодержание, относительную влажность, парциальное давление воды.

2. Фанкойл предназначен для

1) удаления пыли из помещения;

2) нагрева и охлаждения воздуха;

3) очистки, нагрева и охлаждения воздуха;

4) проветривания помещения.

3. В системах кондиционирования используются холодильные машины

1) компрессионного типа;

2) термоэлектрические;

3) адсорбционные

4. В прямоточных центральных кондиционерах обработке подвергается

1) только наружный воздух;

2) инфильтрационный воздух;

3) смесь внутреннего и внешнего воздуха;

4) рециркуляционный воздух

5. Холодильное оборудование предназначено для

1) нагрева технологического помещения

2) обеспечения нормальной работы технологического оборудования;

3) охлаждения технологического помещения;

6. Что характеризует относительная влажность воздуха?

1) %-ое отношение водяных паров по объему к объему воздуха

2) %-ое отношение давления пара к давлению воздуха;

3) %-ое отношение парциального давления водяных паров к давлению водяных паров в состоянии насыщения.

7. Что понимают под холодопроизводительностью холодильной машины?

1) Количество тепла, отнимаемое в конденсаторе.

2) Количество тепла, отнимаемое в испарителе от охлаждаемой среды в течение 1 часа.

3) Часовой расход хладагента через компрессор.

8. Точка росы характеризует

1) изменение влагосодержания в воздухе

2) начало процесса осушения воздуха;

3) начало процесса увлажнения воздуха;

4) параметры воздуха, при которых произойдет его полное насыщение влагой.

9. Сплит-система обеспечивает

1) охлаждение и увлажнение воздуха;

2) охлаждение и осушку воздуха;

3) поддержание в помещении требуемых температуры и влажности воздуха;

4) поддержание в помещении требуемой температуры воздуха

10. Для каких целей при кондиционировании воздуха может применяться силикагель?

1) Для обеспечения высокой степени очистки воды.

2) Для очистки воздуха от пыли.

3) Для осушения воздуха.

11. Что характеризует температура мокрого термометра?

1) Это температура воздуха, при которой он становится насыщенным при постоянном влагосодержании.

2) Это температура воздуха, при которой он становится насыщенным при сохранении его энтальпии.

3) Это температура воздуха, при которой происходит его осушение.

12. Теплопоступления от людей не зависят от

1) температуры окружающего воздуха;

2) степени интенсивности мышечной работы человека;

3) пылесодержания окружающего воздуха;

4) влажности окружающего воздуха.

13. Укажите на основной недостаток сплит-систем

1) Невозможность подачи в помещение требуемого количества свежего воздуха

2) Невозможность нагрева внутреннего воздуха

3) Небольшая производительность

4) Ухудшают архитектуру здания

14. Для каких целей в СКВ применяют этиленгликоль?

1) В качестве хладагента

2) В качестве антикоррозийной добавки к хладоносителю.

3) В качестве добавки, понижающей температуру замерзания хладоносителя.

4) В качестве промежуточного теплоносителя.

15. Ограничено ли применение аммиака (R717) в качестве хладагента?

1) Ограничений нет.

2) Применяют крайне редко и только в промышленных системах холодоснабжения.

3) Применяют при работе с поршневым компрессором

4) Применяют в циклах двухступенчатого сжатия

16. Какой период года называют переходным?

1) Период, когда среднесуточная температура наружного воздуха равна 8°С.

2) Период, когда среднесуточная температура наружного воздуха равна 10 °С.

3) Период, когда среднесуточная температура наружного воздуха равна 12 °С.

17. Для чего применяется рециркуляция воздуха в СКВ?

1) С целью увеличения кратности

2) С целью экономии расхода воды

3) С целью экономии расхода теплоты и холода

18. Какой теплообменник холодильной машины может иметь внутреннее оребрение труб?

1) Испаритель

2) Конденсатор

3) Переохладитель

4) Нет такого теплообменника.

19. Каким показателем оценивают энергетическую эффективность холодильной установки?

1) Коэффициентом полезного действия.

2) Коэффициентом использования энергии.

3) Холодопроизводительностью.

4) Теплопроизводительностью.

20. Температура мокрого термометра

1) находится на пересечении линии i=const с кривой Ψ = 100%

2) находится на пересечении линии d=const с кривой Ψ = 100%

3) находится на пересечении линии t=const с кривой Ψ = 100%

4) находится на пересечении линии t=0

21. В тепловом балансе учитываются теплопритоки

1) тепловыделения людей, от оборудования, материала и освещения

2) только от наружного воздуха;

3) только от внутренних источников теплоты

4) от наружного воздуха и внутренних источников теплоты

22. Технологическое кондиционирование предназначено для

1) обеспечения нормальной работы технологического оборудования;

2) обеспечения комфортных условий работы обслуживающего персонала;

3) сохранения качества продукции;

4) обеспечения технологического процесса.

23. Компрессор наружного блока теплоизолируется для

1) увеличения холодопроизводительности;

2) снижения растворимости масла;

3) снижения шума;

4) повышения давления конденсации.

24. Чиллер представляет собой холодильную машину для

1) охлаждения и подогрева воды;

2) охлаждения воды;

3) подогрева воды;

4) замораживания воды;

5) очистки воды от вредных примесей.

25. Возможна ли осушка воздуха без изменения его температуры?

1) Да, с применением форсуночной камеры

2) Да, с применением адсорбентов.

3) Нет, не возможна.

4.1.4. Перечень практических работ по МДК 04.02 Организация процессов монтажа и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха

1 Изучить приборы   для монтажа электрической схемы и схемы автоматизации

2 Монтаж трубопроводов гидравлических систем холодоснабжения СКВ

3 Ознакомление с рекомендациями по монтажу кондиционеров, работающих на HFC хладагентах

4 Завершающая стадия монтажа СКВ

5 Проверка соответствия фактического испытания СКВ рабочему проекту и требованиям строительных норм и правил

6 Проверка на герметичность участка воздуховода

7 Обкатка вентиляционного оборудования

8 Особенности индивидуальных испытаний холодильных установок, обслуживающих СКВ

9 Испытание и регулировка СКВ до проектных параметров (общие сведения)

10 Комплексное опробование СКВ (общие сведения)

11 Порядок сдачи в эксплуатацию законченных монтажом СКВ

12 Проверки элементов электрической цепи

13 Основные виды неисправности газонаполненного термостата

14 Заправка контура хладагентом

15 Разборка блоков сплит системы

4.1.5. Перечень производственных работ по учебной практике

- Выполнение требований безопасности труда на рабочих местах;

- изучение систем кондиционирования воздуха.

- Изучение требований и задач, необходимых при выборе систем кондиционирования воздуха.

- Ознакомление с принципами выбора систем кондиционирования воздуха и вентиляции.

- Изучение расчета систем кондиционирования воздуха.

- Ознакомление с инструментами и приспособлениями для монтажа и сервиса оборудования.

- Ознакомиться с рекомендациями по монтажу кондиционеров, работающих на  HFC хладагентах.

- Контроль качества монтажных работ.

- Изучить общие сведения об эксплуатации и сервисе СКВ.

- Изучить неисправности СКВ методы их обнаружения и устранения.

- Ознакомиться с основными операциями при техническом обслуживании кондиционеров.

4.1.6. Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

- Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах.

- Выполнение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при выполнении работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и регламентированному техническому	обслуживанию систем	 кондиционирования воздуха.

- Подготовка и выполнение работ по монтажу и наладке, сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства различных типов и назначения.

- Выполнение типовых расчетов, подбора кондиционеров, проектирование систем кондиционирования воздуха.

- Планирование и выполнение работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и регламентированному техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха.

4.1.7. Задания по курсовому проектированию МДК 04.01 Системы кондиционирования

Проект кондиционирования воздуха для помещения кафе размерами 20х20 м. г.Казань

Проект кондиционирования воздуха для помещения салона красоты размерами 6х6 м г.Архангельск

Проект кондиционирования воздуха в помещение плавательного бассейна (с прыжками)  размерами 24х15 м г.Казань

Проект кондиционирования воздуха для помещения магазина "Августина" размерами 20х15 м г.Архангельск

Проект кондиционирования воздуха для помещения квартиры размерами 6х3 м г.Казань

Проект кондиционирования воздуха для помещения тренажёрного зала размерами 30х30 м г.Уссурийск

Проект кондиционирования воздуха для помещения однокомнатной квартиры размерами 4х7 м г.Казань

Проект кондиционирования воздуха для помещения морга размерами 10х10 м г.Казань

Проект кондиционирования воздуха для помещения однокомнатной квартиры размерами 7х5 м г.Казань

Проект кондиционирования воздуха для помещения однокомнатной квартиры размерами 6х4 м г.Архангельск

Проект кондиционирования воздуха в помещение плавательного бассейна (без прыжков)  размерами 20х10 м г.Екатеринбург

Проект кондиционирования воздуха для помещения частного дома площадью 64 м2 г.Казань

Проект кондиционирования воздуха для зрительного зала кинотеатра размерами 10х10 г.Владивосток

Проект кондиционирования воздуха для склада в магазине "Пятёрочка" размерами 20х10 м г.Казань

Проект кондиционирования воздуха для дома размерами 5х3 м г.Казань

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК 04.01 Системы кондиционирования

Перечень устных вопросов подлежащей проверке

Тема 1.1 История развития техники кондиционирования воздуха

1 История	развития	техники	кондиционирования	воздуха.

2 Развитие отечественной индустрии кондиционирования

Тема 1.2 Системы кондиционирования воздуха

1 Классификация систем кондиционирования воздуха

Тема 1.3 Требования к системам кондиционирования воздуха

1 Технологические требования к СКВ

2 Конструктивно-компоновочные требования к СКВ

3 Эксплуатационные требования к СКВ

Тема 1.4 Промышленные системы кондиционирования

1 Чиллер-фанкойл. Типы фанкойлов

2 Центральный кондиционер

3 Прецизионные кондиционеры

4 Многозональные СКВ. VRF-системы

Тема 1.5 Кондиционеры

1 Типы кондиционеров

2 Область применения

3 Отличительные особенности

4 Основные узлы кондиционера

5 Устройство и принцип работы кондиционера

6 Применение рециркуляции воздуха в СКВ

7 Схемы рециркуляции

Тема 1.6 Автомобильные кондиционеры

1 Кондиционеры крановые

2 Автомобильные кондиционеры

Тема 1.7 Основные	параметры влажного воздуха

1 Относительная	влажность

2	Температура	точки	росы

3	Энтальпия

4 Температура по мокрому термометру

Тема 1.8 Определение основных вредных выделений в помещении

1 Теплопритоки от солнечной радиации, оборудования, от людей

2 Теплопоступления от инфильтрации

3 Влаговыделения в помещении

4 Подбор кондиционера по площади

5 Мощность, потребляемая кондиционером

Тема 2.1 Исходные данные для проектирования систем кондиционирования воздуха

1 Этапы проектных работ

2 Основные характеристики влажного воздуха

3 Расчетные параметры наружного воздуха в кондиционируемых помещениях

4 Расчетные параметры внутреннего воздуха в кондиционируемых помещениях

5 Программа и организация пусконаладочных испытаний СКВ

Тема 2.2 Расчет систем кондиционирования воздуха

1 Теплопоступления через ограждающие конструкции

2 Теплопоступления через остекленные поверхности

3 Теплопоступления явного и скрытого тела от людей

4 Теплопоступления от ламп и осветительных приборов

5 Теплопоступления от оборудования

6 Влагопритоки от людей

7 Влагопритоки от инфильтрации

8 Влагопритоки от смоченных поверхностей

9 Влагопритоки от остывающей пищи

10 Применение диаграммы I-d влажного воздуха

11 Процессы тепловлагоностной обработки влажного воздуха в I-d диаграмме

Тема 2.3Проектирование систем кондиционирования и определение полезной производительности СКВ

1 Принципы выбора систем кондиционирования воздуха и вентиляции

2 Проектирование СКВ на базе сплит-систем

3 Проектирование СКВ на базе центрального кондиционера

4 Проектирование СКВ на базе чиллера-фанкойлов

4.2.2. Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК 04.02 Организация процессов монтажа и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха

Перечень устных вопросов подлежащей проверке

Тема 5.1. Инструменты и приспособления для монтажа и сервиса оборудования

1 Инструмент для монтажа труб

2 Устройства для вакуумирования и заправки системы

Тема 5.2. Особенности монтажа подсистем холодоснабжения СКВ

1 Монтаж трубопроводов для хладагентов

2 Теплоизоляционные работы

Тема 5.3 Особенности монтажа сплит систем, фэнкойлов и чиллеров

1 Особенности монтажа кондиционеров сплит-систем

2 Монтаж и установка сплит-системы

3 Особенности монтажа фэнкойлов и чиллеров

Тема 5.4. Особенности монтажа кондиционеров, работающих на HFC хладагентах

1 Монтаж кондиционеров, работающих на HFC хладагентах

Тема 5.5. Контроль качества монтажных работ

1 Контроль качества монтажа вентиляторов и кондиционеров

2. Контроль качества монтажа: фильтров и регулирующих устройств

Тема 5.6. Испытания и сдача законченных монтажом СКВ

1 Испытания оборудования СКВ

Тема 6.1. Общие сведения об эксплуатации и сервисе СКВ

1 Техническое обслуживание

2 Планово-предупредительный ремонт

3 Сервис

4 Гарантийное обслуживание

Тема 6.2. Организация сервиса СКВ

1 Состав, содержание и периодичность выполнения работ по сервису

2 Службы эксплуатации и сервиса, их функции

Тема 6.3. Неисправности СКВ методы их обнаружения и устранения

1 Загрязнение фильтров внутреннего блока

2 Загрязнение теплообменника наружного блока

3 Нормируемая утечка хладагента

4 Неправильная заправка контура хладагентом

5 Неисправности компрессора

Тема 6.4. Основные операции при техническом обслуживании кондиционеров

1 Удаление воздуха при первом включении

2 Откачка контура и сбор хладагента в наружном блоке

3 Сбор хладагента в наружном блоке

4 Удаление воздуха при повторном включении системы

5 Удаление хладагента из контура

Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК 04.01 Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним

ЗАДАНИЕ№1

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основные сведения о кондиционировании. Классификация систем кондиционирования.

2. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№2

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основные параметры атмосферного воздуха.

2. Содержание процессов кондиционирования.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№3

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основы теории тепло– и массообмена между воздухом и водой.

2. Изображение на I-d диаграмме процессов обработки воздуха водой.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№4

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Построение реальных процессов обработки воздуха водой. Прямоток и противоток.

2. Сравнение систем промышленного кондиционирования.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№5

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Процессы кондиционирования воздуха на базе центральных СКВ. Прямое изоэнтальпийное охлаждение воздуха в летний период. Регулируемый процесс. Байпасирование.

2. Система чиллер–фанкойл. Фанкойлы.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№6

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Процессы кондиционирования воздуха на базе центральных СКВ. Косвенное испарительное охлаждение.

2. Система чиллер–фанкойл. Гидромодуль.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№7

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Искусственные источники холода. Прямоточная схема СКВ в летний период.

2. Система чиллер–фанкойл. Классификация чиллеров.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№8

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Искусственные источники холода. Схема прямоточной СКВ с управляемым процессом в летний период.

2. Система чиллер–фанкойл. Классификация чиллеров.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№9

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Схема СКВ с первой рециркуляцией для летнего периода года.

2. Местные автономные СКВ. Крышные кондиционеры.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№10

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Прямоточная схема обработки воздуха в зимний период. Прямоточная схема с управляемым процессом.

2. Местные автономные СКВ. Шкафные кондиционеры и прецизионные кондиционеры.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№11

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Схема СКВ с первой рециркуляцией для зимнего периода (рециркуляция до и после калорифера).

2. Местные автономные СКВ. Сплит–системы канального типа. VRF – системы.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№12

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Схема СКВ с двумя рециркуляциями в зимний период.

2. Местные автономные СКВ. Мобильные кондиционеры. Оконные кондиционеры.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№13

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основное оборудование ЦСКВ. Водяные воздухоохладители.

2. Местные автономные СКВ. Настенные сплит–системы. Функции сплит–систем.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№14

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основное оборудование ЦСКВ. Фреоновые воздухоохладители.

2. Местные СКВ. Классификация. Принцип работы парокомпрессионной машины.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№15

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Блоки увлажнения. Способы увлажнения воздуха.

2. Блоки увлажнения. Основные понятия и формулы. Ультразвуковые увлажнители.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№16

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Блоки увлажнения. Способы увлажнения воздуха.

2. Блоки увлажнения. Основные понятия и формулы. Форсуночная камера.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№17

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Блоки увлажнения. Способы увлажнения воздуха.

2. Блоки увлажнения. Основные понятия и формулы. Блоки сотового увлажнения.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№18

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основные сведения о кондиционировании. Классификация систем кондиционирования.

2. Блоки увлажнения. Основные понятия и формулы. Блоки парового увлажнения.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№19

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха.

2. Блоки увлажнения. Основные понятия и формулы. Атомайзеры.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№20

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основные параметры атмосферного воздуха.

2. Блоки увлажнения. Основные понятия и формулы. Ультразвуковые увлажнители.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№21

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Содержание процессов кондиционирования.

2. Местные СКВ. Классификация. Принцип работы парокомпрессионной машины.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№22

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основы теории тепло– и массообмена между воздухом и водой.

2. Местные автономные СКВ. Настенные сплит–системы. Функции сплит–систем.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№23

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Схема СКВ с первой рециркуляцией для летнего периода года.

2. Местные автономные СКВ. Крышные кондиционеры.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№24

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Прямоточная схема обработки воздуха в зимний период. Прямоточная схема с управляемым процессом.

2. Местные автономные СКВ. Шкафные кондиционеры и прецизионные кондиционеры.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№25

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Схема СКВ с первой рециркуляцией для зимнего периода (рециркуляция до и после калорифера).

2. Местные автономные СКВ. Сплит–системы канального типа. VRF – системы.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№26

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Схема СКВ с двумя рециркуляциями в зимний период.

2. Местные автономные СКВ. Мобильные кондиционеры. Оконные кондиционеры.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№27

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основное оборудование ЦСКВ. Водяные воздухоохладители.

2. Местные автономные СКВ. Настенные сплит–системы. Функции сплит–систем.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№28

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Основное оборудование ЦСКВ. Фреоновые воздухоохладители.

2. Местные СКВ. Классификация. Принцип работы парокомпрессионной машины.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№29

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Блоки увлажнения. Способы увлажнения воздуха.

2. Блоки увлажнения. Основные понятия и формулы. Ультразвуковые увлажнители.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№30

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Блоки увлажнения. Способы увлажнения воздуха.

2. Блоки увлажнения. Основные понятия и формулы. Форсуночная камера.

3. Задача: рассчитать и подобрать кондиционер.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

Критерии оценивания.

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания.

Оценка освоения МДК предусматривает использование сочетание накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведения экзамена (экзамена) по МДК 04.01., и дифференцированного зачета по МДК 04.02.

4.2.3. Оценочные материалы, по итоговой оценке, учебной практики

1 Требования безопасности труда на рабочих местах

2 Изучение систем кондиционирования воздуха.

3 Изучение требований и задач, необходимых при выборе систем кондиционирования воздуха.

4 Ознакомление с принципами выбора систем кондиционирования воздуха и вентиляции.

5 Изучение расчета систем кондиционирования воздуха.

6 Ознакомление с инструментами и приспособлениями для монтажа и сервиса оборудования.

7 Ознакомиться с рекомендациями по монтажу кондиционеров, работающих на  HFC хладагентах.

8 Контроль качества монтажных работ.

9 Изучить общие сведения об эксплуатации и сервисе СКВ.

10 Изучить неисправности СКВ методы их обнаружения и устранения.

11 Ознакомиться с основными операциями при техническом обслуживании кондиционеров.

Критерии оценивания.

Предметом оценки освоения учебной практики являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания.

Оценка освоения предусматривает использование сочетание накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведения комплексного дифференцированного зачета после прохождения производственной практики

.

4.2.4. Оценочные материалы, по итоговой оценке, по производственной практике и практике по профилю специальности

-Перечень документов подлежащей проверке: договор, дневник, аттестационный лист, производственная характеристика, отчет по форме с фото и видеоматериалами;

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

-Перечень вопросов по производственной практике и практике по профилю специальности

Производственная практика   ПП.04 (по профилю специальности)

1.	Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах.

2.	Выполнение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при выполнении работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и регламентированному техническому	обслуживанию систем	 кондиционирования воздуха.

3.	Подготовка и выполнение работ по монтажу и наладке, сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства различных типов и назначения.

4.	Выполнение типовых расчетов, подбора кондиционеров, проектирование систем кондиционирования воздуха.

5.	Планирование и выполнение работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и регламентированному техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха.

Критерии оценивания.

Предметом оценки освоения производственной практики являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания.

Оценка освоения предусматривает использование сочетание накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведения комплексного дифференцированного зачета по итогам прохождения учебной и производственной практики.

4.2.5. Оценочные материалы квалификационного экзамена

- Программа и процедура квалификационного экзамена (по группам компетенций или по всем компетенциям сразу)

| Профессиональные и общие компетенции | Практическое задание |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования | Выполнить проектную работу СКВ в соответствии с требованиями инструкций и правил техники безопасности |
| ПК 4.2 Проводить диагностику, обнаруживать неисправную теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | Описать последовательность действий при проектировании систем кондиционирования воздуха |
| ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования | Проведение работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства Выбор контрольно-измерительных приборов для данного вида наладки кондиционеров отечественного и импортного производства |
| ПК 4.4 Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования | Выполнить работы по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства Выбор контрольно-измерительных приборов для данного вида наладки кондиционеров отечественного и импортного производства |
| ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования | Выполнить работы по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию систем обслуживанию систем кондиционирования воздуха |
| ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования | Описать последовательность работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Проявление и демонстрация устойчивого интереса будущей профессии. |
| OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при осуществлении монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильно- компрессорных машин и установок. Своевременность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность при выполнении профессиональных операций. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Широта использования различных источников информации, включая электронные. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | способен работать в текстовых и графических программах; |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководи- телями практики в процессе обучения |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в Чрезвычайных ситуациях | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Способность: планировать и организовывать задачи профессионального и личностного развития; заниматься самообразованием и осознанно планировать повышение квалификации. Способен обеспечивать требования охраны труда и выполнение правил техники безопасности при выполнении профессиональных задач. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Проявление интереса к инновациям в области холодильно- компрессорных машин и установок; |

- Оценочные задания:

ЗАДАНИЕ№1

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Понятие о кондиционировании воздуха.

2. Монтаж моноблочных оконных кондиционеров.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс охлаждения и рассчитать удельный расход холода..

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№2

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Устройство бытового моноблочного мобильного кондиционера.

2. Техническая эксплуатация оконных кондиционеров, чистка фильтров, поиск и устранение неисправностей, регулирование режима работы.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс нагрев и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№3

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Принцип работы оконного кондиционера по воздуху и его холодильной установки.

2. Профилактические осмотры на центральных кондиционерах и сервисное обслуживание.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс увлажнения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№4

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Принцип работы мобильного кондиционера по воздуху и его холодильной установки.

2. Требования к установке наружного блока сплит-систем.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс осушения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№5

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Схема устройства кассетных кондиционеров.

2. Техническая эксплуатация мобильных кондиционеров: чистка фильтров, поиск и устранение неисправностей.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс охлаждения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№6

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Структура i-d диаграммы влажного воздуха.

2. Монтаж наружного блока настенной сплит-системы.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс нагрев и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№7

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Схема устройства и принцип работы напольного колонного кондиционера.

2. Техническая эксплуатация настенной сплит-системы: удаление воздуха из системы при первом включении.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс увлажнения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№8

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Понятие о  теплообменных аппаратах, в которых проводятся процессы охлаждения, нагрева, осушения и увлажнения воздуха.

2. Техническая эксплуатация сплит-системы: сбор хладагента в наружном блоке при повреждении внутреннего блока.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс осушения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№9

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Трубные соединения блоков (состав и прокладка жгута, его компоновка и крепление).

2. Техническая эксплуатация настенной сплит-системы: сбор хладагента в наружном блоке.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс охлаждения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№10

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Мультизональная система VRF.

2. Техническая эксплуатация сплит-системы: заправка контура хладагентом.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс нагрева и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№11

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Схема классификации кондиционерного оборудования.

2. Схема устройства центрального кондиционера.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс увлажнения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№12

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Тепловлажностный баланс кондиционируемого помещения.

2. Заправка кондиционера из баллона после ремонта сплит-системы на конденсаторе (схема заправки и ее работа).

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс осушения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№13

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Основные положения о центральных кондиционерах, их холодоснабжение.

2. Техническая эксплуатация сплит-системы: программа сервисного обслуживания.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс охлаждения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№14

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Принципиальная схема кондиционирования воздуха при прямоточной системе, ее работа.

2. Техника безопасности: хладагенты систем холодоснабжения кондиционеров и защита от их вредного воздействия на человека.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс нагрева и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№15

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Понятие о сплит-системах.

2. Техническая эксплуатация сплит-систем: обнаружение и устранение неисправностей.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс увлажнения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№16

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Принципиальная схема кондиционирования воздуха в СКВ с рециркуляцией воздуха и ее работа.

2. Оказание первой помощи при поражении фреоном.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс осушения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№17

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Понятие о теплообменных аппаратах, в которых проводятся процессы охлаждения, нагрева, осушения и увлажнения воздуха.

2. Техника безопасности: виды инструктажей по технике безопасности.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс охлаждения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№18

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Определение  теплопритоков при расчете систем комфортного кондиционирования воздуха.

2. Техническая эксплуатация мобильных кондиционеров: чистка фильтров, поиск и устранение неисправностей.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс нагрева и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№19

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Устройство бытового моноблочного мобильного кондиционера.

2. Техническая эксплуатация сплит-систем: обнаружение и устранение неисправностей.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс увлажнения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№20

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Принцип работы оконного кондиционера по воздуху и его холодильной установки.

2. Технология монтажа сплит-систем различного типа.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс осушения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№21

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Принцип работы мобильного кондиционера по воздуху и его холодильной установки.

2. Техническая эксплуатация настенной сплит-системы: откачка контура вакуум-насосом (схема и описание ее работы).

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс охлаждения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№22

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Определение теплопритоков при расчете систем комфортного кондиционирования воздуха.

2. Техническая эксплуатация настенной сплит-системы: сбор хладагента в наружном контуре.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс нагрева и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№23

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Схема классификации кондиционерного оборудования.

2. Техническая эксплуатация мобильных кондиционеров: чистка фильтров, поиск и устранение неисправностей.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс увлажнения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№24

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Схема классификации кондиционерного оборудования.

2. Схема устройства центрального кондиционера.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс увлажнения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№25

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Тепловлажностный баланс кондиционируемого помещения.

2. Заправка кондиционера из баллона после ремонта сплит-системы на конденсаторе (схема заправки и ее работа).

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс осушения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№26

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Основные положения о центральных кондиционерах, их холодоснабжение.

2. Техническая эксплуатация сплит-системы: программа сервисного обслуживания.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс охлаждения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№27

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Принципиальная схема кондиционирования воздуха при прямоточной системе, ее работа.

2. Техника безопасности: хладагенты систем холодоснабжения кондиционеров и защита от их вредного воздействия на человека.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс нагрева и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№28

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Понятие о сплит-системах.

2. Техническая эксплуатация сплит-систем: обнаружение и устранение неисправностей.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс увлажнения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№29

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1.Принципиальная схема кондиционирования воздуха в СКВ с рециркуляцией воздуха и ее работа.

2. Оказание первой помощи при поражении фреоном.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс осушения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№30

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.,

Задания:

1. Понятие о теплообменных аппаратах, в которых проводятся процессы охлаждения, нагрева, осушения и увлажнения воздуха.

2. Техника безопасности: виды инструктажей по технике безопасности.

3. Задача: при значениях в точке Аt=___0С и φ=___%, в точке Б t=___0С и φ=___% изобразить процесс охлаждения и рассчитать удельный расход холода.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 1 академический час (90 мин.).

III. Критерии оценки

Квалификационный экзамен считается сданным при условии выполнения квалификационной работы, наличия у экзаменующегося знаний, предусмотренных квалификационной характеристикой, и положительной характеристики руководителя производственной практики от предприятия по соответствующей профессии рабочего, должности служащегося.

IV. Материально-техническое и информационное обеспечение

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие помещений:

«Холодильных машин и установок» Оборудование кабинета и лаборатории включает:

-	посадочные места по количеству обучающихся;

-	рабочее место преподавателя;

-	комплект учебно-наглядных пособий «Виды систем кондиционирования воздуха»;

-	учебная доска

-	макеты и муляжи оборудования

-	комплекты конструкторской и технологической документации;

-	каталоги технологического оборудования;

-	каталоги паспортов торгового оборудования;

-	комплект бланков технологической документации;

-	комплект учебно-методической документации;

-	комплект нормативно - технической документации;

-	плакаты.

Реализация профессионального модуля предполагает наличие библиотечного фонда и читальный зал с выходом в Интернет.

Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.	Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018.-368 С. : ил. – (ПРОФИль).

2.	Монтаж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и кондиционирования воздуха:Учебн._справ.пособие/С.И.Бурцев,А.В.Блинов,Б.С.Востров,В.Е.Мин ин и др. Под общ,ред.проф.В.Е.Минина.-СПб.:Профессия,2016-376.

2 Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. – М.: Евроклимат, 2006 – 604 с.

3.	http//www.kelvin.ru/snip_40_01_2003.phtml СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционеры”.

4.	http://www.complexdoc.ru/ntdtext/535523/ Свод правил 7.13130.2009 ‘Отопление, вентиляция и кондиционеры”.

Противопожарные требования. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Дополнительная литература:

1 Ананьев В. А., Балуева Л.Н. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. –М.: Евроклимат Периодические издания (журналы)

2.	www.mir-klimata.com/archive/Журнал“Мир климата”.23. www.abok.ru/avok_press/archive.phpЖурнал “Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика

3.	Шиляев, М. И. Отопление, вентиляция и кондиционирование возуха.

Примеры расчета систем: учеб. Пособие для среднего профессионального образования / М. И. Шиляева. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва : издательство Юрайт, 2019 – 250 с. URL: https://urait.ru

Электронные издания (электронные ресурсы)

http://Znanium.com http://Twirpx.com http://Bookfi.ru

http://oborudovanie.agroserver.ru/	-	Специализированный информационно- аналитический интернет ресурс, посвященный монтажу оборудования предприятий торговли и общественного питания. Доступны для скачивания ГОСТы.

http://www. techno. edu. ru http://ru. wikipedia. org/wiki/

www.tehlin.ru- Техническая литература

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в  различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную  работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному  составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК … | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК … | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ПК … | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК … | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект |  |
| ПК … | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект |  |