Программа разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входит в состав УГС 15.00.00 Машиностроение, приказ №348 от 18 апреля 2014 года,

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2020г.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Кулешова Д.В.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 16 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 18 |

- паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин, является учебной дисциплиной ФГОС СПО.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- практически использовать гидравлические расчеты в аппаратах и трубопроводах;

- применять методы расчета теплообменных аппаратов;

- оценивать эффективность работы оборудования при его эксплуатации;

- определять параметры рабочих веществ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- законы термодинамики;

- термодинамические процессы и методы расчета теплообменных аппаратов;

- циклы компрессорных машин;

- основные типы насосов и их рабочие характеристики

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции (ОК и ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отраслям).

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования.

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов.

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования.

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности.

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации производственной деятельности.

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения.

Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплинами общеобразовательного цикла - математика, информатика и общепрофессионального цикла - техническая механика, материаловедение, технологическое оборудование, безопасность жизнедеятельности (с ОПОП соответствующей специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок)

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

  - Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часа (в том числе практические занятия 30 часов)

самостоятельная работа обучающегося 66 часов,

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 198 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 132 |
| в том числе: |  |
| практические занятия / в т.ч. практическая подготовка | 30/18 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) подготовка рефератов выполнение технологических схем, чертежей ответы на контрольные вопросы, в том числе в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 66 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы технической термодинамики |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные положения технической термодинамики | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1-2 | Термодинамическая система. Основные параметры рабочего тела | 2 | 2 |
|  | 3-4 | Уравнение состояния идеального газа. Газовые смеси. Определение парциального давления. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №1: Ответы на вопросы по темам: «Объединенный закон Бойля-Мариотта и Гей-Люсака», «Закон Авогадро» |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Теплоемкость | Содержание |  | 5 |  |
|  | 5-6 | Теплоемкость и количество тепла. Внутренняя работа газа. PV- диаграмма для пара | 2 | 3 |
|  | 7-8 | Практическая работа № 1/п.п. Определение объемной теплоемкости воздуха при постоянном давлении | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №2: Конспектирование текста, основные определения и формулы по теме «Средняя и истинная теплоемкости» |  | 1 |  |
| Тема 1.3. Законы термодинамики. Термодинамические процессы | Содержание |  | 10 |  |
|  | 9-10 | Первый закон термодинамики. Понятие энтальпии | 2 | 2 |
|  | 11-12 | Изохорные, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы изменения состояния идеального газа. | 2 | 2 |
|  | 13-14 | Второй закон термодинамики. Основанные формулировки. Понятие энторопии. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №3: Подготовка реферата на тему: «Ученый теплотехники – Карно». Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Круговые процессы и цикл Карно» |  | 4 |  |
| Тема 1.4. Газовые циклы | Содержание |  | 6 |  |
|  | 15-16 | Двигатели внутреннего сгорания. Принцип действия. Циклы двигателей внутреннего сгорания. | 2 | 2 |
|  | 17-18 | Циклы газотурбинных установок с поводом тепла при постоянном давлении и мощности. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №4: Конспектирование текста, основные определения и формулы по теме «Основы работы компрессоров. Принцип действия одноступенчатого компрессора» |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Реальные газы. Водяной пар | Содержание |  | 12 |  |
|  | 19-20 | Свойства реальных газов | 2 | 3 |
|  | 21-22 | Свойства паров | 2 | 3 |
|  | 23-24 | Практическая работа № 2/п.п. Определение зависимости между давлением и температурой насыщенного пара (если давление пара больше барометрического) | 2 | 3 |
|  | 25-26 | Практическая работа № 3/п.п. Определение теплоты парообразования. Определение степени сухости и энтальпии влажного насыщенного пара | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №5: Ответы на контрольные вопросы по темам: «P-V, S-T и h-S диаграммы водяных паров», «Влажный воздух». Выполнение технологических схем, чертежей |  | 4 |  |
| Тема 1.6. Термодинамические процессы водяного пара | Содержание |  | 7 |  |
|  | 27-28 | Водяной пар и его свойства | 2 | 3 |
|  | 29-30 | Процессы изменения параметров водяного пара в термодинамике | 2 | 3 |
|  | 31-32 | Практическая работа № 4/п.п. Исследование изохорного процесса водяного пара. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №6: Подготовка реферата на тему: «Основные термодинамические процессы» |  | 1 |  |
| Тема 1.7. Истечение и дросселирование газов и паров | Содержание |  |  |  |
|  | 33-34 | Общие понятия: скорость истечения массовый расход | 2 | 2 |
|  | 35-36 | Процесс дросселирования и его особенности | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №7: Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Комбинированное сопло Лаваля. КПД сопла» Решение задач по образцу. |  | 3 |  |

| Тема 1.8. Циклы паротурбинных установок | Содержание |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37-38 | Схема паротурбинных установок | 2 | 2 |
|  | 39-40 | Принцип действия паротурбинных установок | 2 | 2 |
|  | 41-42 | Циклы паротурбинных установок. Основы теплофикации | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №8: Ответы на контрольные вопросы по теме: «Паротурбинные установки на промышленных предприятиях». Выполнение технологических схем. |  | 3 |  |
| Раздел 2. Основы теплопередачи |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные положения теории теплообмена | Содержание |  | 12 |  |
|  | 43-44 | Процесс передачи теплопроводности конвекцией | 2 | 2 |
|  | 45-46 | Процесс передачи теплопроводности излучением | 2 | 2 |
|  | 47-48 | Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки | 2 | 2 |
|  | 49-50 | Передача теплоты теплопроводностью через цилиндрическую стенку | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №9: Подготовка реферата на тему: «Передача теплоты однослойную и многослойную цилиндрические стенки». Решение задач по образцу. |  | 4 |  |
| Тема 2.2.Конвективный теплообмен. Теплоотдача и теплопередача. Основы теории подобия и моделирования | Содержание |  | 10 |  |
|  | 51-52 | Основные положения конвективного теплообмена. | 2 | 2 |
|  |  | Теплоотдача и теплопередача между стенками и жидкостью |  |  |
|  | 53-54 | Основы теории подобия и моделирования. | 2 | 2 |
|  |  | Определяемые и определяющие критерии подобия |  |  |
|  | 55-56 | Практическая работа №5/п.п. Решение задач по определению коэффициентов теплопроводности | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №10: Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Коэффициент теплопередачи и его физический смысл». Ответы на контрольные вопросы по теме: «Лучистый теплообмен», «Теплопроводность в твердом теле». |  | 4 |  |

| Тема 2.3. Теплоотдача при различном движении жидкости | Содержание |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57-58 | Процесс теплоотдачи при продольном обтекании труб | 2 | 2 |
|  | 59-60 | Процесс теплоотдачи при поперечном обтекании труб | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №11: Подготовка реферата на тему: «Конденсация и условия ее возникновения». Ответы на контрольные вопросы по теме: «Режимы кипения», «Конденсационные установки» |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Основные понятия и законы теплового излучения | Содержание |  | 8 |  |
|  | 61-62 | Свойства теплового излучения | 2 | 2 |
|  | 63-64 | Основные законы теплового излучения | 2 | 2 |
|  | 65-66 | Теплообмен излучением между двумя параллельными поверхностями | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №12: Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Поглощение, рассеивание и излучение энергии в газовых средах». |  | 2 |  |
| Тема 2.5. Теплообменные аппараты | Содержание |  |  |  |
|  | 67-68 | Назначение и классификация теплообменных аппаратов. Уравнение теплового баланса и теплопередачи в теплообменном аппарате | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №13: Ответы на контрольные вопросы по теме: «Поверхность нагрева теплообменного аппарата. Температурный напор». |  | 2 |  |
| Тема 2.6. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии | Содержание |  | 3 |  |
|  | 69-70 | Основные источники энергии. Виды источников энергии, используемых в современной промышленности | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №14: Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Основные источники энергии в современном мире. Влияние энергии на производство и промышленность», |  | 1 |  |
| Раздел 3. Физические свойства жидкостей и газов |  |  |  |  |
| Тема 3. 1. Основные физические свойства жидкостей и газов | Содержание |  | 6 |  |
|  | 71-72 | Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость | 2 | 2 |
|  | 73-74 | Практическая работа № 6/п.п. Изучение физических свойств жидкости | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №15 Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Основные состояния рабочего тела». |  | 2 |  |
| Раздел 4. Основы гидростатики |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Гидростатическое давление, Основное уравнение гидростатики | Содержание |  | 12 |  |
|  | 75-76 | Понятие о гидростатическом давлении и его свойствах. Учет и единицы измерения гидростатического давления | 2 | 2 |
|  | 77-78 | Абсолютное, манометрическое давление и вакуум. Классификация приборов, измеряющих давление, их устройство, принцип действия | 2 | 2 |
|  | 79-80 | Законы гидростатики. Основной закон гидростатики. Закон Паскаля. Закон Архимеда | 2 | 2 |
|  | 81-82 | Практическая работа № 7/п.п. Приборы для измерения давления | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №16 Подготовка реферата на тему: «Гидравлический пресс». Ответы на контрольные вопросы: «Манометры. Принцип действия и классификация манометров», «Барометры и их принцип действия». |  | 4 |  |
| Тема 4.2. Сила давления жидкости и газа на плоские и криволинейные стенки | Содержание |  | 8 |  |
|  | 83-84 | Сила гидростатического давления на горизонтальную поверхность | 2 | 2 |
|  | 85-86 | Сила гидростатического давления на вертикальную поверхность, на наклонную поверхность | 2 | 2 |
|  | 87-88 | Практическая работа № 8/п.п. Определение гидростатического давления | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №17 Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Гидростатическое давление в точке, его свойства» |  | 2 |  |

| Раздел 5. Гидродинамика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 5.1. Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики | Содержание |  | 14 |  |
|  | 89-90 | Поток и элементарная струйка. Расход жидкости Гидравлические характеристики и скорость потока жидкости | 2 | 2 |
|  | 91-92 | Движение потока жидкости: установившийся и неустановившийся, равномерное и неравномерное. Два режима движения жидкости: турбулентный и ламинарный. Число Рейнольдса | 2 | 2 |
|  | 93-94 | Практическая работа № 9/п.п. Решение задач с применением основных законов гидростатики и гидродинамики | 2 | 3 |
|  | 95-96 | Практическая работа № 10. Определение числа Рейнольдса по опытным данным при ламинарном и турбулентном режимах движения | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №18: Подготовка реферата на тему: «Ученый теплотехники – Рейнольдс», «Ученый теплотехники – Бернулли». Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Гидростатическое давление в точке, его свойства». Решение задач по образцу. |  | 6 |  |
| Тема 5.2. Энергия потока и уравнение Бернулли | Содержание |  | 10 |  |
|  | 97-98 | Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной жидкости | 2 | 2 |
|  | 99-100 | Эквивалентная длина местных сопротивлений. Физическая природа сопротивлений | 2 | 2 |
|  | 101-102 | Практическая работа № 11. Построение напорной и пьезометрической линии | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №19 Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Уравнение Бернулли для потока элементарной струйки реальной жидкости». Выполнение технологических схем. |  | 4 |  |

| Тема 5.3. Движение жидкостей и газов по трубам | Содержание |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 103-104 | Классификация трубопроводов. Гидравлические характеристики трубопроводов | 2 | 2 |
|  | 105-106 | Практическая работа № 12. Определение коэффициентов гидравлического сопротивления трубы | 2 | 3 |
|  | 107-108 | Практическая работа № 13. Определение коэффициентов местных сопротивлений | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №20 Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Подземные и надземные трубопроводы». |  | 1 |  |
| Тема 5.4. Истечение жидкостей и газов через отверстия и насадки | Содержание |  | 10 |  |
|  | 109-110 | Истечение жидкости при постоянном и переменном напоре. | 2 | 2 |
|  |  | Коэффициенты сжатия струи, скорости и расхода при истечении через отверстия в тонкой стенке |  |  |
|  | 111-112 | Истечение через насадки. Коэффициенты скорости и расхода | 2 | 2 |
|  | 113-114 | Практическая работа № 14. Решение задач по расчету сложного трубопровода, сифона и гидростатического удара | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №21 Подготовка реферата на темы: «Насадки, сопло, диффузоры», «Истечение жидкости через сопло». Решение задач по образцу. |  | 4 |  |
| Раздел 6. Насосы и вентиляторы |  |  |  |  |
| Тема 6.1. Общие сведения о гидравлических машинах | Содержание |  | 4 |  |
|  | 115-116 | Классификация, типы, характеристики насосов. Термины и определения согласно нормативной документации. Основные характеристики и параметры гидравлических машин | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №22 Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Динамические и объемные машины» |  | 2 |  |
| Тема 6.2. Поршневые и гидравлические насосы | Содержание |  | 6 |  |
|  | 117-118 | Конструкция, основные характеристики поршневых насосов | 2 | 2 |
|  | 119-120 | Принцип действия поршневых насосов. Регулирование подачи поршневых и гидравлических машин | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №23 Конспектирование текста, выписка из текста на тему: «Область применения гидравлических машин» |  | 2 |  |
| Тема 6.3. Центробежные гидравлические машины | Содержание |  | 10 |  |
|  | 121-122 | Классификация и принцип действия центробежных гидравлических машин | 2 | 3 |
|  | 123-124 | Практическая работа № 15. Исследование работы насосов при параллельном и последовательном включении. Снятие суммарных характеристик насоса | 2 | 3 |
|  | 125-126 | Практическая работа № 16. Построение универсальной характеристики насоса и гидравлической сети, определение рабочей точки | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №24 Ответы на контрольные вопросы на тему: «Законы пропорциональности. Универсальная характеристика насоса» |  | 2 |  |
| Тема 6.4. Насосы и вентиляторы промышленных предприятий | Содержание |  | 6 |  |
|  | 127-129 | Принципиальные технологические схемы ТЭС и котельных, назначение основных типов насосов | 3 | 3 |
|  | 130-132 | Практическая работа №17. Выбор основных насосов энергетических предприятий | 3 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №25 Подготовка реферата на тему: «Типы вентиляторов и их принципы действия». Выполнение технологических схем. |  | 4 |  |
| Итого: |  |  | 198 |  |
| Итоговая аттестация - экзамен |  |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет и лаборатория «Термодинамики, теплотехники и гидравлики»;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные средства обучения.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005354-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1046933 (дата обращения: 25.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Филин, В. М. Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций / под общ. ред. В.М. Филина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 318 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0780-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045819 (дата обращения: 25.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники:

1.  Ухин, Б. В. Гидравлика : учебник / Б.В. Ухин, А.А. Гусев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005536-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1112959

Интернет-ресурсы:

- http://znanium.com/

- www.katalog.iot.ru. – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет,

- www.labstend.ru. – учебное оборудование, учебная техника, наглядные пособия.

- www.pmk.karelia.ru.

- Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам http: // www. electromonter.info

- http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

- http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| - практически использовать гидравлические расчеты в аппаратах и трубопроводах; - применять методы расчета теплообменных аппаратов; - оценивать эффективность работы оборудования при его эксплуатации; - определять параметры рабочих веществ; | Расчет теплообменных аппаратов и насоса |
| - законы термодинамики; - термодинамические процессы и методы расчета теплообменных аппаратов; - циклы компрессорных машин; - основные типы насосов и их рабочие характеристики | Выполнение тестирования |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Практическая работа №1 Самостоятельная работа №3 |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Практическая работа №1 Самостоятельная работа №3 |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Практическая работа №1 Самостоятельная работа №3 |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Практическая работа №1 Самостоятельная работа №3 |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Самостоятельна работа №5 |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Самостоятельна работа №5 |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Самостоятельна работа №5 |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Практическая работа №13 |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Практическая работа №14 |
| ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отраслям). | Самостоятельна работа №23 |
| ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Самостоятельна работа №23 |
| ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. | Самостоятельна работа №23 |
| ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования. | Самостоятельна работа №23 |
| ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. | Самостоятельна работа №23 |
| ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. | Самостоятельна работа №23 |
| ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования. | Самостоятельна работа №23 |
| ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности. | Самостоятельна работа №23 |
| ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации производственной деятельности. | Самостоятельна работа №23 |
| ПК 3.2. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения. | Самостоятельна работа №23 |