Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входит в состав УГС 15.00.00 Машиностроение, приказ №348 от 18 апреля 2014 года,

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2020г.

-Профессиональный стандарт "Механик по холодильной и вентиляционной технике"
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года N 13н

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Хидирова С.А., преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4
2. р 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6
3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 7
4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 16 / МОДУЛЯ
5. Контроль и оценка результатов освоения 19 / профессионального модуля (вида профессиональной / деятельности)

паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования.
ПК 4.2. Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:
-обслуживать компрессоры, насосы, конденсаторы, испарители, воздухоохладители, трубопроводы и арматуры холодильных установок, а также установки по производству льда под руководством машиниста более высокой квалификации;
-проводить чистку, смазывание и зарядку механизмов установок, и участие в текущем и планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов;
-выполнять обслуживание холодильных установок суммарной холодопроизводительностью до 2,1 млн. кДж/ч (до 500000 ккал/ч*), а также установок по производству льда;
- поддерживать наивыгоднейший режима работы холодильных установок;
-регулировать работы компрессоров аммиачных и водяных насосов, ресиверов, конденсаторов, испарителей и других механизмов холодильных установок;
-вести наблюдение за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и аппаратуры;
-определять и устранять неисправности в работе агрегатов и аппаратуры холодильных установок;
-производить ревизии и составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования и коммуникаций; участвовать во всех видах ремонтных работ;
-проводить прием и испытание отремонтированного оборудования;
-снимать индикаторные диаграммы;
-проводить контроль качества подаваемого в испарители холодильного агента, а также давления и температуры в компрессорах;
-наблюдать за работой машинистов более низкого разряда в смене;
-осуществлять ведение записей о работе установки и расходе холодильного агента и электроэнергии.
знать:
-основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей и другого оборудования холодильных установок;
-схему устройства и расположения контрольно-измерительных приборов, трубопроводов и арматуры;
-способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки;
-номенклатуру холодильных агентов;
-правила смазывания обслуживаемых машин;
-виды и сорта применяемых смазочных материалов;
-конструктивное устройство холодильных установок различных систем;
-основные законы физики в части холодильного процесса;
-схему расположения трубопроводов, арматуры, приборов автоматического регулирования и контрольных приборов;
-технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных установок;
-устройство изотопных уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов, электроприводов;
-включение и выключение электроприводов;
-правила приемки и испытания оборудования после ремонта;
-порядок и форма ведения технической и отчетной документации установки;
Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.
Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 603 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 105 часов;
        учебной практики –144 часа
 производственной практики –144 часа.
# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и проведение работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-компрессорных машин и установок; организация деятельности первичных трудовых коллективов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код	Наименование результата обучения
ПК 4.1	Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования.
ПК 4.2	Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.5	Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования.
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды профессиональных компетенций	Наименования разделов профессионального модуля[*]	Всего часов / (макс. учебная нагрузка и практики)	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)					Практика
			Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося			Самостоятельная работа обучающегося		Учебная, / часов	Производственная (по профилю специальности), / часов
			Всего, / часов	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, / часов	в т.ч., курсовая работа (проект), / часов	Всего, / часов	в т.ч., курсовая работа (проект), / часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МДК 04.01 Теоретическая подготовка по профессии 14341 машинист холодильных установок
ПК 4.1-ПК 4.5	Раздел 1. Технология обслуживания холодильных установок	315	210	100/80 п.п.		105
ПК 4.1-ПК 4.5	Учебная практика, часов	144						144/144п.п.
ПК 4.1-ПК 4.5	Производственная практика (по профилю специальности), часов	144							144/144 п.п.
	Всего:	603	210	100/80п.п.		105		144/144 п.п.	144/144 п.п.

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)		Объем часов	Уровень освоения
1	2		3	4

МДК 04.01 Технология обслуживания холодильных установок.			210
Тема 1.1 Обслуживание холодильных установок.	Содержание.		56
	1.	Введение в профессию.Основные термины,получение низких температур.	2	2
		Прямой и обратный цикл Карно. Диаграмма Т-S.	2	2
		Термоэлектрическое охлаждение. Эффект Пельтье.	2	2
		Оптимальный режим работы холодильных установок.температура конденсации,температура всасывания, температура нагнетания, температура кипения.Отклонения от оптимального режима.	4	2
	2.	Обслуживание аммиачных холодильных установок.Неполадки и способы устранения в холодильной установке.	4	2
		ТБ и ПБ при обслуживании аммиачных холодильных установок.	2	2
		Анализ режима работы холодильной установки.	2	2
	3.	Обслуживание фреоновых холодильных установок.Неполадки и способы устранения в холодильной установке.	2	2
		ТБ и ПБ при обслуживании фреоновых холодильных установок.	2	2
	4.	Обслуживание теплообменных аппаратов(конденсаторов).Марки,типы аппаратов,характеристики,принцип работы.	4	2
		Очистка теплопередающей поверхности от загрязнений.	2	2
		Выпуск воздуха из конденсатора.	2	2
		Улучшение качества охлаждающей воды.	2	2
		Основные неисправности в работе вентиляторов и способы их устранения.	2	2
		Обслуживание испарителей горизонтальных кожухотрубных ,панельных.	2	2
		Обслуживание приборов охлаждения. Виды камерного оборудования.	2	2
		Регулирование подачи жидкого холодильного агента в приборы охлаждения	2	2
	5.	Обслуживание вспомогательных аппаратов .Основные неисправности, способы устранения вспомогательных аппаратов.	4	2
		Техническое обслуживание промсосуда. Основные неполадки и способы их устранения.	2	2
		Обслуживание циркуляционного ресивера и насосов для хладагента.	2	2
		Основные неисправности в работе насоса типа К.	2	2
		Основные неисправности устройств для охлаждения воды.	2	2
		Обслуживание отделителя жидкости, маслоотделителя и маслособирателя.	2	2
		Техническое обслуживание ресиверов: линейных, дренажных, защитных.	2	2
		Самостоятельная работа.	44
		-Пониженная температура кипения,повышенная температура конденсации.	2
		-Повышенная температура нагнетания,неполадки ,связанные сней.	2
		Холодопроизводительность, Способы повышенияхолодопроизводительности.	2
		-Влажный ход компрессора,понятие влажного хода.	2
		-Основные неисправности,связанные с неполадками в компрессоре при влажном его ходе.	2
		- Выпуск неконденсирующихся газов.	2
		-Основные методы защиты аппаратов от коррозии.	2
		-Приборы автоматики для защиты компрессоров.	2
		-Температурный режим работы ХУ.	2
		-Ознакомление с инструментами для ремонта холодильного оборудования.	2
		-Основные хладагенты и хладоносители. Их характеристика.	2
		-Влияние свойств холодильного агента на показатели холодильных машин и компрессоров.	2
		-Градирня, основные узлы и детали,принцип работы.	2
		-Техническое обслуживание градирен.виды градирен.	2
		-Изучение способов оттайки камерного оборудования.	2
		-Смазочные масла,виды масел.	2
		-Выключение холодильной установки, подготовка к пуску, пуск холодильной установки.	2
		-Влияние температурного режима на холодопроизводительность,потребляемую мощность.	2
		-Пополнение системы рассолом.	2
		-Техническое освидетельствование аппаратов.	2
		Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах,травмах на аммиачном производстве.	2
		Холодильный транспорт,виды,достоинства и недостатки.	2
	Практические занятия/п.п.		56/56п.п.
	1.	Изучение основных неполадок(неисправностей) и их причин в работе поршневого компрессора.	2	3
	2.	Изучение способов устранения неполадок в работе поршневых компрессоров.	2	3
	3	Изучение удаления воздуха из системы.	2	3
	4	Изучение герметичности в вакуумирование системы.	2	3
	5	Определение причин влажного хода компрессора.	2	3
	6.	Схема заправки маслом холодильной установки.	2	3
	7.	Основные отклонения от оптимального режима.	2	3
	8.	Устранение отклонений, вызванные влажным ходом работы компрессора.	2	3
	9.	Заполнение системы хладагентом и рабочими веществами.	2	3
	10.	Изучение схемы удаление масла из аппаратов в маслосборник.	2	3
	11	Изучение схемы удаления накипи химическим способом.	2	3
	12.	Схема оттайки охлаждающих приборов.	2	3
	13.	Характеристики хладагентов и их свойства.	2	3
	14.	Изучение схемы фреоновой холодильной машины.	2	3
	15.	Изучение схемы холодильной установки с одноступенчатым компрессором.	2	3
	16.	Изучение КТГ. Основные узлы и детали.	2	3
	17.	Изучение основных узлов поршневого компрессора.	2	3
	18.	Изучение теплообменных аппаратов.	2	3
	19.	Изучение классификации поршневых компрессоров.	2	3
	20.	Схема установки для регенерации масла.	2	3
	21.	Изучение схемы добавления аммиака из цистерны.	2	3
	22.	Изучение схемы двухступенчатой холодильной установки.	2	3
	23.	Изучение схем рассольного охлаждения.	2	3
	24.	Изучение одноступенчатой установки с верхним расположением отделителя жидкости.	2	3
	25.	Изучение безнасосной аммиачной схемы с нижним расположением отделителя жидкости.	2	3
	26.	Изучение обслуживания циркуляционного ресивера.	2	3
	27.	Очистка аппаратов от загрязнений маслом и водяным камнем.	2	3
	28.	Изучение техники безопасности и средства индивидуальной защиты.	2
Тема 1.2 Техническое обслуживание малых холодильных машин и торговых холодильных установок.	Содержание		6
	1.	Испытание торговых холодильных установок.	2	2
	2.	Пуск холодильной установки.	2	2
	3.	Техническое обслуживание приборов контроля и автоматики.	2	2
		Самостоятельная работа.	22
		-Виды торгового оборудования:лари,морозильники,шкафы,витрины.	4
		-Основные неисправности торгового оборудования.Способы их устранения.	2
		-Бытовые холодильники и морозильники.	2
		-Основные неполадки в работе бытовых холодильников,способы их -устранения.	2
		-Изоляция .применяемая в контуре холодильника.и принцип работы бытового и торгового холодильника.	2
		Замена уплотнителя на дверях,замена и заправка хладагентом.	2
		Теплоизоляция,свойства и ее подбор.	2
		Абсорбционные холодильники.стройство,принцип работы.	2
		Системы смазки центробежных насосов.	2
		Системы смазки спиральных компрессоров.	2
	Практическая работа		14
	1.	Изучение основных неполадок торгового холодильного оборудования.	2	3
	2.	Способы устранения основных неполадок ТХО.	2	3
	3	Обозначение запорно-регулирующей арматуры и средств автоматизации в схемах холодильной установки.	2	3
	4.	Устройство бытового холодильника.	2	3
	5.	Изучение приборов контроля и инструмента.	2	3
	6.	Вычерчивание приборов автоматики.	2	3
	7.	Устранение утечек в холодильной установке.	2	3
Тема 1.3 Основные положения ремонта.	Содержание		40
	1.	Периодичность проведения осмотра и ремонта.	4	2
		Основные виды ремонтов.	2	2
	2.	Ремонт компрессорных агрегатов.	2	2
		Техника безопасности при обслуживании компрессоров и компрессорных агрегатов.	2	2
		Признаки нормальной работы поршневых компрессоров.	2	2
		Определение утечек аммиака через неплотности в воду.	2	2
		Определение утечек хладагента.	2	2
		Неисправности поршневого компрессора.Способы их устранения.	2	2
		Неисправности в работе винтового компрессора и способы их устранения.	2	2
		Заправка компрессора маслом. Схема изучения.	2	2
	3.	Основные неполадки и способы их устранения в бытовых холодильниках.	4	2
	4.	Проведение пуско-наладочных работ. основные правила пуска холодильного оборудования.	2	2
		Техника безопасности при пуско-наладочных работах.	2	2
		Остановка,пуск компрессора.	2	2
		Основные неисправности в работе ТРВ.	2	2
		Ремонт и основные неполадки в работе КИП и А.	2	2
	5.	Дефектация и методы контроля. Восстановление деталей.	2	2
		Составление дефектовочной ведомости.	2	2
		Самостоятельная работа.	24
		-Износ деталей, виды износа.	2
		-Надежность ХМ и КМ, основные определения и показатели.	2
		-Испытания на надежность, испытания на безотказность.	2
		-Технология ремонта арматуры и трубопроводов.	2
		-Ремонт малых холодильных машин.	2
		-Особенности организации ремонта.	2
		- Технология ремонта герметичных холодильных агрегатов.	2
		-Ремонт теплоизоляционных ограждающих конструкций	2
		-Продувка труб систем холодильных установок.	2
		-Обкатка и испытание после ремонта.	2
		-Заливка деталей боббитом. Восстановление деталей.	4
	Практическая работа/п.п.		24/24п.п.
	1.	Изучение структуры цикла технического обслуживания и ремонта.	2	3
	2.	Устранение дефектов деталей и узлов винтового компрессора.	2	3
	3.	Вычерчивание деталей с видами износа.	2	3
	4.	Ремонт деталей методом сварки.	2	3
	5.	Определение видов износа в поршневых компрессорах.	2	3
	6.	Определение мест утечек с помощью инструментов.	2	3
	7.	Сборка и разборка деталей механизма движения компрессора с коленвалами.	2	3
	8.	Упражнение и ознакомление в гибке труб с помощью трубогиба.	2	3
	9.	Остановка компрессора и выявление его неполадок.	2	3
	10.	Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность.	2	3
	11.	Ознакомление с особенностями и назначением КИП.	2	3
	12.	Знакомство с возможными причинами, вызывающих неисправность КИП.	2	3
Тема 1.4 Техническая документация и отчетность по обслуживанию холодильных установок.	Содержание		8
	1.	Ремонтная документация. Порядок передачи оборудования в ремонт.	2	2
	2.	Суточный журнал, составление сводной ведомости ,месячного технического отчета.	2	2
	3.	Правила ТБ, пожарной безопасности во время обслуживания холодильного оборудования.	2	2
	4.	Правила ТБ и пожарной безопасности при работах по монтажу систем и механизмов холодильного оборудования.	2	2
		Самостоятельная работа.	4
		- Виды и причины травматизма.	2
		-Необходимый инвентарь в компрессорном цехе, средства пожаротушения и СИЗ.	2
	Практические занятия.		6
	1.	Составление технического отчета по обслуживанию холодильной установки.	2	3
	2.	Введение суточного журнала.	2	3
	3.	Изучение техники безопасности,средств индивидуальной защиты,оказание первой помощи.	2	3
		ЭКЗАМЕН
Учебная практика УП.04 / Виды работ: / - изучение правил по технике безопасности и пожарной безопасности; / - ознакомление с правилами внутреннего распорядка на предприятии, с планировкой хо­лодильника, с планировкой машинного отде­ления, со схемой аммиачных и рассольных тру­бопроводов, с установленным оборудованием; / - работа в составе дежурной смены с выполнени­ем обязанностей машиниста; / - изучить систему смазки компрессоров, центро­бежных насосов, вентиляторов и т. д.; / - обслуживание компрессора, конденсатора, испарителей, центробежных насосов, вентиля­торов; воздухоохладителей и разведение рассола; / - выпуск масла и воздуха; / - регулирование режима работы холодильной установки; / - определение неправильной работы установки и устранения причин ненормальностей; / - оформление технической документации по экс­плуатации холодильной установки; / - виды и причины травматизма; / - Мероприятия по предупреждения травм; / - электробезопасность.Виды поражения электрическим током и их причины; / - правила пользования защитными средствами; / - разборка и сборка узлов с подшипниками скольжения и качения; / - разборка и сборка оборудования холодильных машин и установок; / - разборка.изучение и сборка компрессоров поршневых.винтовых и других конструкций; / - сборка и разборка деталей механизма движения ротационного компрессора; / - сборка узлов компрессора; / - упражнения в удалении воды из конденсаторов; / - разборка и сборка вентилей; / - ознакомление с ТРВ;со средствами автоматики. / - упражнение в соединении труб мягкого припоя,серебрянного припоя; / - упражнение в гибке труб.			144/144п.п. / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6
Производственная практика ПП.04 / Виды работ: / 1.Обслуживание холодильных установок: / Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах; / Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования; / Участие в работах по обслуживанию холодильного оборудования в составе специализированных бригад: / - выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования; / - определение и устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; / - выполнение планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования; / Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях; / Ведение режимов работы холодильного оборудования; / Выбор оптимального режима работы холодильной установки; / Проведение анализа режимов работы холодильной системы; / Правильное и целенаправленное использование рабочего инструмента; / Пуск и остановка холодильной установки двухступенчатого сжатия; / Показания мест смазки и заправки систем; / Обслуживания конденсатора; / Обеспечение достаточной подачи охлаждающей воды или воздуха и неконденсирующихся газов; / очистка поверхности конденсатора в целях поддержания максимальной эффективности теплообмена; / Обслуживание циркуляционного ресивера; / обучение приемам добавления холодильного агента в систему;Выявление признаков наличия воздуха в системе холодильной установки; / Обучение приемам очистки деталей насоса от загрязнений,перебивки сальников; / Знакомство с возможными причинами,вызывающих неисправность КИП; / Эксплуатация испарителей; / Ознакомление со способами устранения утечек хладагента; / Ознакомление с видами износа,основными методами ремонта изношенных деталей.			144/144п.п. / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6
Всего			603

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛьНОГО МОДУЛЯ
# 4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы модуля обеспечивается наличием:
- учебного кабинета «Холодильных машин и установок»;
- мастерская «слесарно-механическая».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Холодильных машин и установок»:
- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;
- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);
- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;
Технические средства обучения:
- компьютер, мультимедиапроектор, экран.
 Оборудование мастерской :
- мобильные стенды на базе холодильной машины «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;
- измерительные инструменты и приборы;
- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);
- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;
- компрессоры различных типов;
- образцы холодильного оборудования;
- макеты холодильного оборудования;
- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).
Технические средства обучения:
- компьютер, мультимедиапроектор, экран.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику оснащенных холодильными установками.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;
- мобильные стенды на базе холодильной установки;
- холодильное оборудование;
- узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;
- модели и макеты холодильного оборудования;
- технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.
# Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: холодильное оборудование, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606 (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.
2. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055719 (дата обращения: 25.03.2022). – Режим доступа: по подписке.
3. Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735 (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники:
Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0776-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003603 (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.
Интернет-ресурсы:
1. http://znanium.com/
2. http://mirmarine.net/svm/sudovye-kholodilnye-ustanovki/427-obsluzhivanie-kholodilnoj-ustanovki
3. http://vse-lekcii.ru/zheleznodorozhnyj-transport/hladotransport/obsluzhivanie-holodilnyh-ustanovok
4. https://studfile.net/preview/7313628/page:40/
5. http://x-world5.com/category/razdel-6-kspluatatsiya-ammiatchnh-holodilynh-ustanovok/
6. https://helpiks.org/6-45343.html

Сервисы и инструменты:
1.Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)
2.Zoom (режим доступа: https:// zoom.us/)
3.https://disk.yandex.ru/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Применяются следующие формы занятий: практическое занятие, лабораторная работа, лекция, самостоятельная работа. Допустимо проведение и других видов занятий.
Организация образовательного процесса должна предусматривать применение активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с самостоятельной работой.
При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. Учебное заведение самостоятельно выбирает виды практик: сочетание учебной и производственной практик или только одну из них. Учебная практика и производственная практика реализуются концентрированно. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, где обучающийся проходил практику. Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля «Выполнение работ по профессии машинист холодильных установок» и специальности «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок», и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в том числе в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Результаты / (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПК 4.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования.	- выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования.	Экспертная оценка, / наблюдение, / выполнение практического задания, / тестирование
ПК 4.2 Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.	- обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования; / - устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; / - проведение мер по предупреждению отказов и аварий холодильного оборудования.
ПК 4.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования.	- уметь оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

Результаты / (освоенные общие компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	- демонстрация интереса к будущей профессии; / - может понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии.	Экспертная оценка, / наблюдение, / выполнение практического задания, / тестирование
ОК2Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	- выбор и применение методов и способов решения професси-ональных задач в области об-служивания холодильного оборудования; / - оценка эффективности и качества выполнения; / - может организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.	- решение стандартных и нестандартных задач в области обслуживания холодильного оборудования.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-го развития.	- эффективный поиск необходи-мой информации; / - использование различных источников, включая электронные.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.	- может использовать информационно-коммуникационные техно-логии в профессиональной деятельности; / - работа в компрессорном цехе.
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-ми, руководством, потребителя-ми.	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения