Рабочая программа производственной практики по ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих разработана на основе:

-  Федерального Государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего специального образования (далее СПО) по специальности 15.02.06. Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входит в состав УГС 15.00.00 Машиностроение, приказ №348 от 18 апреля 2014 года,

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2022г.

-Профессиональный стандарт "Механик по холодильной и вентиляционной технике" утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года N 13н

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Хидирова С.А., преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики | 4 |
| --- | --- |
| 2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| # 3 УСЛОВИЯ реализации программы УЧЕБНОЙ практики | 9 |
| # 4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ практики | 11 |

1 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ производственНОЙ практики

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по  специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) по выполнению работ по профессии  Машинист холодильных установок: «организация и проведение работ по обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок; организация деятельности первичных трудовых коллективов»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.2 Цели и задачи программы – требования к результатам освоения программы

Практика имеет целью комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений приобретение первоначального практического опыта реализуется в рамках модуля для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен: освоить виды профессиональной деятельности - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

и соответствующие им профессиональные компетенции (ПК):

ПК4.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию   оборудования.

ПК4.2. Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

ПК4.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования.

общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

уметь:

-обслуживать компрессоры, насосы, конденсаторы, испарители, воздухоохладители, трубопроводы и арматуры холодильных установок, а также установки по производству льда под руководством машиниста более высокой квалификации;

-проводить чистку, смазывание и зарядку механизмов установок, и участие в текущем и планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов;

-выполнять обслуживание холодильных установок суммарной холодопроизводительностью до 2,1 млн. кДж/ч (до 500000 ккал/ч*), а также установок по производству льда;

- поддерживать наивыгоднейший режима работы холодильных установок;

-регулировать работы компрессоров аммиачных и водяных насосов, ресиверов, конденсаторов, испарителей и других механизмов холодильных установок;

-вести наблюдение за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и аппаратуры;

-определять и устранять неисправности в работе агрегатов и аппаратуры холодильных установок;

-производить ревизии и составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования и коммуникаций; участвовать во всех видах ремонтных работ;

-проводить прием и испытание отремонтированного оборудования;

-снимать индикаторные диаграммы;

-проводить контроль качества подаваемого в испарители холодильного агента, а также давления и температуры в компрессорах;

-наблюдать за работой машинистов более низкого разряда в смене;

-осуществлять ведение записей о работе установки и расходе холодильного агента и электроэнергии.

знать:

-основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей и другого оборудования холодильных установок;

-схему устройства и расположения контрольно-измерительных приборов, трубопроводов и арматуры;

-способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки;

-номенклатуру холодильных агентов;

-правила смазывания обслуживаемых машин;

-виды и сорта применяемых смазочных материалов;

-конструктивное устройство холодильных установок различных систем;

-основные законы физики в части холодильного процесса;

-схему расположения трубопроводов, арматуры, приборов автоматического регулирования и контрольных приборов;

-технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных установок;

-устройство изотопных уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов, электроприводов;

-включение и выключение электроприводов;

-правила приемки и испытания оборудования после ремонта;

-порядок и форма ведения технической и отчетной документации установки;

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

  - Количество часов на освоение учебной практики:

На учебную практику отводится 144 часа

| Курс обучения | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 курс |  |  |  |  |  | 144 часа |  |  |
| 4 курс |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ производственНОЙ ПРАКТИКИ по ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Наименование профессионального модуля | Содержание учебного материала (виды выполняемых работ) |  | Объём часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих Производственная практика проводится в форме практической подготовки – 144ч.(П/П) |  |  |  |
| - Обслуживание холодильных установок | Обучение приёмам и видам работ: |  |  |
|  | 1. | Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах; | 6 |
|  | 2. | Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования; | 6 |
| - Участие в работах по обслуживанию холодильного оборудования в составе специализированных бригад: | 3. | - выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования; | 6 |
|  | 4. | - определение и устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; | 6 |
|  | 5. | - выполнение планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования; | 6 |
|  | 6. | Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях; | 6 |
|  | 7. | Ведение режимов работы холодильного оборудования; | 6 |
|  | 8. | Выбор оптимального режима работы холодильной установки; | 6 |
|  | 9. | Проведение анализа режимов работы холодильной системы; | 6 |
|  | 10. | Правильное и целенаправленное использование рабочего инструмента; | 6 |
|  | 11. | Пуск и остановка холодильной установки двухступенчатого сжатия; | 6 |
|  | 12. | Показания мест смазки и заправки систем; | 6 |
|  | 13. | Обслуживания конденсатора; | 6 |
|  | 14. | Обеспечение достаточной подачи охлаждающей воды или воздуха и неконденсирующихся газов; | 6 |
|  | 15. | очистка поверхности конденсатора в целях поддержания максимальной эффективности теплообмена; | 6 |
|  | 16. | Обслуживание циркуляционного ресивера; | 6 |
|  | 17. | обучение приемам добавления холодильного агента в систему; | 6 |
|  | 18. | Выявление признаков наличия воздуха в системе холодильной установки; | 6 |
|  | 19. | Обучение приемам очистки деталей насоса от загрязнений,перебивки сальников; | 6 |
|  | 20. | Знакомство с возможными причинами, вызывающих неисправность КИП; | 6 |
|  | 21. | Эксплуатация испарителей; | 6 |
|  | 22. | Ознакомление со способами устранения утечек хладагента; | 6 |
|  | 23. | Ознакомление с видами износа,основными методами ремонта изношенных деталей. | 6 |
|  | 24. | Дифференцированный зачет | 6 |
| Итого: |  |  | 144 |
| Виды работ: 1.Обслуживание холодильных установок: |  |  |  |

- условия реализации УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы практики образовательным учреждением заключаются договора с базовыми предприятиями и организациями, на которых имеются холодильно-компрессорные цеха, хладоцентры и холодильные установки, оснащенные необходимыми машинами и оборудованием, рабочие места в холодильно-компрессорных цехах, а также располагающие достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой.

3.2. Информационное обеспечение

Основные источники:

Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606

Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778

Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735

Дополнительные источники:

Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0776-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003603

Интернет-ресурсы:

- http://znanium.com/

- http://mirmarine.net/svm/sudovye-kholodilnye-ustanovki/427-obsluzhivanie-kholodilnoj-ustanovki

- http://vse-lekcii.ru/zheleznodorozhnyj-transport/hladotransport/obsluzhivanie-holodilnyh-ustanovok

- https://studfile.net/preview/7313628/page:40/

- http://x-world5.com/category/razdel-6-kspluatatsiya-ammiatchnh-holodilynh-ustanovok/

- https://helpiks.org/6-45343.html

Сервисы и инструменты:

1.Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2.Zoom (режим доступа: https:// zoom.us/)

3.https://disk.yandex.ru/

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации.

Организации, участвующие в проведении практики:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации;

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики и получении разряда по рабочей профессии «машинист холодильных установок»;

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики и получении разряда по рабочей профессии «машинист холодильных установок»;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда;

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации.

Обязанности преподавателя – руководителя практики:

- обеспечивать проведение в колледже подготовительных мероприятий, связанных с отбытием студентов на практику;

- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, соблюдением сроков и содержания работ;

- при необходимости оказывать методическую помощь руководству принимающей организации или руководителям практики от производства;

- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности;

- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей организации или руководителями практики от производства;

- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов.

Все документы, характеризующие  работу студента в период практики, заверяются подписями и печатями руководства профильной организации, в том числе и о присвоении рабочей профессии.

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление текстовых документов) на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования. | - выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 4.2 Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | - обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования; - устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; - проведение мер по предупреждению отказов и аварий холодильного оборудования. |  |
| ПК 4.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования. | - уметь оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - может понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК2Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения професси-ональных задач в области об-служивания холодильного оборудования; - оценка эффективности и качества выполнения; - может организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |
| ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных задач в области обслуживания холодильного оборудования. |  |
| ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-го развития. | - эффективный поиск необходи-мой информации; - использование различных источников, включая электронные. |  |
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - может использовать информационно-коммуникационные техно-логии в профессиональной деятельности; - работа в компрессорном цехе. |  |
| ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-ми, руководством, потребителя-ми. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |