|  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» ________ Е.В Маннова «___» ___________ 2021г. |
| --- | --- |

Инструкция

о порядке действий дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре и неисправности системы противопожарной защиты

- Общие положения

  - Настоящая инструкция устанавливает порядок действий дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, обучающихся, прибывших на обучение или практику.

  - Разработана на основании п.56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

  - Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Обязанности и действия работников при заступлении на дежурство

При заступлении на дежурство оперативный сотрудник (дежурный, сторож, охранник) обязан:

  - Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения.

  - Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.

  - Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.

  - В случае обнаружении отключений и неисправностей - сообщить заведующему ДОУ или лицу ответственному за ПБ в ДОУ.

- Обязанности и действия работников при поступлении сигнала «пожар» на пульт пожарной автоматики

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) оперативный сотрудник (дежурный, сторож, охранник) обязан:

  - Оповестить о пожаре всех находящихся в ДОУ при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

  - Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «101», «112».

  - Сообщить диспетчеру:

    - свою фамилию и имя;

    - адрес: г. Казань, ул. Чэчэк,32;

    - кратко описать, где загорание или что горит, сколько детей в учреждении;

    - не отключать телефон первым, поскольку у диспетчера могут возникнуть вопросы или он даст вам необходимые указания.

  - Немедленно сообщить заведующему по телефону 210-14-03 (07)

  - При задымлении необходимо взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения и органов дыхания.

  - Принять меры по тушению пожара имеющимися средствами. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону:

    - при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке.  При работе к раструбу прикасаться не допускается;

    - при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара по периметру к центру очага;

    - перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.

- Обязанности и действия работников при отсутствии пожара (ложное срабатывание)

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) оперативный сотрудник обязан

  - Немедленно выяснить причину срабатывания.

  - Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя.

  - В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков горения и.т.д.) произвести отключение сработавшего извещателя.

  - Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.

  - Немедленно сообщить заведующему ДОУ или лицу ответственному за ПБ в ДОУ о ложном срабатывании и действовать в соответствии с указаниями.