	ПРИНЯТО

решением Общего собрания (конференции) работников МБДОУ «Детский сад №135»

Протокол № 3
от «12»  января 2022 года
	«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий  МБДОУ «Детский сад

 №  135 комбинированного вида» Советского района г.Казани

_________ / Садыкова Г.Д./

Приказ № 7/ОД  от «12 » января  2022года




ИНСТРУКЦИЯ
О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА МБДОУ 
«Детский сад № 135 комбинированного вида»
ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

1. Общие положения
1.1. Инструкция разработана в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"  (ред. от 21.05.2021)
      - Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2020 г. 569

   «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- и Федеральным законом  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»;

-  административными регламентами МЧС России.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре в МБДОУ «Детский сад №135 комбинированного вида» (далее – МБДОУ №135).
1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации детей, персонала и родителей из здания МБДОУ №135 в случае пожара.
1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

1.5. Сотрудники  при приеме на работу должны быть ознакомлены с данной инструкцией под роспись.

2. Общие требования пожарной безопасности
2.1. Должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заведующий приказом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

2.3. В административных и общественных помещениях, местах массового пребывания детей, а также размещения технологических установок заведующий обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
2.4. Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. Сотрудники должны проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие. 

2.5. Работники должны:

· соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

· выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, металлами и оборудованием;

· в случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. Первоочередной обязанностью каждого сотрудника детского сада является спасение жизни детей при пожаре. 

2.6. Заведующий обеспечивает наличие на дверях помещений складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами  5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.7. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием. 

2.8. Все двери эвакуационных выходов в период нахождения детей в здании должны запираться  только изнутри с помощью легко открывающихся запоров. 

2.9. Заведующий обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

3. Действия сотрудников при обнаружении пожара
3.1. Обнаруживший возгорание  работник ДОУ должен:
· вызвать пожарную охрану по телефону «01» , сообщив  сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;

· проинформировать административный персонал, который оповещает всех о случившемся;
· при необходимости продублировать сообщение о пожаре и о немедленной эвакуации воспитанников и сотрудников;

· приступить (по возможности)  к ликвидации очага пожара до прибытия  оперативной группы по тушению пожара.
3.2. Заведующий (или лицо заменяющее) с учетом сложившейся обстановки должен:

· проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения (где имеется);
· организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

· определить эвакуационные пути для вывода детей и персонала  в безопасную зону в зависимости от места очага возгорания;

· организовать эвакуацию детей и сотрудников (эвакуация детей проводится в близлежащее помещение от детского сада (здание  школы №126);

· организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;

· руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений (в первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни);
· встретить пожарную команду у ворот на улице, провести кратчайшим путём  прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информируя его об обстановке в здании и возможных угрозах детям.
3.3.  Заместитель заведующего по ХЧ и дежурный администратор должны:

· открыть запасные выходы;

· включить освещение тамбуров.

· открыть основной выход из здания;

· открыть ворота для въезда спецавтотранспорта.
4. Действия педагога при получении сигнала об эвакуации
4.1. При получении сигнала об эвакуации воспитатель и младший воспитатель должны:

· прекратить занятия, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
· с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;
· исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации; 

· вывести воспитанников из здания ДОУ согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре и в зависимости от места очага возгарания.

4.2. После выхода из здания воспитатель должен привести группу на сборный пункт и проверить наличие всех воспитанников по списку. В случае отсутствия  кого-либо из детей педагог должен сообщить об этом заведующему или дежурному администратору.
5. Порядок эвакуации сотрудников и воспитанников
5.1.  Эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угро​жает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
5.2. В  зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.
5.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

5.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников в помещение, где возник пожар.
5.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить  распространение огня и дыма.

6. Действия в особых случаях

6.1. В случае отсутствия заведующего и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией воспитанников и работников руководит дежурный администратор.

6.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «01».  В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

·  отключить автоматическую подачу сигнала («Стрелец-Мониторинг») (сигнальная лампочка должна погаснуть);

· повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;

· по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС;

· передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.
6.3. В случае подтверждения пожара и возникновения угрозы жизни и здоровью детей сотрудникам необходимо:

· прежде чем войти в горящее помещение, накрыться  с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани;

· дверь в задымлённое помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань;

· если в горящем помещении находится ребёнок, который не может сам передвигаться, накинуть на него влажную простыню или одеяло, закрыть ему  нос и рот влажной тканью и вывести в безопасное место;

· если на ребёнке загорелась одежда набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижать к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытаться тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу;

· вывести ребенка в безопасное место.

7. В здании детского сада запрещается

· снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; 

· оставлять без присмотра включенные в сеть счётные и пишущие машинки, радиоприёмники, телевизоры и другие электроприборы (за исключением холодильника), пользоваться этими приборами без несгораемых подставок; 

· использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, занятых детьми (за исключение специально оборудованных помещений); 

· устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какие-либо материалы; 

· отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб открытым огнём; 

· при проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом;

· территория и помещения детского сада должны содержаться в полной чистоте;

· весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок;

· зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега;

· проведение сварочных работ и других опасных работ в здании детского сада может быть допущена только с разрешения заведующего или лица её заменяющего;

· чердачное помещение необходимо содержать в чистоте и запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте доступном для получения их в любое время суток; 

· ночной дежурный персонал не имеет права уходить из помещения и территории детского учреждения, курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами, отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей. 

