Министерство науки и образования Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Азнакаевский политехнический техникум»

| Рассмотрена на педагогическом совете протокол № _____ от « ___»_______ | Утверждена Приказом директора ГАПОУ «АПТ» Хуснутдиновым Р.А ____________ Приказ № от « ___»_______ |
| --- | --- |
| Согласовано директором филиала АО «Сетевая компания» «Альметьевские электрические сети» ____________Огурцов С.В. |  |

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10. «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Квалификация: Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

Нормативный срок обучения:1 год 10 месяцев

Форма обучения: очная

на базе основного общего образования

г. Азнакаево,2023

Содержание

| Раздел 1. Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1.Назначение основной профессиональной образовательной программы | 3 |
| 1.2.Нормативные документы | 3 |
| 1.3.Перечень сокращений | 5 |
| Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы | 6 |
| Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника | 8 |
| 3.1.Область(и)профессиональной деятельности выпускников: | 8 |
| 3.2.Профессиональные стандарты | 8 |
| 3.3.Осваиваемые виды деятельности | 14 |
| Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы | 15 |
| 4.1.Общие компетенции | 15 |
| 4.2.Профессиональные компетенции | 20 |
| 4.3.Матрица компетенций выпускника | 48 |
| Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы | 61 |
| 5.1.Учебный план | 61 |
| 5.2.Обоснование распределения вариативной части образовательной программы | 64 |
| 5.3.План обучения в форме практической подготовки на предприятии(на рабочем месте) | 64 |
| 5.4.Календарный учебный график | 66 |
| 5.5.Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 5.6.Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы | 67 67 |
| 5.7.Практическая подготовка | 67 |
| 5.8.Государственная итоговая аттестация | 67 |
| Раздел 6.Условия реализации образовательной программы | 68 |
| 6.1.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы | 69 |
| 6.2.Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 69 |
| 6.3.Кадровые условия реализации образовательной программы | 70 |
| 6.4.Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы | 70 |
| Перечень приложений к ОПОП-П: Приложение1.Рабочие программы профессиональных модулей Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин Приложение3.Материально-техническое оснащение Приложение4.Программа государственной итоговой аттестации Приложение 5. Рабочая программа воспитания |  |

Раздел 1. Общие положения

  - Назначение основной профессиональной образовательной программы

Настоящая   основная   профессиональная   образовательная   программа

«Профессионалитет» (далее – ОПОП-П) по профессии разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 года № 316 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ОПОП-П определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), требования к результатам освоения образовательной программы, условия реализации образовательной программы.

ОПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разработана образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии.

  - Нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 года № 316);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413);

Федеральная образовательная программа среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023г. № 371);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 года № 762, с изм. от 20.12.2022 № 1152);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 года № 800, с изм. от 05.05.2022 № 311, от 19.01.2023 № 37);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390, с изм. и доп. от 18.11.2020 № 1430/652);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 года № 534, с изм. от 29.02.2024 № 136);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 года № 932);

Приказ Минпросвещения России от 05 ноября 2024 №768 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 14 июля 2023 № 534»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 года № 882/391

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (в ред. от 22.02.2023 № 197/129);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 года № 660-н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь- электрик»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  21.12.2015  года  №  1071-н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта

«Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 года № 611-н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.03.2022 года № 137-н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения»;

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 882/391

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (в ред. от 22.02.2023 № 197/129);

−  Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 №Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»;

−  Письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

− Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.07.2020 г. № 05-772);

− Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения от 08.04.2021 г. № 05-369

«Рекомендации, содержащие подходы к реализации образовательных программ среднего

профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической подготовки»;

Письмо Минпросвещения России от 01.03.2023 № 05-592 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования»);

Письмо Минпросвещения России от 30.08.2024 № 05-3163 «О направлении информации»;

  - Перечень сокращений

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ОК - общие компетенции;

ПК - профессиональные компетенции; КК - корпоративные компетенции;

ПС - профессиональный стандарт,

ОТФ - обобщенная трудовая функция; ТФ - трудовая функция;

СГ - социально-гуманитарный цикл;

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; ЕН - естественно-научный и математический цикл;

ОП -общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина; П - профессиональный цикл;

ПМ - профессиональный модуль; МДК - междисциплинарный курс; ПА - промежуточная аттестация; ДЭ - демонстрационный экзамен;

ГИА - государственная итоговая аттестация; ДПБ - дополнительный профессиональный блок; ОПБ - обязательный профессиональный блок; КОД - комплект оценочной документации;

ЦПДЭ - центр проведения демонстрационного экзамена.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасль, для которой разработана образовательная программа | Топливно-энергетический комплекс |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | Приказ Минтруда России от 09.11.2021 № 786н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2021 № 65962) Приказ Минтруда России от 28.09.2020 N 660н "Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь- электрик" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2020 N 60530) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 года № 1071-н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2016 г. N 40797) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 года № 611-н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 октября 2021 г. N 65260) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 91н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2019 г. № 54081) |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 года № 316 |  |
| Квалификация (-и) выпускника | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |
| Нормативный срок реализации на базе ООО | на базе основного общего образования - 1 год 10 месяцев. |  |
| Нормативный объем образовательной Программы на базе ООО | на базе основного общего образования – 2952 |  |
| Согласованный с работодателем срок реализации образовательной программы | На базе основного общего образования - 1 год 10 месяцев |  |
| Согласованный с работодателем объем образовательной программы | На базе основного общего образования, включая получение среднего общего образования, 2952 час. |  |
| Форма обучения | очная |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 2655 | 1186 |
| обязательные учебные предметы | 1476 | 286 |

| общепрофессиональный цикл | 252 | 76 |
| --- | --- | --- |
| профессиональный цикл | 932 | 794 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 648 - 360 - 288 | 648 - 360 - 288 |
| Вариативная часть образовательной программы | 280 | 214 |
| в т.ч. запрос конкретного работодателя кластера и (или) отрасли (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы): | 280 | 214 |
| Выполнение одной или нескольких рабочих профессий 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач | 280 | 214 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена | 36 |  |
| Всего | 2952 | 1186 |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

  - Область профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство,

17 Транспорт,

20 Электроэнергетика,

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

  - Профессиональные стандарты

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.048 Слесарь- электрик | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 года № 660-н | A/2 Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |
|  |  |  | В/3 Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | B/01.3 Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри цеха B/02.3 Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования B/03.3 Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В |
|  |  |  | С/3 Выполнение сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | C/01.3 Капитальный ремонт цехового электрооборудования C/02.3 Ремонт и обслуживание цеховых выпрямительных установок C/03.3 Обслуживание и ремонт релейной защиты цехового электрооборудования C/04.3 Ремонт и обслуживание электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  |  |  | D/4 Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | D/01.4 Обслуживание цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса D/02.4 Монтаж, наладка и ремонт цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления D/03.4 Ремонт, наладка и обслуживание цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления D/04.4 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В D/05.4 Обслуживание, наладка и ремонт электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков D/06.4 Проверка сложных схем цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них D/07.4 Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления D/08.4 Капитальный ремонт цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  |  |  | Е/4 Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | E/01.4 Обслуживание, ремонт и наладка цеховых генераторов высокочастотных установок E/02.4 Ремонт цеховых экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов E/03.4 Обслуживание, ремонт цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ E/04.4 Наладка, ремонт и регулирование особо сложных, экспериментальных схем цехового технологического оборудования E/05.4 Подготовка отремонтированного цехового электрооборудования к сдаче в эксплуатацию E/06.4 Руководство бригадой при техническом обслуживании и ремонте цехового электрооборудования и электроустановок |
| 2 | 16.082 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 года № 1071-н | А/3 Осмотр и диагностика технического состояния трансформаторов | А/01.3 Проведение визуального осмотра узлов и элементов трансформаторов А/02.3 Осуществление мероприятий по диагностике технического состояния трансформаторов |
|  |  |  | В/4 Выполнение работ по ремонту трансформаторов | В/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки В/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку В/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |
| 3 | 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 года № 611-н | А/3 Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  |  |  | В/4 Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | B/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования Распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно B/02.4 Ремонт оборудования Распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно B/03.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования Распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
|  |  |  | С/4 Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ | C/01.4 Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ C/02.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ |
|  |  |  | D/4 Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных Устройств подстанций электрических сетей напряжением до 750 кВ включительно | D/01.4 Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 750 кВ включительно D/02.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 750 кВ |
|  |  |  | Е/4 Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей | E/01.4 Свод и учет первичных данных по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей E/02.4 Ведение документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей |
|  |  |  | В/3 Выполнение работ по обеспечению бесперебойной эксплуатации электрической части машин, узлов и механизмов средней сложности, в том числе в условиях повышенного радиационного фона | B/01.3 Обслуживание оборудования высоковольтных подстанций, в том числе в условиях повышенного радиационного фона B/02.3 Обслуживание горного оборудования, оснащенного электрооборудованием средней сложности, в том числе в условиях повышенного радиационного фона B/03.3 Обслуживание средств связи и аппаратуры аварийного оповещения в горных выработках и на поверхности, охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения, в том числе в условиях повышенного радиационного фона |
| 4. | 20.031 Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | Приказ Минтруда России от 22.11.2023 № 825н | А Подготовка к выполнению и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | A/01.3 Выполнение технического обслуживания воздушных линий электропередачи до 110 кВ включительно под руководством работника более высокой квалификации А/02.3 Выполнение верховых ремонтных работ на отключенных линиях электропередачи напряжением до 110 кВ включительно и низовых работ на линиях электропередачи любых напряжений под руководством работника более высокой квалификации |

  - Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности (общие) |  |
| ВД 01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ВД 02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ВД 03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| Виды деятельности по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих |  |
| ВД 04 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи. | ПМ.04 Выполнение одной или нескольких рабочих профессий «19855 электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи |

Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы

  - Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять |

|  | технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | результаты поиска |
| --- | --- | --- |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |

|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
| --- | --- | --- |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |

|  |  | правила построения устных сообщений |
| --- | --- | --- |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |

|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |

|  |  | Знания: |
| --- | --- | --- |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

  - Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ВД 01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Навыки: |
|  |  | чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования; монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования; наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования; |
|  |  | выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования; |
|  |  | монтировать электрооборудование автоматизации систем управления |

|  |  | вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.; подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.; измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании; измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения; измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования; определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования; определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования; подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования; производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования; монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования |

|  |  | инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования; нормы и объем приемо-сдаточных испытаний; особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.; порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования; порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ; порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.; требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей. | Навыки: |
|  |  | выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных |

|  |  | конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах; установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять соединение и оконцевание кабелей; демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля; использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; использовать электромонтажные схемы; подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, производить выбор типа кабеля по условиям работы; производить заземление и зануление осветительных приборов; производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; производить монтаж осветительных шинопроводов; производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; прокладывать временные осветительные проводки; составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; |

|  |  | укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знания: |
|  |  | типы электропроводок и технологию их выполнения; схемы управления электрическим освещением; организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; типы источников света, их характеристики; типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; правила заземления и зануления осветительных приборов; критерии оценки качества электромонтажных работ; приборы для измерения параметров электрической сети; порядок сдачи-приемки осветительной сети; типичные неисправности осветительной сети и оборудования; методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; технологию прокладки кабельных линий различных видов; назначение и правила использования инструментов и приспособлений для |

|  |  | производства кабельных работ; назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; технологию монтажа шинопроводов; методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии; методы и технические средства испытаний кабеля; методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; нормативные значения параметров кабеля; состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. |
| --- | --- | --- |
|  | ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. | Навыки: |
|  |  | подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |
|  |  | Умения: |
|  |  | выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; |

|  |  | измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; производить измерение параметров электрических цепей; производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; |

|  |  | правила технической эксплуатации электроустановок; порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; нормы и объем приемо-сдаточных испытаний; порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| --- | --- | --- |
|  | ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия; выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады; контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ; |

|  |  | планировать работу, оценивать качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знания: |
|  |  | документационное обеспечение деятельности бригады; методы эффективной коммуникации; номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки; виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ; правила технической эксплуатации электроустановок; порядок действий в нештатных ситуациях; принципы разрешения конфликтных ситуаций; психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
| ВД 02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В; обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В; обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования; заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов; заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных |

|  |  | пускателей; заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей; использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей; осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования; подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования; обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования; обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и электрооборудования; обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и электрооборудования; рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и электрооборудования; выявлять неисправности в контактных соединениях устройств электроснабжения и электрооборудования; читать электрические схемы и чертежи |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств |

|  |  | электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования; классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок; основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры; основные форматы представления электронной графической и текстовой информации; правила технической эксплуатации электроустановок; прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них; технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры; технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования; |
| --- | --- | --- |

|  |  | устройство реостатов; устройство контакторов и магнитных пускателей; устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования |
| --- | --- | --- |
|  | ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | Навыки: |
|  |  | проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании; измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании; использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем; настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса; определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения; проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения |

|  |  | оборудования; определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования; определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования; подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования; проверять работоспособность реле; производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры; читать электрические схемы и чертежи |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; нормы и объем приемо-сдаточных испытаний; основные форматы представления электронной графической и текстовой информации; правила технической эксплуатации электроустановок; порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; |

|  |  | порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ; порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования; устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования, технологического оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах. | Навыки: |
|  |  | ведения первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей) |
|  |  | Умения: |
|  |  | заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах; использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила технической эксплуатации электроустановок; |

|  |  | виды технической документации: журналы учета электрооборудования чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) оперативный журнал; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; журнал учета электрооборудования; кабельный журнал; основные форматы представления электронной графической и текстовой информации; прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в |
| --- | --- | --- |

|  |  | них |
| --- | --- | --- |
| ВД 03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов; устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования, технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений; измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования; находить место повреждения электропроводки; обнаруживать место повреждения кабеля; определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; определять полярность обмоток электрооборудования; определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического |

|  |  | оборудования; подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок; основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры; особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств |

|  |  | электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтных работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; устройство и основные неисправности реостатов; устройство контакторов и магнитных пускателей; устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ; ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов; |

|  |  | ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования, технологического оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: |
|  |  | выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ; выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений; выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов; выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов; заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования; осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку |

|  |  | всех узлов и деталей; подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; устранять выявленные неисправности доступными методами |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок; основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры; особенности электрооборудования автоматизации систем управления |

|  |  | вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры; технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; типовые неисправности генераторов; типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтных работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; устройство и основные неисправности реостатов; устройство контакторов и магнитных пускателей; устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
| --- | --- | --- |

|  | ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | Навыки: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей); контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования; контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них |
|  |  | Умения: |
|  |  | выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта; выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта; диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта; заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах; |

|  |  | измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний; использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей; использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования; определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных |
| --- | --- | --- |

|  |  | подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; определять полярность обмоток электрооборудования; определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта; проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование; читать электрические схемы и чертежи |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знания: |
|  |  | ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; |

|  |  | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта; виды технической документации; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10кВ после ремонта; виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации: журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал учета электрооборудования; журналы учета электрооборудования; кабельный журнал; комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения); нормы и объем приемо-сдаточных испытаний4 общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал; основные форматы представления электронной графической и текстовой |
| --- | --- | --- |

|  |  | информации; порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования; порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ; порядок работы с персональной вычислительной техникой; порядок работы с файловой системой; правила технической эксплуатации электроустановок; прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в текстовых редакторах (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр.; чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
| --- | --- | --- |
| ВД 04 Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования | ПК 4.1. Читать монтажные чертежи и схемы воздушных линий электропередачи ПК 4.2 Выявлять неисправности элементов линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | - составления и чтения чертежей и схем воздушных линий электропередачи; модернизации воздушных линий электропередачи |

|  |  | Умения: |
| --- | --- | --- |
|  |  | - разрабатывать электрические чертежи и схемы воздушных линий электропередачи; вносить изменения в схемы при замене оборудования воздушных линий электропередачи |
|  |  | Знания: |
|  |  | - устройство оборудования воздушных линий электропередачи; условные графические обозначения элементов электрических схем; - логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок |
|  | ПК 4.2. Выполнять работы по монтажу воздушных линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | - организации строительных и монтажных работ по сооружению воздушных линий электропередачи |
|  |  | Умения: |
|  |  | - выполнять монтажные работы при сооружении воздушных линий электропередачи |
|  |  | Знания: |
|  |  | - устройство оборудования воздушных линий электропередачи; технологии производства строительно-монтажных работ по сооружению воздушных линий электропередачи |
|  | ПК 4.3. Выполнять работы по наладке воздушных линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | - эксплуатации воздушных линий электропередачи |
|  |  | Умения: |
|  |  | - контролировать состояние воздушных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию |
|  |  | Знания: |
|  |  | - эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию |
|  | ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту воздушных линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | - технического обслуживания и ремонта воздушных линий электропередачи |
|  |  | Умения: |
|  |  | - выполнять осмотр и ремонт воздушных линий электропередачи |
|  |  | Знания: |
|  |  | - виды и технологии работ по обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи |

  - Матрица компетенций выпускника

    - Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО, видам деятельности по запросу работодателя видам профессиональной деятельности по профессиональным стандартам, квалификационным справочникам с учетом отраслевой специфики1

| Часть ОПОП-П обязательная /вариативная | Наименование вида деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД по ФГОС СПО | ВД 01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 1.1 Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | 40.048 | ОТФ A/2 Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ A/01.2 Ремонт и обслуживание Осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования ТФ A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В ТФ A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В ТФ A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |
|  |  | ПК 1.2 Выполнять монтаж электрических сетей | 40.048 | ОТФ A/2 Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудован ия | ТФ A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В ТФ A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |
|  |  |  | 24.087 | А/3 Выполнение работ по обеспечению бесперебойной эксплуатации электрической части простых машин, узлов и механизмов, в том числе в условиях повышенного радиационного фона | A/01.3 Подготовка, уборка и содержание в должном состоянии закрепленной территории (рабочего места), оборудования, инструментов и приспособлений, в том числе в условиях повышенного радиационного фона A/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами, в том числе в условиях повышенного радиационного фона A/03.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей, в том числе в условиях повышенного радиационного фона A/04.3 Монтаж и ремонт кабельных линий электропередач, в том числе в условиях повышенного радиационного фона A/05.3 Осмотр, обслуживание и ремонт электротехнического оборудования ламповых (мест хранения и зарядки переносных осветительных приборов), в том числе в условиях повышенного радиационного фона |
|  |  | ПК 1.3 Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование | 40.048 | Е/4 Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудован ия | E/01.4 Обслуживание, ремонт и наладка цеховых генераторов высокочастотных установок E/02.4 Ремонт цеховых экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов E/03.4 Обслуживание, ремонт цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ E/04.4 Наладка, ремонт и регулирование особо сложных, экспериментальных схем цехового технологического оборудования E/05.4 Подготовка отремонтированного цехового электрооборудования к сдаче в эксплуатацию |
|  | ВД 02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 2.1 Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | 16.082 | А/3 Осмотр и диагностика технического состояния трансформаторов | А/01.3 Проведение визуального осмотра узлов и элементов трансформаторов А/02.3 Осуществление мероприятий по диагностике технического состояния трансформаторов |
|  |  | ПК 2.2 Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания | 16.082 | В/4 Выполнение работ по ремонту трансформаторов | В/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки В/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку В/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |

|  |  | ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах | 20.032 | А/3 Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВД 03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | 20.032 | В/4 Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | B/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно B/02.4 Ремонт оборудования распределительных устройств |

|  |  |  |  |  | подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно B/03.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования | 40.048 | A/2 Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудован ия | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин |

|  |  |  |  |  | мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | 20.032 | В/4 Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | B/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно B/02.4 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно B/03.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных |

|  |  |  |  |  | устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД по запросу работодателя | ВД 04 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи. | ПК 4.1 Читать монтажные чертежи и схемы воздушных линий электропередачи | 20.031 | А/01. Подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работников более высокой квалификации | A/01.3 Подготовка к выполнению простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации |
|  |  | ПК 4.2 Выполнять работы по монтажу воздушных линий электропередачи | 20.031 | А/01. Подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работников более высокой квалификации | А/01.3.Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации А/02.3.Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации |
|  |  | ПК 4.3 Выполнять работы по наладке воздушных линий электропередачи | 20.031 | А/01. Подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работников более высокой квалификации | А/01.3.Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации А/02.3.Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации |
|  |  | ПК 4.4 Выполнять работы по ремонту воздушных линий электропередачи | 20.031 | А/01. Подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работников более высокой квалификации | А/01.3.Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации А/02.3.Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации |

    - Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП-П по профессии: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.00 | Общеобразовательные дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.01 | Русский язык |  |  |  | о | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.02 | Литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.03 | Иностранный язык | о | о |  |  |  |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.04 | Математика | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.05 | История | о | о | о | о | о | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.06 | Физическая культура | о |  |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.07 | Основы безопасности и защиты Родины | о | о | о | о |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.08 | География | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.09 | Обществознание | о |  |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.10 | Биология | о | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.11 | Физика | о | о | о | о | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.12 | Информатика | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.13 | Химия | о | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.14 | Родная литература |  |  |  | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.15 | Индивидуальный проект | о |  | о | о | о |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | о | о | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  | о |  | о | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | о | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | о | о | о | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение и чтение чертежей | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника с основами электроники |  | о | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы технической механики | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Электроматериаловедение | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |
| ОП.05 | Охрана труда | о |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Электробезопасность | о |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением | о | о |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | о |  |  | о |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | о |  |  | о |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
|  | устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| ДПБ | Дополнительный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| МДК.04.01 | Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи. | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| УП.04 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| ПП.04 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |

Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы

  - Учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | 1семестр | 2семестр | 3семестр | 4семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок ООД (10-11 класс) |  | 1476 | 286 | 692 | 704 | 0 | 0 | 48 | 538 | 668 | 188 | 82 |
| ООД1 | Русский язык | 74 | 16 |  | 58 |  |  | 12 | 74 |  |  |  |
| ООД2 | Литература | 108 | 26 | 36 | 72 |  |  |  | 36 | 72 |  |  |
| ООД3 | Иностранный язык | 80 | 16 |  | 80 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ООД4 | Математика(углубленно) | 288 | 32 | 160 | 128 |  |  | 12 | 54 | 40 | 132 | 62 |
| ООД5 | История | 136 | 26 | 136 |  |  |  |  | 58 | 78 |  |  |
| ООД6 | Физическая культура | 72 |  | 2 | 70 |  |  |  | 34 | 38 |  |  |
| ООД7 | Основы безопасности жизнедеятельности и ЗР | 68 | 16 | 38 | 30 |  |  |  | 34 | 34 |  |  |
| ООД8 | География | 72 | 10 | 46 | 26 |  |  |  | 34 | 38 |  |  |
| ООД9 | Обществознание (включая экономику и право) | 72 | 10 | 52 | 20 |  |  |  | 18 | 54 |  |  |
| ООД 10 | Биология | 72 | 6 | 52 | 20 |  |  |  | 16 | 56 |  |  |
| ООД 11 | Физика (углубленно) | 180 | 32 | 98 | 82 |  |  | 12 | 88 | 56 | 36 |  |
| ООД 12 | Информатика | 108 | 32 | 50 | 58 |  |  | 12 | 40 | 68 |  |  |
| ООД 13 | Химия | 72 | 16 | 46 | 26 |  |  |  | 16 | 56 |  |  |
| ООД 14 | Родная литература | 42 | 16 | 42 |  |  |  |  | 16 | 26 |  |  |
| ООД 15 | Выполнение индивидуального проекта | 32 | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |
| СГ.00 | Социально гуманитарный цикл | 216 | 66 | 82 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 |
| СГ.01 | История России | 36 | 6 | 18 | 11 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 18 | 16 | 20 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 18 | 16 | 20 |  |  |  |  |  | 36 |  |
| СГ.04 | Физическая культура | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 36 | 18 | 16 | 20 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | 36 | 6 | 16 | 20 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 252 | 76 | 112 | 140 | 0 | 16 | 7 | 52 | 20 | 108 | 72 |
| ОП.01 | Техническое черчение и чтение чертежа | 36 | 12 | 18 | 18 |  | 4 | 1 | 36 |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника с основами электроники | 36 | 12 | 18 | 18 |  | 2 | 1 |  |  | 36 |  |
| ОП.03 | Основы технической механики | 36 | 16 | 16 | 20 |  | 2 | 1 | 16 | 20 |  |  |
| ОП.04 | Электроматериаловедение | 36 | 12 | 16 | 20 |  | 2 | 1 |  |  | 36 |  |
| ОП.05 | Охрана труда | 36 | 12 | 16 | 20 |  | 2 | 1 |  |  | 36 |  |
| ОП.06 | Электробезопасность | 36 | 6 | 16 | 20 |  | 2 | 1 |  |  |  | 36 |
| ОП.07 | Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением | 36 | 6 | 12 | 24 |  | 2 | 1 |  |  |  | 36 |
| П | Профессиональный блок | 932 | 758 | 140 | 120 | 648 | 0 | 24 | 22 | 104 | 244 | 562 |
| ПМ.01 | Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 240 | 206 | 26 | 28 | 180 | 0 | 6 | 22 | 104 | 114 | 0 |
| МДК 01.01 | Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | 54 | 26 | 26 | 28 |  |  |  | 22 | 32 |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 36 | 72 |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 36 | 36 |  |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| ПМ. 02 | Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 212 | 168 | 36 | 26 | 144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| МДК. 02.01 | Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок | 62 | 24 | 36 | 26 |  |  |  |  |  |  | 62 |
| УП.02 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП.02 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| ПМ.03 | Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 200 | 170 | 22 | 28 | 144 |  | 6 | 0 | 0 | 36 | 164 |
| МДК 03.01 | Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | 50 | 26 | 22 | 28 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| УП. 03 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 36 | 36 |
| ПМ. 03 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| ПМ.04 | Выполнение одной или нескольких рабочих профессий 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач | 280 | 214 | 56 | 38 | 180 |  | 6 | 0 | 0 | 94 | 186 |
| МДК 04.01 | Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи. | 94 | 34 | 56 | 38 |  |  |  |  |  | 58 | 36 |
| УП. 04 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 36 | 72 |
| ПМ. 04 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| ФК | Физическая культура | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |
| Итого: |  | 2952 | 1186 | 1026 | 1117 | 648 | 16 | 115 | 612 | 864 | 612 | 864 |
| Консультация на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося |  |  |  |  |  | Дисциплины и мдк |  |  | 612 | 864 | 396 | 396 |
|  |  |  |  |  |  | УП |  |  |  | 36 | 144 | 360 |
| Государственная итоговая аттестация в виде Демонстрационного экзамена |  |  |  |  |  | ПП |  |  |  | 36 | 36 | 216 |
|  |  |  |  |  |  | экзамены |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | ДЗ |  |  | 1 | 14 | 7 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | зачеты |  |  |  |  |  |  |

  - Обоснование распределения вариативной части образовательной программы

| № п/п | Код и наименование учебной дисциплины/профессионального модуля | Количество часов | Категория - ПОП-П/работодатель - ЦОМ/проект | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи. | 280 | 1.ПОП-П/ работодатель | Запрос филиала АО «Сетевая компания» «Альметьевские электрические сети» |
| Итого |  | 280 |  | - |

План обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте) АО «Сетевая компания»

  - План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | Код и наименование МДК, практики | Длительность обучения (в ак.часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - перетяжка, замена и ремонт проводов, замена ответвлений от ВЛ к вводу в жилые дома и производственные здания; - замена бандажей, замена вязок проводов на штыревых изоляторах; - выполнение работ на изоляторах; - регулировка, ремонт и замена разъединителей, определение работоспособности заземляющего устройства; - восстановление постоянных знаков по всей длине ВЛ, выполнение комплекса работ по определению технического состояния ВЛ; - проверка соответствия нормальных схем ВЛ с фактическим положением; - проверка степени загнивания деталей деревянных опор; - монтаж крепления неизолированного провода на опорах; - монтаж соединительных зажимов в пролете ВЛИ; - монтаж СИП по фасадам зданий; - раскатка, установка барабанов, установка механизмов для раскатки СИП, раскатка трос-лидера по роликам; - натяжение и закрепление СИП в анкерном пролете. Регулировка СИП; монтаж светильника наружного освещения; | ПМ.04 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи. | 108 | 4 | Мастерская |  |

  - Календарный учебный график

| Курс | Сентябрь |  |  |  | ПН | Октябрь |  |  | ПН | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | ПН | Январь |  |  | ПН | Февраль |  |  | ПН | Март |  |  |  | ПН | Апрель |  |  | ПН | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | ПН | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Всего, ак.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 3 5 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | 3 9 | 4 0 | 4 1 | 4 2 | 4 3 | 4 4 | 4 5 | 4 6 | 4 7 | 4 8 | 4 9 | 5 0 | 5 1 | 5 2 |  |
| 1 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | к | к | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | П А | П А | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1476 |
| 4 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | П | П | П | П | П | к | к | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П А | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1476 |

Сводные данные по бюджету времени2

| Курс | Обучение по модулям и дисциплинам |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  | ГИА |  | Каникулы | Всего, ак.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | Всего |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | Всего |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | Всего |  | нед. |  |
|  | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. |  |  |
| 1 курс | 39 | 1404 | 17 | 612 | 22 | 792 | 2 | 72 | - | - | 2 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1476 |
| 2 курс | 19 | 684 | 12 | 432 | 7 | 252 | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 | 20 | 720 | 5 | 180 | 15 | 540 | 1 | 36 | 2 | 1476 |
| Всего | 58 | 2088 | 29 | 1044 | 29 | 1044 | 3 | 108 | - | - | 3 | 108 | 20 | 720 | 5 | 180 | 15 | 540 | 1 | 36 | 13 | 2952 |

Обозначения и сокращения:

36

ПА

П

– обучение	по модулям и дисциплинам; – промежуточная аттестация (ПА) (36 ак.ч. в неделю); – практики (36 ак.ч. в неделю);

Г

к

– каникулы; – государственная итоговая аттестация (ГИА) (36 ак.ч. в неделю).

2 Заполняется в соответствии с КУГ. Вид КУГ выбирается образовательной организацией самостоятельно

  - Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно- методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин, включая профессиональные модули по запросу работодателя, приведены в Приложениях 1, 2 к ОПОП-П.

  - Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) являются частью программы воспитания образовательной организации и представлены в Приложении 5.

  - Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование реальных условий или смоделированных производственных процессов, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

−  реализуется, в том числе на рабочих местах филиала АО «Сетевая компания» «Альметьевские электрические сети», при проведении практических и лабораторных занятий и всех видов практики;

− включает в себя отдельные занятия лекционного типа, семинары, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется на 1 и 2 курсах обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (на рабочих местах) филиала АО «Сетевая компания» «Альметьевские электрические сети» на основании договора о практической подготовке обучающихся.

  - Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена

Программа ГИА включает общие сведения.

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с использованием КОД, включенных образовательными организациями в программу ГИА.

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена.

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы.

Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД.

ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — также на территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ.

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ в составе экзаменационных групп.

Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения экзамена.

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД.

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах.

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами под руководством главного эксперта, также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.

Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента).

Программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

  - Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

    - Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и рабочих программах дисциплин (модулей).

    - Перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

    - Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений Кабинеты

общеобразовательного цикла:

Русского языка и Литературы; Истории и Обществознания; Географии и Биологии;

Математики; Физики; Химии;

Социально-экономических дисциплин; Иностранного языка;

Безопасности жизнедеятельности и Основ безопасности и защиты Родины; Технического черчения;

Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства; Электроматериаловедения;

Технической механики.

Лаборатории:

Электротехники и электроники;

Электрических машин, аппаратов и устройств электроснабжения;

Технической	эксплуатации,	обслуживания	и	ремонта	электрического	и электромеханического оборудования.

Мастерские:

Слесарно-механические; Электромонтажные.

Спортивный зал/спортивный комплекс

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; Актовый зал.

    - Перечень материально-технического обеспечения и перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

    - Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания.

При использовании электронных изданий обучающиеся обеспечены рабочими местами в компьютерном классе, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды техникума принадлежит сайту, на страницах которого размещается актуальная нормативно-правовая документация, информация о техникуме, направлениях деятельности, учебно-методическом обеспечении, достижения субъектов образовательного процесса. Информация регулярно обновляется.

Имеется необходимое количество информационных стендов в техникуме: учебный, методический, воспитательной работы, учебной и производственной практики, помощь в трудоустройстве, социальной и психологической помощи, безопасности жизнедеятельности, ПДД, пожарной безопасности и другие, помогающие обучающимся ориентироваться в текущих событиях и информируют их о предстоящих мероприятиях.

Состав электронной библиотеки техникума:

- электронный каталог библиотеки,

- электронные ресурсы библиотеки,

- электронные ресурсы информационно-поисковых систем,

- электронные ресурсы образовательных порталов сети INTERNET,

- электронно-библиотечная система «РROFобразование».

Электронная библиотека ориентирована на создание электронных ресурсов и оперативное и информационное обслуживание учащихся и преподавателей как через локальную сеть Интернет.

  - Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

  - Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 24 Атомная промышленность, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы осваивают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в филиала АО «Сетевая компания» «Альметьевские электрические сети», а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 25%.

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях

| № п/п | ФИО (при наличии) специалиста- практика | Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства | Занимаемая специалистом- практиком должность | Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нигматуллин Тимур Анисович | филиал АО «Сетевая компания» «Альметьевские электрические сети» | Старший мастер | 16 лет |
| 2 | Муксинов Руслан Ленарович | филиал АО «Сетевая компания» «Альметьевские электрические сети» | Генеральный директор | 20 лет |
| 3 | Илькевич Радий Зуфарович | филиал АО «Сетевая компания» «Альметьевские электрические сети» | Ведущий инженер оперативной группы | 5 лет |

  - Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг  по реализации

образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  –  программ

подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Расчетная величина стоимости обучения из расчета на одного обучающегося в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов составляет 135 265,28 руб.