· [image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


Используйте помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющих на окнах решеток и рассоложенных не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
· Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким учетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

· Иллюминация должна быть заводского изготовления, при использовании электрической  осветительной сети без пониженного трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек) она должна быть немедленно обесточена;
· Особенно тщательно проверьте электрооборудование (оно подводит чаще всего), целостность изоляции проводов электрогирлянд, вращающих елку устройств.
Запрещается:

· Применять свечи и хлопушки, зажигать фейверки, бенгальские огни, пиротехнические изделия, которые могут привести к пожару;
· Украшать елку целлулоедными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанной огнезащитным составом;
· Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
· Использовать роль - ставни на окнах для затемнения помещений;
· Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья;
· Полностью гасить свет во время представления;
· Допускать заполнение помещения людьми сверху установленной нормы
АДМИНИСТРАЦИЯ МБОУ «ТАТАРСКО-БУРНАШЕВСКАЯ СОШ»
Новый год без пожара





Новогодний праздник с нетерпением ждут все.


 Елка, наряженная радужными игрушками и мишурой,


 сияющая огнями, дарит радость.


 Но украшенная, легковоспламеняющимися материалами 


и электрическими гирляндами, она представляет реальную опасность.


 Чтобы праздники не были омрачены, следует выполнять 


элементарные правила по пожарной безопасности:








