Объемы ремонтных работ в спортивном зале МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ»

в 2012г.

| №№ | Наименование работ | Источник финансирования | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм. и т.п., количество окрасок 2 (ливневая канализация) | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (вентрешеток) | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 6 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 7 | Обшивка радиаторов | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 8 | Установка дверных блоков | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 9 | Установка оконных блоков из ПВХ | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 10 | Облицовка стен и пола в раздевалке спортзала (душевая) | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток переплетов труб | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 12 | Установка смесителей в душевой | Министерство образования | Подрядчик - Татинвестстрой |
| 13 | Установка светильников | Министерство образования | Подрядчик – Татинвестстрой |
|  | Сметная стоимость – 388040,32 руб. (триста восемьдесят восемь тысяч сорок рублей 32 коп.) |  |  |