безопасности «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», с другими законодательными и нормативно-правовыми документами, а также организационно - распорядительной документацией общеобразовательного учреждения  и настоящим Положением.

3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.

3.1 Ответственность за обеспечения пожарной безопасности на объектах в целом возлагается на директора общеобразовательного учреждения.

3.1.1.директор общеобразовательного учреждения  обязан:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях «Открытая СОШ№1 ЗМР РТ»

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников и учащихся общеобразовательного учреждения мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства  тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- создать и содержать в соответствии с установленными нормами добровольную пожарную   охрану  общеобразовательного учреждения ,   содействовать деятельности добровольных пожарных;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты общеобразовательного учреждения;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении, а также о происшедших пожарах;

- включить в функциональные обязанности должностных лиц и других работников общеобразовательного учреждения  решение вопросов пожарной безопасности исходя из возложенных на них служебных обязанностей;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

3.2. Ответственность за непосредственное руководство всей работой по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательного учреждения  возлагается на заместителя директора по УВР.

3.2.1. На заместителя директора возлагается:

- осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил;

- разработка планов, приказов, распоряжений по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

- оказания содействия в работе пожарно-технической комиссии,

- организация и контроль своевременного проведения инструктажей, занятий по пожарно-техническому минимуму;

- выявление причин и обстоятельств грубейших нарушений вопросов пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- другие дополнительные обязанности.

3.5. Ответственность за пожарную обязанность, эксплуатацию и исправное техническое состояние помещений общеобразовательного учреждения, электросети, отопления, вентиляция, всех систем и средств противопожарной защиты несет завхоз общеобразовательного учреждения.

3.3.1.	На завхоза общеобразовательного учреждения  возлагается проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

- школьных помещений и инженерных систем;

- систем автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

- систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

- первичных средств пожаротушения (огнетушители).

- На завхоза возлагается участие в работе планирование работы пожарно-технической комиссии, осуществление контроля за выполнением планов и предписаний.

- На завхоза возлагается ответственность за организацию и безопасное проведение газоэлектросварочных и других огневых работ, а также за пожарную безопасность школьных помещений и прилегающей территории.

- Другие дополнительные обязанности.

3.4.	Ответственность за пожарную безопасность школьных помещений несут их ответственные  лица, назначенные по общеобразовательному учреждению.

Лица, ответственные за пожарную безопасность ОБЯЗАНЫ:

•	знать и поддерживать противопожарный режим установленный приказами и инструкциями по объекту и на прилегающей территории;

•	знать пожарную опасность своего объекта, пожароопасные свойства материалов и веществ и не допускать нарушений правил их использования и хранения;

•	следить за состоянием территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.

- знать места расположения и правила использования имеющихся средств связи, сигнализации, пожаротушения, обеспечивать их постоянную готовность к действию;

- участвовать в первичном, повторном, внеплановых и целевых инструктажах с записью в специальном журнале,

- разъяснять учащимся требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действия в случае возникновения  пожара  и  эвакуации,  принимать  меры  по  его обучению;

- ежедневно, по окончании рабочего дня тщательно осматривать помещения, следить за уборкой рабочих мест, отключать электрооборудование и освещение за исключением источников электропитания, электрооборудования, которое по условиям должно работать круглосуточно;

- осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима и выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания, предложения ответственного по охране труда и пожарной безопасности по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности директору общеобразовательного учреждения.

3.6 работники организации ОБЯЗАНЫ:

•	соблюдать на объектах требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, проведение лабораторных работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, не допускать действий, приводящих к пожару;

- знать места расположения и уметь пользоваться средствами сообщения о пожаре, огнетушителями в объеме вводного инструктажа;

- при обнаружении пожара немедленно уведомлять директора общеобразовательного учреждения  и пожарную охрану нажатием кнопки пожарной сигнализации;

•до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания и предложения ответственного по охране труда и пожарной безопасности по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.